	Lucrari de reparatii in cadrul LT "Principesa Natalia Dadiani", din str. Calea Iesilor 21, mun. Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie 
	№

 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie


	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Cabinetul 11


	
	

	1
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	47,750


	 2
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

	m
	27,350


	 3
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,700


	 4
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos

	m2
	2,700


	 5
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,565 ml/m2

	m2
	47,750


	 6
	CK18C


	Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea

	m
	1,400


	 
	
	Capitolul 1.2. Cabinet 30 + Hol


	
	

	7
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	30,250


	 8
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

	m
	36,950


	 9
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	3,700


	 10
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos

	m2
	3,700


	 11
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 1,204 ml/m2

	m2
	30,250


	 12
	CK18C


	Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea

	m
	3,920


	 
	
	Capitolul 1.3. Cabinet 28


	
	

	13
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	47,310


	 14
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

	m
	27,250


	 15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,750


	 16
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos

	m2
	2,750


	 17
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,568 ml/m2

	m2
	47,310


	 18
	CK18C


	Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea

	m
	1,350


	 
	
	Capitolul 1.4. Cabinet 18


	
	

	19
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	48,050


	 20
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

	m
	26,650


	 21
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,670


	 22
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos

	m2
	2,670


	 23
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,568 ml/m2

	m2
	48,050


	 24
	CK18C


	Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea

	m
	1,400


	 
	
	Capitolul 1.5. Cabinet 17


	
	

	
	
	Capitolul 1.5.1. Pardoseli cab.17


	
	

	25
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	29,760


	 26
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

	m
	21,000


	 27
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	3,000


	 28
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos

	m2
	3,000


	 29
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,568 ml/m2

	m2
	29,760


	 30
	CK18C


	Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea

	m
	1,400


	 
	
	Capitolul 1.5.2. Pereti cab.17


	
	

	31
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	66,250


	 32
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	66,250


	 33
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	66,250


	 34
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	66,250


	 
	
	Capitolul 1.5.3. Tavan cab.17


	
	

	35
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	29,450


	 36
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	29,450


	 37
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	29,450


	 38
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	29,450


	 
	
	Capitolul 1.6. Cabinet 13


	
	

	
	
	Capitolul 1.6.1. Pardoseli cab.13


	
	

	39
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	57,110


	 40
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

	m
	41,080


	 41
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	4,150


	 42
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos

	m2
	4,150


	 43
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,568 ml/m2

	m2
	57,110


	 44
	CK18C


	Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea

	m
	2,300


	 
	
	Capitolul 1.6.2. Pereti cab.13


	
	

	45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	30,150


	 46
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	30,150


	 47
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	30,150


	 48
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	30,150


	 
	
	Capitolul 1.6.3. Tavan cab.13


	
	

	49
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	12,800


	 50
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	12,800


	 51
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	12,800


	 52
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	12,800


	 
	
	Capitolul 1.7. Cabinet 35


	
	

	53
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	48,200


	 54
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

	m
	27,100


	 55
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,710


	 56
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos

	m2
	2,710


	 57
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,568 ml/m2

	m2
	48,200


	 58
	CK18C


	Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea

	m
	1,400


	 
	
	Capitolul 1.8. Cabinet 21


	
	

	
	
	Capitolul 1.8.1. Pardoseli cab.21


	
	

	59
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

	m
	18,100


	 60
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	1,810


	 61
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos

	m2
	1,810


	 62
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 1,174 ml/m2

	m2
	15,200


	 63
	CK18C


	Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea

	m
	3,250


	 
	
	Capitolul 1.8.2. Pereti cab.21


	
	

	64
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare

	m2
	57,100


	 65
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	57,100


	 66
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	57,100


	 67
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	57,100


	 68
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	57,100


	 69
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	57,100


	 70
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	57,100


	 71
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	57,100


	 
	
	Capitolul 1.8.3. Tavan cab.21


	
	

	72
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare

	m2
	12,520


	 73
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	2,670


	 74
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	15,200


	 75
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	15,200


	 76
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	15,200


	 
	
	Capitolul 1.9. Cabinet 1


	
	

	77
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv demontarea plintei

	m2
	50,260


	 78
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,587 ml/m2

	m2
	50,260


	 
	
	Capitolul 1.10. Cabinet 12


	
	

	79
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv demontarea plintei

	m2
	64,350


	 80
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,546 ml/m2

	m2
	64,350


	 
	
	Capitolul 1.11. Cabinet 8


	
	

	81
	CK18C


	Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea

	m
	5,100


	 
	
	Capitolul 1.12. Hol Etajul 2


	
	

	82
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	6,800


	 83
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de vopsea din email

	m2
	6,800


	 84
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	6,800


	 85
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi ceramice: dimensiuni teracota 400 x 250 mm

	m2
	6,800


	 
	
	Capitolul 1.13. Acoperis


	
	

	86
	RpCI19C


	Revizuirea jgheaburilor innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm, si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada

	m
	68,000


	 87
	RpCI28A


	Strat polimeric montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate

	m2
	14,400


	 
	
	Capitolul 1.14. Deseuri de constructie


	
	

	88
	TrB01A2-5


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	6,150


	 89
	TrI1AA01C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	6,150


	 90
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	6,150


	 
	
	Capitolul 1.15. Alte lucrari


	
	

	91
	TrB05B1-1


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului

	t
	12,000


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare


	
	

	92
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,000


	 93
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / prize, intrerupatoare

	buc
	8,000


	 94
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	0,300


	 95
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	30,000


	 96
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	0,750


	 97
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2

	m
	75,000


	 98
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm

	100 m
	0,800


	 99
	
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм

	m
	80,000


	 100
	08-03-594-14


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600

	100 buc
	0,030


	 101
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V

	buc
	3,000


	 102
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,010


	 103
	pret furnizor


	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V

	buc
	1,000


	 104
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,010


	 105
	pret furnizor


	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V

	buc
	1,000


	 106
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,060


	 107
	pret furnizor


	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V

	buc
	6,000


	 108
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	8,000


	 109
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie

	100 buc
	0,030


	 110
	
	Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog

	buc
	3,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
