Alimentarea cu gaze naturale a Casei de Cultura din s.Dubasarii Vechi r-nul Criuleni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Centrala termica. Signalizare de incendiu
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii  (ИП-105-2/1)	buc	2,00			
 2	10-08-002-05
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla   (ИПР-2-01)	buc	1,00			
 3	10-08-001-06
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze  (Варта 1/2 GSM)	buc	1,00			
 4	10-08-019-01
	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete  бокс	buc	1,00			
 5	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate SA-913F	buc	2,00			
 6	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   (КПСЭСнг(А)-FRLS сеч.2x2x0,2)	100 m	0,30			
 7	
	Кабель  КПСЭСнг(А)-FRLS сеч.2x2x0,2mm2	m	30,00			
 8	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   (ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 mm2)	100 m	1,25			
 9	
	Кабель  ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 mm2	m	125,00			
 10	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii  (СМК-1)	buc	2,00			
 11	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: аккумулятор 	buc	2,00			
 12	10-08-019-01
	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete  (коробка универсальная развет. УК-2П)	buc	2,00			
 13	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-каналы ПВХ, ТМК-1020)	m	155,00			
 14	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor  (LC-102 PIGBSS)	buc	1,00			
 15	10-08-001-06
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze  (РC 585H)	buc	1,00			
 16	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена UT-P6)	buc	1,00			
 17	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5  (RМ-1)	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurarea medicala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Utilaj					
18	
	Извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1	buc	2,00			
 19	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-2-01	buc	1,00			
 20	
	Прибор приемно-контрольный пожарный Варта 1/2 GSM	buc	1,00			
 21	
	Металлический бокс	buc	1,00			
 22	
	Сирена сигнальная с проблесковым маячком, 12В, SA-913F	buc	2,00			
 23	
	Сигнализатор магнитоконтактный CMK-1	buc	2,00			
 24	
	Комбинированный (акустический+инфракрасный) извещатель LC-102 PIGBSS	buc	1,00			
 25	
	Прибор приемно-контрольный охранный РС 585H	buc	1,00			
 26	
	Сирена сигнальная с проблесковым маячком, UT-P6	buc	1,00			
 27	
	Реле промежуточное, 12B, 5A, RM-1	buc	1,00			
 28	
	Аккумулятор 24В, 7Ач	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz: