| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "Gheorghe Paladi " din Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3695-2-1-3

Deviz-oferta № 3695-2-1-3

Incalzire.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO" 22К 500х700 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO" 22К 500х800 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500х1100 | buc | 6,00 |  |  |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1200 | buc | 5,00 |  |  |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1300 | buc | 6,00 |  |  |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1500 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1600 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) | buc | 21,00 |  |  |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N прямой ,Danfoss) | buc | 21,00 |  |  |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV прямой (с дренажным краном),Danfoss) | buc | 21,00 |  |  |
| 11 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2 mm | m | 33,00 |  |  |
| 12 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2mm | m | 80,00 |  |  |
| 13 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 113,00 |  |  |
| 14 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 21,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari demontare |  |  |  |  |
| 15 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator din fonta | 1секц | 149,00 |  |  |
| 16 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (22К500-800 -1шт.; 22К500-1200 - 1шт.) | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (D15mm) | m | 22,00 |  |  |
| 18 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (D20mm) | m | 65,00 |  |  |
| 19 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 24,00 |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat Cheltuieli de transport Cheltuieli de depozitare Cheltuieli de regie |  |  |  |  |