|  |  |  |  | Anexa 1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Comanda repetată truse PCR p/u 2022 (Practica) |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumire Bunuri/Servicii solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma totală |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | PCR test-sistemă completă pentru determinarea și diferencierea ADN Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis și Bordetella bronchiseptica în regim real time | Tip reacţie - Reacție de polimerizare în lanț cu detecție in regim real time. Principiul de testare – extragerea ADN total, efectuarea reacţiei de amplificare cu detecţie produsului amplificat. Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene | Trusă | 1 |  |
| 1.2 | MEDIU DE TRANSPORT pentru determinarea ADN Bordetella | Mediu de transport cu mucolitic pentru transportarea si pastrarea materialului biologic (frotiuri nazo-faringiene). Gata de utilizare, steril. Tampon cu conservant si stabilizator. Cantitatea 50ml. Adaugator pentru PCR test-sistemă pentru determinarea și diferencierea ADN Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis și Bordetella bronchiseptica în regim real time | Flacon | 1 |  |
|  | Total lotul 1 |  |  |  | 15740,00 |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | ADN/ARN Vibrio cholerae (PCR) RT, calitativ | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. | Trusă | 1 |  |
|  | Total lotul 2 |  |  |  | 9230,00 |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. | Trusă | 1 |  |
|  | Total lotul 3 |  |  |  | 8058,00 |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4.1 | PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ADN N. Meninghitidis, H. Influenza, S. Pneumoniae, în regim real time regim real time | Tip reacţie - Reacție de polimerizare în lanț cu detecție in regim real time. Principiul de testare – extragerea ADN total, efectuarea reacţiei de amplificare cu detecţie produsului amplificat. Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene | Trusă | 1 |  |
|  | Total lotul 4 |  |  |  | 13795,00 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |
| 5.1 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. | Trusă | 1 |  |
|  | Total lotul 5 |  |  |  | 8058,00 |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6.1 | Detectarea ADN Bacillus anthracis PCR în regim real time, calitativ | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene | Trusă | 1 |  |
|  | Total lotul 6 |  |  |  | 11125,00 |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7.1 | ADN/ARN West Nile (PCR) RT, calitativ | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene | Trusă | 1 |  |
|  | Total lotul 7 |  |  |  | 10847,00 |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 8.1 | AND/ARN Crimea Congo (PCR) RT, calitativ | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene | Trusă | 1 |  |
|  | Total lotul 8 |  |  |  | 8860,00 |
|  | Lotul 9 |  |  |  |  |
| 9.1 | AND/ARN Brucella (PCR) RT, calitativ | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene | Trusă | 1 |  |
|  | Total lotul 9 |  |  |  | 10155,00 |
|  | Total, cheltuieli | x | x | x | 95868 |
|  |  | Comanda truse PCR și Elisa p/u 2022 (Știința) |  | Anexa 2 |  |
| Nr. d/o | Denumire Bunuri/Servicii solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma totală |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |
| 10.1 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene. | Trusă | 1 |  |
| 10.2 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene | Flacon | 2 |  |
|  | Total lotul 10 |  |  |  | 26968,41 |
| Efectuat: Alina Cataraga |  |  |  |  |  |
|  | Șef Direcție diagnostic de laborator Olga Burduniuc |  |  |  |  |
|  | 01.08.2022 |  |  |  |  |