ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Servicii de deservire/instalare a aparatelor de aer condiționat

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Agenția Națională pentru Sănătate Publică

2. IDNO 1018601000021

3. Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A

4. Numărul de telefon/fax 067493406

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante _achizitii@ansp.gov.md, www.ansp.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) autoritate publică în domeniul sănătății publice.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. | 50800000-3 | Lot 1 Servicii de deservire/instalare a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | 86000,00 |  |
| 1.1 | 50800000-3 | Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat | Buc | 132 | Serviciul va inlcude: Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; Curățarea filtrului evaporatorului; Curățarea evaporatorului blocului interior; Curățarea ventilatorului blocului interior; Verificarea etanasărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser); Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; Diagnostica termofizică a climatizatorului; Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului; Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; Lubrifierea elementelor mobile; Alimentarea cu Freon pînă la 100 gr; Eliberarea actelor de stare tehnică; În costul serviciilor prestate se vor include și materialele. Prestarea serviciilor se va efectua la adresele menționate în Anexa nr.1 |  |  |
| 1.2 | 50800000-3 | Servicii de instalare și deservire a aparatelor de aer condiționat | Buc | 8 | Serviciul va include: Montarea climatizatorului Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; Curățarea filtrului evaporatorului; Curățarea evaporatorului blocului interior; -Curățarea ventilatorului blocului interior; Verificarea etanasărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser); Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; Diagnostica termofizică a climatizatorului; Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului; Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; Lubrifierea elementelor mobile; Alimentarea cu Freon pînă la 100 gr În costul serviciilor prestate se vor include și materialele. Prestarea serviciilor se va efectua la adresele menționate în Anexa nr.1 |  |  |
| Lot 2. | 50800000-3 | Lot 2 Servicii de deservire a sistemelor de răcire precizie înaltă Stulz CRS251AS – 1 set. Stulz CCD181A – 1 set. | Set | 2 | Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru; Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale; Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru a climatizatorului; Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă; Curățarea filtrelor; Schimbul filtrelor (la necesitate); Curățarea elicei ventilatorului; Curățarea grilelor, evaporatorului; Verificarea stării plastinelor radiatorului și îndreptarea lor;verificarea scurgerii de condensat de pe radiator; Verificarea stării conductelor; Verificarea rezervorului dacă nu sunt depuneri de calcar; Curățarea rezervorului; Verificarea conductelor de aburi; Testarea umidificatorului în lucru; | 21000,00 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 107 000,00 |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

-  Pentru Lot 1 poz. 1.1  și Lotul 2 - serviciile vor fi prestate în termen de 45 de zile din data înregistrării contractului la Trezorerie, pentru poz. 1.2  serviciile vor fi prestate, în termen de 45 zile de la solicitarea Beneficiarului.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice (anexa nr. 22) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț (anexa nr. 23) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 4. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 5. | Cerere de participare | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Lista fondatorilor. | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație de eligibilitate | Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 8. | Informații despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele, prenumele conducătorului, date de contact (telefon, e-mail) și coordonatele bancare – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 9. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12) | Original. Semnat electronic de către participant. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum de 3 ani în deservirea aparatelor de aer condiționat, și în în domeniu livrării, instalării şi mentenanței sistemelor de aer condiționat cu precizie înalta, confirmată prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare. | Obligatoriu |
| 10. | Declarație de garanție, min 12 luni din momentul executării serviciilor. | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 11. | Certificat care confirmă că operatorul economic este Partener Autorizat al producătorului mărcii utilajului – STULZ cu semnătură si stampila Producătorului | Copie - confirmată prin aplicarea ștampilei şi semnăturii participantului.(pentru Lot 2) | Obligatoriu |
| 12. | Dispunerea de personal calificat cu certificate, care confirmă școlarizarea (training) la producător STULZ | Copiile certificatelor confirmate prin aplicarea ștampilei şi semnăturii PRODUCATORULUI și participantului.(pentru Lot 2) | Obligatoriu |
| 13. | Declarație prin care confirmă faptul că dispune de Softul producătorului pentru a configura controller C7000 | Original. Semnat electronic de către participant. .(pentru Lot 2) | Obligatoriu |
| 14. | Declarație prin care se va confirma ca producătorul/distribuitorul de echipamente electrice si electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor. | Original. Semnat electronic de către participant.(pentru Lot 2) | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului, nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului prețul cel mai scăzut.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-  până la: (ora exactă) conform SIA ,,RSAP”

- pe: (data) conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP”, achiziții.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22.Temenii de semnare a contractului: 2 zile de la transmiterea contractului spre semnare.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare limba de stat.

24. Alte informaţii relevante_________________________

Conducătorul grupului de lucru ____________________________Nicolae JELAMSCHI

Coordonat: Lutenco Dorina

Ex. Cristina Coscodan

E-mail: achizitii@ansp.gov.md

Tel: 067493406