	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-7
 Retele gaze interioare (25/2021-4-AGI) Casa parohiala

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" / Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (11б12бк)

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,660
	1,9800

	
	28752742052001
	Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (11б12бк)
	buc
	1,000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,016
	0,0480

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,0960

	2
	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру-0,01 МПа (11б12бк)

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	0,4500

	
	28752742052002
	Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру-0,01 МПа (11б12бк)
	buc
	1,000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,0240

	3
	GD08A
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 25 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	1,160
	1,1600

	
	2710403607000
	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029
	kg
	0,410
	0,4100

	
	2734113803000
	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4
	kg
	0,080
	0,0800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,050
	0,0500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,030
	0,0300

	4
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление газопровода к стене ф25 УКГ 13.00 (с.5.905-8) - 4 buc (suporti gata vopsiti)

	kg
	
	1,600



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,3680

	
	2710700000000*
	Suporti sau dispozitive gata vopsite
	kg
	1,000
	1,6000

	5
	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Футляр Ду40 l=500 mm / k=2.5 la manopera

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	2,0000

	
	272210331000040
	Футляр Ду40
	m
	0,400
	0,8000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,017
	0,0340

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,009
	0,0180

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,321
	0,6420

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0018
	0,0036

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0005
	0,0010

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0002

	6
	IC26B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Ду 25x2.8

	m
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,700
	3,5000

	
	252121670100025*
	Teava din otel 25x2.8
	m
	1,015
	5,0750

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,052
	0,2600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,112
	0,5600

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,022
	0,1100

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,0150

	7
	IC26B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Ду 25x2.8 / fitinguri

	m
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,700
	1,4000

	
	252121670100025*
	Teava din otel 25x2.8
	m
	1,015
	2,0300

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,052
	0,1040

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,112
	0,2240

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,022
	0,0440

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,0060

	8
	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 20x2.8

	m
	
	10,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,600
	6,0000

	
	252121670100020
	Teava din otel 20x2.8
	m
	1,015
	10,1500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,042
	0,4200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,083
	0,8300

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,019
	0,1900

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,0300

	9
	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 20x2.8 / fitinguri

	m
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,600
	2,4000

	
	252121670100020
	Teava din otel 20x2.8
	m
	1,015
	4,0600

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,042
	0,1680

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,083
	0,3320

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,019
	0,0760

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,0120

	10
	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 15x2.5

	m
	
	0,500



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,600
	0,3000

	
	252121670100015
	Teava din otel 15x2.5
	m
	1,015
	0,5075

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,042
	0,0210

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,083
	0,0415

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,019
	0,0095

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,0015

	11
	CN23E
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv

	m
	
	21,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,120
	2,5800

	
	2430226101020
	Grund GF-021 rosu-cafeniu
	kg
	0,009
	0,1935

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,009
	0,1935

	
	2430126108726
	Email PF-115
	kg
	0,150
	3,2250

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,010
	0,2150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,030
	0,6450

	12
	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"

	m
	
	15,500



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,110
	1,7050

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,050
	0,7750

	13
	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv

	m
	
	15,500



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,090
	1,3950

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,040
	0,6200

	14
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (suporti gata vopsiti)

	kg
	
	15,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	3,4500

	
	2710700000000*
	Suporti sau dispozitive gata vopsite
	kg
	1,000
	15,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	15
	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,160
	0,1600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,0400

	16
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: Detector de gaz

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	2,0000

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,250
	0,2500

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,160
	0,1600

	17
	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda / Термометр

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,140
	0,1400

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,010
	0,0100

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,012
	0,0120

	18
	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: напорметр

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,4000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,012
	0,0120

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	19
	
	Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG-25/NC

	buc
	
	1,000



	
	700-EVG-22/NC
	Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG-25/NC
	buc
	1,000
	1,0000

	20
	
	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7008
	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта 
	buc
	1,000
	1,0000

	21
	
	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104

	buc
	
	1,000



	
	70039
	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104
	buc
	1,000
	1,0000

	22
	
	Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа tip НПМ-52 Ту 25.02.11 1116-77 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70040
	Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа tip НПМ-52 Ту 25.02.11 1116-77 
	buc
	1,000
	1,0000

	23
	
	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4

	buc
	
	1,000



	
	70041
	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


