Anexa nr.1

Lista reactivelor și consumabilelor pentru proiectul

2 SOFT/1.2/107 LUNGNEX-RD  Rețeaua de excelență privind diagnosticul și cercetarea cancerului pulmonar”

| Nr | Denumire | Specificații | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EGFR mutation kit | Include: 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_ex19dels (75 reactii), 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR, p.L858R (75 reactii), 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR, p.T790M (75 reactii), 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_rf (75 reactii), 1 set TaqMan Genotyping Master Mix (10 mL) | 6 |
| 2 | DNA/RNA extraction kit (FFPE) | Pentru utilizare cu (aplicare): secvențiere de generația următoare, RT-PCR Tehnologie de izolare: Spin Colum Ținta de purificare: ARN total, Acizi nucleici total, ADN genomic Număr de reacții: ≥ 40 | 12 |
| 3 | DNA extraction kit cell free DNA (cfDNA) | Pentru utilizare cu (aplicare): secvențiere de generația următoare, RT-PCR Ținta de purificare: ADN liber celular Tehnologie: particule magnetice Număr de reacții: ≥ 40 | 6 |
| 4 | Kit for fragment library (ALK, ROS, RET) | Include: 1 set SuperScript VILO cDNA Synthesis Kit (250 reacții), 1 set Ion AmpliSeq Library Kit 2 (96 reacții), 1 set Ion AmpliSeq RNA Fusion Lung Cancer Research Panel | 1 |
| 5 | Ion PGM Hi-Q View OT2 Kit | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System, Ion OneTouch System Cantitate: 8 reacții Include: Reagenți, soluții și consumabile Ion PGM Hi-Q View OT2 pentru 8 reacții utilizând fragmente ADN 200 sau 400 pb. | 1 |
| 6 | Ion PGM Hi-Q View Sequencing Kit | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System Cantitate: 8 reacții Include: dNTP-uri, soluții și consumabile de secvențiere Ion PGM Hi-Q View pentru 8 lansări utilizând fragmente ADN 200 sau 400 pb | 1 |
| 7 | Ion PGM Enrichment Beads | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System, Ion OneTouch System Cantitate: 10 reacții | 1 |
| 8 | Ion Sphere Quality Control Kit | Aplicare: controlul calității sferelor Ion Torrent | 1 |
| 9 | Ion Xpress Barcode Adapters 1-16 Kit | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System, Ion OneTouch System Include: 1 tub Ion Xpress Barcode 1 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 2 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 3 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 4 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 5 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 6 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 7 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 8 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 9 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 10 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 11 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 12 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 13 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 14 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 15 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 16 (20 µL), 1 tub Ion Xpress P1 Adapter (320 µL) | 1 |
| 10 | Agentcourt AMPure XP | Aplicare: purificarea bibliotecilor genomice Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System Volum: 60 mL | 1 |
| 11 | Ion Chip Kit v2 BC | Chip type: Ion 318 Chip Tehnică: Secvențiere bazată pe semiconductori Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System Cantitate: 8 chipuri | 1 |
| 12 | Qubit dsDNA HS Assay Kit | Aplicare: cuantificarea ADN Pentru utilizare cu (echipament): Fluorometru Qubit 3.0 Cantitate: 500 reacții | 1 |
|  | Qubit RNA HS Assay Kit | Aplicare: cuantificarea ARN Pentru utilizare cu (echipament): Fluorometru Qubit 3.0 Cantitate: 500 reacții | 1 |
| 13 | 1.5 mL Eppendorf DNA LoBind tubes | Grad de puritate sau calitate: RNase-Free, DNase-Free Cantitate: 500 tuburi Material: polipropilen Volum (metric): 1.5 mL | 1 |
| 14 | Qubit Assay Tubes | Aplicare: cuantificarea ADN Pentru utilizare cu (echipament): Fluorometru Qubit 3.0 Cantitate: 500 tuburi | 1 |
| 15 | 0.2 mL thin_walled tubes | Cantitate: 125 stripuri Tip: 8-Tube Strip optice Volum (metric): 0.2 mL Pentru utilizare cu (echipament): Sistem RT-PCR 7500 | 1 |
| 16 | Pipette tips with filter 0.5-10 | RNAse, DNAse free Cantitate: 1*96 | 50 |
| 17 | Pipette tips with filter 10-200 | RNAse, DNAse free Cantitate: 1*96 | 50 |
| 18 | Pipette tips with filter 100-1000 | RNAse, DNAse free Cantitate: 1*96 | 50 |