# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Oxigenatoare & Consumabile pentru an.2020

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Licitație Publica deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33100000-1 |  |  |  |  |  |
| Conform anexei 1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 909 200,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Nu se aplica;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN 15 iunie  2020-31 DECEMBRIE 2020

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2020_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante pină la deschiderea procedurii ) sau transfer pe contul autorității contractante | DA |
| 4 | Mostre, pentru produsele solicitate | Vor prezentate timp de 3 zile de la solicitare | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi(pozitii)_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se aplica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat planul___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Conform Anexei 1

Anexa 1

Lista: Oxigenatoare & Consumabile pentru an.2020

|  | Denumire lot | obiect achiztie | cantitate | unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. lot | Denumire lot | obiect achiztie | cantitate | unitate de masura |
| 1 | Oxigenatoare | Oxigenator cu membrană pentru adulți(cu 1 suport(„holder”)) în set cu: - -reservor venos rigid (hollow) - filtru arterial incorporat in oxigenator sau anexat in set de tubulatura (cu 1 suport(„holder”)) şi - linii arteriovenoase, pentru aspiraţia cardiochirurgicală şi cardioplegia cu custadiol prin pompă in set susnumit. Pentru adulţi Debit volum maxim (l / min.) Pana de 8,0 Visibilitatea sângelui Da Volumul static al “priming”-ului (ml) Pîna la 270 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (@ 8,0 l / min. AAMI standard) Nu mai mic de 400 Eficienţa schimbului caldurii ( @ 8,0 l/min.) Nu mai mic de 0,45 intrarea in rezervor -12 inch Întrarea sângelui venos la „top”-ul rezervorului Da | 130 | Unitate |
| 2 | Canule aortice | Canula aortică Pentru maturi Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, aprox. cm - 28 Introducător - Nu Dopul ce acopera iesire in canula – Da Forma canulei - Cu vârful curbat Flantul rotund la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului incorporat in canula( nu anexat!) (inch) - 3/8 | 140 | Unitate |
|  |  | Canula aortică Pentru maturi Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, aprox. cm - 28 Dopul ce acopera iesire din canula – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat Introducător - Nu Flantul rotund deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 60 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | 10 | Unitate |
|  |  | Canula aortică Pentru maturi Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei aprox. ,cm – 30 Introducător - Nu Dopul ce acopera iesire din canula – Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | 10 | Unitate |
| 3 | Electrod transvenos temporar ( cu generator de puls extern) cu introdiuser cu supapa | 8 Fr. Steril -De unica folosinta | 30 | 794 |
| 4 | Tub pentru drenaj pleural. apirogen, din silicon, steril | 20ch, Lungimea 520 mm | 50 | 794 |
|  |  | 16 ch, Lungimea 520 mm | 150 | 794 |
|  |  | 24 ch, Lungimea 520 mm | 150 | 794 |
|  |  | 28 ch, Lungimea 520 mm | 30 | 794 |
|  |  | 30 ch, Lungimea 520 mm | 5 | 794 |
|  |  | 32 ch, Lungimea 520 mm | 10 | 794 |
|  |  | 34 ch, Lungimea 520 mm | 12 | 794 |
| 5 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe getabile, tip “Combitrans” compatibile (analog) cu cablu de măsurare cu conector de model UTAH | Cu 2 linii a. Diapazonul de masurare50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea - 5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV c. Protecţie de impulsul defibrilatorului Obligator b.suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa ISO №13485,CE | 250 | 794 |
| 6 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip”NOVOVAC” | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune –drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Sa nu traumeze tesuturile. In diapazonul Ch 6-Ch 18, Transparent, Steril Capacitatea colectorului 250 ml Presiune de aspiratie joasa Posibilitate de conectare la drenuri | 10 | Unitate |
| 7 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice, Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml | 150 | Unitate |
|  |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice, Steril Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml | 50 | Unitate |
| 8 | Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic | Ref 4462505 *ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm pentru puncţionare; • seringă de unică folosinţă PVC-free şi Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock ; • robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock ; • pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; • valvă unidirecţională; • cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzut cu înveliş de protecţie din PVC; • sterilizare cu EO; | 10 | Unitate |
| 9 | Mandren pentru sonde gastro- duodenale | 12-21 Fr. Sa fie flexibil Steril Prezentarea de mostrela momentul licitatiei | 50 | Unitate |
| 10 | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical) | steril, Lungimea tubului 3 m, Diametrul lumenului 0,7 cm, Canula din Polietilena, transparent | 1 | 794 |
| 11 | Rezervoare pentru drenaje toracice ( container universal pentru aspiratie) | Borcan din plastic - Marcat, Volumul borcanului - 50 ml, Posibilitatea de folosire de mai multe ori , Marcajul cu pasul de- 1000 – 2000 ml, Posibilitate de resterilizare -Capacul sa se inchida ermetic pentru a mentine vacuum, Conectorul de la pacient - 3/8, Conectorulde la vacuum - 1/4. | 4 | 794 |
| 12 | Pară pentru irigare | Capăt moale, volum 200 – 350 ml | 7000 | 794 |
| 13 | Betadin, solutie cutanata 100mg/ml, 1000 ml, | Pentru dezinfectie preoperatorie a tegumentelor si mucoaselor (partiala sau totala - bai preoperatorii); - Substanta activa este iod povidona. Un ml solutie contine iod povidona 100 mg. - Celelalte componente sunt: glicerol, nonoxinol 9, acid citric anhidru, fosfat disodic anhidru, hidroxid de sodiu (solutie 10%), apa purificata | 1000 | 794 |
| 14 | Bonete Chirurgicale | Bonete chirurgicale de unica folosinta cu protecție completă în jurul gâtului.Caracteristici: Bonete chirurgicale de calitate, din vascoza netesuta, permeabile pentru aer, bine tolerate de piele. Structura speciala a bonetelor lasa pielea sa respire si permite o buna reglare a caldurii organismului. Bonetele sunt rezistente la rupere, cu legaturi ranforsate. Ofera un plus de siguranta in zonele sensibile. 100 buc/Cutie | 2000 | 794 |
| 15 | Conector de aspiratie sub unghimcu virful conic | Diametrul exterior 6 mm Lungime 300 cm Nr ochilor 4 | 15000 | 794 |
| 16 | Canule venoase | Canula venoasă bilumen Pentru maturi Mărimea (Fr) 36-51 Forma canulei Dreaptă Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului (incorporat), inch 1/2 | 80 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru maturi Mărimea (Fr) 28 Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru maturi Mărimea (Fr) 24 Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru maturi Mărimea (Fr) 22 Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru maturi și copii Mărimea (Fr) 20 Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru copii Mărimea (Fr) 18 Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru copii Mărimea (Fr) 16 Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru copii Mărimea (Fr) 14 Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru copii Mărimea (Fr) 12 F Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 10 | Unitate |
|  |  | Canula venoasă bilumen Pentru maturi Mărimea (Fr) 34/46 Forma canulei Dreaptă Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului (incorporat), inch 1/2 | 60 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti , Mărimea internă (Fr) - 36, Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti , Mărimea internă (Fr) - 34, Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 180 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti , Mărimea internă (Fr) - 32, Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 170 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti , Mărimea internă (Fr) - 30, Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 20 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti , Mărimea internă (Fr) - 28, Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 20 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti și copii , Mărimea internă (Fr) - 26, Mărimea conectorului (inch) - 3/8, Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid, Rezistente la răsucire - Armate | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti și copii , Mărimea internă (Fr) - 24, Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti și copii , Mărimea internă (Fr) - 22, Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti și copii , Mărimea internă (Fr) - 20, Mărimea conectorului (inch) - 1/4 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti și copii , Mărimea internă (Fr) - 18, Mărimea conectorului (inch) - 1/4 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti și copii , Mărimea internă (Fr) - 16, Mărimea conectorului (inch) - 1/4 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti și copii , Mărimea internă (Fr) - 14, Mărimea conectorului (inch) - 1/4 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 10 | Unitate |
|  |  | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti și copii , Mărimea internă (Fr) - 12, Mărimea conectorului (inch) - 1/4 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armate | 10 | Unitate |
|  | Canule cardioplegice | Canulă antegradă cardioplegică lungă pentru intervenții minimal invazive . Lungimea canulei - 31 cm, Introducer - da, Diametrul intern - 7 FR | 5 | Unitate |
| 17 |  | Canulă antegradă cardioplegică lungă pentru intervenții minimal invazive . Lungimea canulei - 31 cm, Introducer - da, Diametrul intern - 9 FR | 5 | Unitate |
| 18 | Canule femorale | Canula arteriala /femorala 15 Fr cu Setul pentru introducerea pentru chirurgiae miniinvasiva/ECMO in componenta: -bisturiu -acul pentru punctie - guidewire -dilatatoare 4 buc diferite marimi Lungimea guidewire nu mai mica (mm)- 150 Marimi dilatatoarelor 10/12 Fr 12/14 Fr 14/16 Fr 16/18 Fr | 6 | Unitate |
|  |  | Canula arteriala /femorala 17 Fr cu Setul pentru introducerea pentru chirurgiae miniinvasiva/ECMO in componenta: -bisturiu -acul pentru punctie - guidewire -dilatatoare 4 buc diferite marimi Lungimea guidewire nu mai mica (mm)- 150 Marimi dilatatoarelor 10/12 Fr 12/14 Fr 14/16 Fr 16/18 Fr | 4 | Unitate |
|  |  | Canula arteriala /femorala 19 Fr cu Setul pentru introducerea pentru chirurgiae miniinvasiva/ECMO in componenta: -bisturiu -acul pentru punctie - guidewire -dilatatoare 4 buc diferite marimi Lungimea guidewire nu mai mica (mm)- 150 Marimi dilatatoarelor 10/12 Fr 12/14 Fr 14/16 Fr 16/18 Fr | 4 | Unitate |
|  |  | Canula arteriala /femorala 21 Fr cu Setul pentru introducerea pentru chirurgiae miniinvasiva/ECMO in componenta: -bisturiu -acul pentru punctie - guidewire -dilatatoare 4 buc diferite marimi Lungimea guidewire nu mai mica (mm)- 150 Marimi dilatatoarelor 10/12 Fr 12/14 Fr 14/16 Fr 16/18 Fr | 8 | Unitate |
| 19 | Filtre pentru aspirator chirurgical Gima clinik+ | Filtre pentru aspirator chirurgical Gima clinik+ | 100 | Unitate |
| 20 | Fogarty clamp atraumatic | Nu este fabricat cu latex din cauciuc natural. Pentru echilibrul traumatismului și tracțiunii, inserțiile de prindere. Fogarty oferă flexibilitatea maximă - permițând să alegi tipul ideal de ocluzie pentru a satisface nevoile chirurgicale. Tipul CSOF T6 | 5 | Unitate |
|  |  | Nu este fabricat cu latex din cauciuc natural. Pentru echilibrul traumatismului și tracțiunii, inserțiile de prindere. Fogarty oferă flexibilitatea maximă - permițând să alegi tipul ideal de ocluzie pentru a satisface nevoile chirurgicale. Tipul CSOF T12 | 5 | Unitate |
| 21 | Cautere de temperatură înaltă | Temperatură înaltă, vârf de buclă cu arbore extins de 2 ", 2200 ° F.Cauterile cu temperaturi ridicate sunt pentru mai multe tipuri de proceduri, inclusiv, fixarea hemostazei, controlul sângerătorilor difuze și multe altele. Pachet individual steril. Tipul AA05 | 2 | Unitate |

Conducătorul grupului de lucru:       ______________________________                L.Ș.