Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. Ial-G-06/2025

1.	”Achiziționarea lucrărilor de reparație a părții constructive a SRG Prieteniei, or. Ialoveni”  

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:

1.	Reparație cosmetică a părții constructive a SRG Prieteniei, or. Ialoveni
2.	№
3.	crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructie
			
		1.1. Lucrari de demontare
			
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment
 	m2	8,400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,024	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,024	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,168	
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
 	m2	48,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,560	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,880	
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (pereti exterioare)
 	m2	126,000	
	7122050013400	Zidar	h-om	15,120	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,900	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,300	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,260	
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (pereti interioare)
 	m2	139,310	
	7122050013400	Zidar	h-om	16,717	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,896	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,966	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,393	
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea grilajelor)
 	kg	24,000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,480	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,480	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,019	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,072	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
 	m2	1,920	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,403	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,403	
7	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla 
 	m2	5,800	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	7,714	
	4100126202818	Apa	m3	0,029	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,116	
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2	15,000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,450	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,450	
	2320166200729	Parchetin	l	0,450	
	4100126202818	Apa	m3	0,450	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,450	
9	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie
 	m	60,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,400	
10	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale ( gard din plasa Rabita + stalpi din metal )
 	kg	836,160	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,723	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	16,723	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	16,723	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,723	
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu ( pereu in jurul cladirii )
 	m3	12,040	
	7123010010200	Betonist	h-om	25,284	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,893	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,602	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,492	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,492	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,806	
12	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton
 	m	14,000	
	7129020012800	Pavator	h-om	3,640	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,640	
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
 	100 m3	0,500	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,370	
14	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi de constructie
 	t	115,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,650	
15	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
 	t	115,000	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,740	
		1.2. Lucrari de finisare
			
16	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( tencuirea fatadului gr. 3 cm, K=1.5 la materiale si utilaj)
 Коэффициент к материалам=1,500
Коэффициент к машинам=1,500
	m2	126,000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	217,980	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,620	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 954,260	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,103	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,323	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,536	
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,512	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,756	
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2	126,000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,780	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,900	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,300	
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( amestic Fasad )
 	m2	126,000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	153,720	
	26531021008310	Amestec uscat ( amestic Fasad )	kg	899,640	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,504	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,954	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,016	
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
 	m2	126,000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,120	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	52,290	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,300	
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
 	m2	126,000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	153,720	
	26531021008311	Tink	kg	289,800	
	4100126202818	Apa	m3	0,504	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,756	
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010
	m2	15,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,750	
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,453	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	56,055	
	24302261000001	Fuga	kg	7,120	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	303,000	
	4100126202818	Apa	m3	0,030	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,150	
22	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( gr. 3 cm, K=1.5 la materiale si utilaje)
 Коэффициент к материалам=1,500
Коэффициент к машинам=1,500
	m2	139,310	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	241,006	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,545	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 160,698	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,642	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,463	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,015	
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,672	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,836	
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2	139,310	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,179	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,896	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,966	
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2	139,310	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	169,958	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	994,673	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,557	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,005	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,229	
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2	139,310	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,179	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,896	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,966	
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
 	m2	139,310	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	76,621	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	55,724	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,359	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	69,655	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,966	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,279	
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simpre plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ( rezistent la foc)
 	m2	41,020	
	9310060019930	Muncitor	h-om	78,348	
	26621027010001	Placi ghips-carton (rezistent la foc)	m2	43,071	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37,697	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	96,397	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor Serpeanca	m	31,073	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,116	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,589	
	2710703520285	Profil de suport	m	90,244	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	664,114	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	67,683	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,948	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,189	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2	41,020	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,231	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,153	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,051	
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
 	m2	41,020	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,761	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	292,883	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,164	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,241	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,800	
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) 
 Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
Коэффициент к трудозатратам=2,000
	m2	-41,020	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-25,432	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-117,317	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,082	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,328	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,313	
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2	41,020	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,231	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,153	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,051	
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
 	m2	41,020	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,561	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	16,408	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,461	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,510	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,051	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,082	
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2	15,000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	195,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,630	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,180	
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3 cm, K=6
 Коэффициент к материалам=6,000
Коэффициент к машинам=6,000
Коэффициент к трудозатратам=6,000
	m2	15,000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,495	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	193,500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,630	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,270	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,135	
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
 Materiale marunte (cirpe)=1,010
	m2	41,000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,380	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	42,652	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	194,627	
	24302261000001	Fuga	kg	19,049	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	828,200	
	4100126202818	Apa	m3	0,083	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,057	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,513	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,583	
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
 Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050
	m	42,600	
	7132010010900	Faiantar	h-om	17,040	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,260	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	45,625	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,655	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	268,380	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,473	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	12,780	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,130	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,043	
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
 	m	89,800	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,512	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,756	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,004	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,090	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,449	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,557	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,135	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,090	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,090	
38	Pret furnizor	Cornier din aluminiu (interior)
 	m	46,600	
	27431235490251	Cornier din aluminu	m	48,930	
39	Pret furnizor	Cornier din aluminiu cu plasa (exterior)
 	m	43,200	
	27431235490252	Cornier din aluminiu cu plasa (exterior)	m	45,360	
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2	15,800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,474	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,370	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,790	
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2	15,800	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,276	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	112,812	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,063	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,248	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,253	
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2	15,800	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,160	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	17,380	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,370	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
 	m2	9,320	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,126	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	3,728	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,559	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,660	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,466	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019	
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
 	m2	6,480	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,778	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	2,689	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,324	
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
 	m2	6,480	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,906	
	26531021008311	Tink	kg	14,904	
	4100126202818	Apa	m3	0,026	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,039	
46	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
 	m2	5,920	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	5,920	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,592	
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	5,920	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,174	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,462	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	35,520	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,552	
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,920	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118	
47	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
 	m2	13,880	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,192	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	6,940	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,552	
48	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica
 	m2	13,880	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,180	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,331	
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	1,388	
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,694	
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	1,527	
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	2,360	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,278	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,416	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,167	
49	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta
 	m	70,000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,600	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,100	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,420	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,050	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,700	
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,400	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,140	
50	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
 Material marunt=1,050
	m2	48,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,040	
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	115,920	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	30,240	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,600	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,880	
51	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
 Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040
	m	14,500	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,975	
	7122050013400	Zidar	h-om	7,250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,900	
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,166	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	48,256	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,016	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	15,080	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,206	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,828	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,196	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,009	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,290	
		1.3. Gard
			
52	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
 	m3	7,200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,568	
53	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	8,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	32,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200	
	2663102100000	Beton 	m3	8,323	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,812	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,800	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,000	
54	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 
 	m2	40,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	32,000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,200	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,200	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,200	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	4,400	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,040	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,040	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060	
	2320187315789	Decofrol	kg	4,800	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,800	
55	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
 	kg	560,000	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680	
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	574,000	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,600	
	2010237318750	Distantieri 	buc	168,000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,560	
56	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier
 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027
	m	60,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	15,000	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	55,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,800	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,465	
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,650	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	608,806	
57	Pret furnizor	Sectie de eurogard 1650(h)x2500x4.8mm
 	buc	24,000	
	650-10000	Sectia de eurogard 1700(h)x2500	buc	24,000	
58	Pret furnizor	Stalpi de eurogard 40x40 2400(h)
 	buc	25,000	
	650-10003	Stilpi de eurogard 2400(h)	buc	25,000	
59	Pret furnizor	Element de fixare 4 buc x 25 stalpi = 100 buc
 	buc	100,000	
	650-10001	Element de fixare 4buc x25 stilpi =100 buc	buc	100,000	
60	Pret furnizor	Capac pentru stalpi
 	buc	24,000	
	650-10002	Capac pentru stalpi	buc	24,000	
61	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( poarta B=2.5m H=1.7m )
 	m2	4,250	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,807	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,080	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,765	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,615	
	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,250	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	17,000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	17,000	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	17,000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,425	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,489	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,978	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,312	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,017	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,085	
62	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( portita B=0.9m H=1.7m )
 	m2	1,530	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,291	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,469	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,275	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,581	
	20301129301502	Portita B=09m H=1.7m	m2	1,530	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	6,120	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	6,120	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	6,120	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,153	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,176	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,352	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,913	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,031	
		1.4. Pavaj si inverzire
			
63	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( gr. 100 mm )
 	m3	17,000	
	7129020012800	Pavator	h-om	6,290	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,944	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,287	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	2,601	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,391	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,816	
64	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( pavaj gr. 60 mm, 100x200 )
 	m2	170,000	
	7129020012800	Pavator	h-om	98,634	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,686	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	272,000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 244,000	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	172,550	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,850	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,460	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,400	
65	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura BP 100.25.15 )
 	m	38,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,700	
	7129020012800	Pavator	h-om	16,720	
	2663102100001	Beton clasa C 8/10	m3	1,710	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	110,960	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,304	
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 	m	38,190	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,228	
66	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura BP 100.30.15 )
 	m	14,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,100	
	7129020012800	Pavator	h-om	6,160	
	2663102100001	Beton clasa C 8/10	m3	0,630	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	40,880	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,112	
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 	m	14,070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084	
67	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor
 	100m2	1,350	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,965	
68	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
 	100m2	1,350	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,507	
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,346	
69	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
 	100m2	1,350	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,891	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,350	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,521	
		1.5. Incalzire
			
70	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator 600x2000 )
 	buc	4,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,200	
	2822115700000	Radiator	buc	4,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200	
71	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
 	buc	8,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	16,000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800	
72	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
 	buc	4,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,920	
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj tur	buc	4,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,080	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,160	
73	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
 	buc	4,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,920	
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	4,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,080	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,160	
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
 	buc	4,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "	buc	4,000	
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400	
		2. Lucrari de montare
			
75	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw
 	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,000	
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,250	
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,300	
76	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
 	100 buc	0,010	
	1	Muncitor	h-om	0,395	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,001	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064	
77	Pret furnizor	Intrerupator cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0
 	buc	1,000	
	545-0011	Intrerupator cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0	buc	1,000	
78	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc	0,070	
	1	Muncitor	h-om	2,667	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,105	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,140	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,029	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	
79	Pret furnizor	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V
 	buc	7,000	
	9001-098	Priza IP20, Inom-16A,Unom-250V	buc	7,000	
80	Pret furnizor	Cutie de jonctiune KM41001
 	buc	8,000	
	510-9012	Cutie de jonctiune KM41001	buc	8,000	
81	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
 	100 buc	0,040	
	1	Muncitor	h-om	10,840	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,022	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,084	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,416	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,612	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,612	
	1019852	Vopsea	kg	0,120	
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,000	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	4,800	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,004	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,017	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,048	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,372	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,071	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,044	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,048	
82	Pret furnizor	Corp de iluminat (IP54)
 	buc	4,000	
	650-102035	Corp de iluminat (IP54)	buc	4,000	
83	Pret furnizor	Лампа светодиодная трубчатая 
 	buc	8,000	
	650-102100	Лампа светодиодная трубчатая	buc	8,000	
		3. Utilaj
			
84	Pret furnizor	Cazan de preparare agent termic 24kwt
 	buc	1,000	
	2875274401077	Cazan de preparare agent termic	buc	1,000