# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor medicale pentru anul 2020

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie ,,Diomid Gherman"

- IDNO:1003600150602

- Adresa: or. Сhişnău, str. Korolenko,2

- Numărul de telefon/fax: 022829016

- Adresa de e-mail: imspinn@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  |  |  | Perioada de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Valoarea estimativă al lotulul |  |  |  |
| 1 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-1 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 1 (GR 504-10) | 33600000-6 | 300 | buc | 2430.000 |  |  |  |
| 2 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-2 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 2 (GR514-16) | 33600000-6 | 300 | buc | 2430.000 |  |  |  |
| 3 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-3 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 3 (GR514-14) | 33600000-6 | 300 | buc | 2430.000 |  |  |  |
| 4 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-4 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 4 (GR514-11) | 33600000-6 | 150 | buc | 1215.000 |  |  |  |
| 5 | Ac chirurgical, tip HERNIA GR 514-13 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, GR 514-13 | 33600000-6 | 150 | buc | 1215.000 |  |  |  |
| 6 | Ac p/u puncţie spinală 18G | Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 610 | buc | 4581.100 |  |  |  |
| 7 | Ac p/u punctie spinala 20G | Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 350 | buc | 2628.500 |  |  |  |
| 8 | Ac pentru acupunctura 0.25x30mm | Materialul corpului din oţel inoxidabil austenit. Modul de ambalare: cite un ac individual/blister (fara tub de ghidaj 100 ace/cutie).Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 2000 | buc | 2160.000 |  |  |  |
| 9 | Ac pentru seringa 23G | 23Gx1 (0,6x25mm), sterile, de unica folosinta Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 6500 | buc | 1950.000 |  |  |  |
| 10 | Azopiram | p/u 100ml solutie gata. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 510.000 |  |  |  |
| 11 | Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm | Pansamentul transparent Tegaderm I.V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor si pentru pansarea ranilor acute si cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 2000 | buc | 6360.000 |  |  |  |
| 12 | Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic, mărimea 6cm x 8cm | Banda adeziva sterila,din material netesut, fin, foarte poros si permeabil la aer cu adeziv neiritant, hipoalergenic de tip acrilat cu forta mare de adeziune si care, dupa indepartare, nu lasa reziduri pe piele. Plasturele prezinta o incizie pe mijloc pentru fixarea cateterului, iar la capatul acestei incizii este fixat un pansament realizat din vascoza moale, laminata pentru a nu adera la locul injectiei -ambalare sterila individuala. Marimea 6cm x 8cm . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 6000 | buc | 6300.000 |  |  |  |
| 13 | Bandaj elastic medical 10cm x 5m | poliester cu cauciuc, 95g/m2, 10cmx5,0m, cu fixatoare metalice, ambalaj individual. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | buc | 435.000 |  |  |  |
| 14 | Bonetă chirurgicală bărbaţi | Din polipropilen, netransparentă, cu legare la spate, admisă pentru blocul operator. Se va exclude boneta pentru vizitatori. Nu se va admite boneta cu densitatea mai mica de 20 g/cm2.* Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, | 33600000-6 | 4500 | buc | 7560.000 |  |  |  |
| 15 | Bonetă chirurgicală femei | Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru blocul operator. Seva exclude boneta pentru vizitatori. Lungimea circumferintei elasticului la întindere - nu mai putin de 80 cm. Nu se va admite boneta cu densitatea mai mica de 20 g/cm2. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, | 33600000-6 | 6200 | buc | 6076.000 |  |  |  |
| 16 | Burete hemostatic chirurgical cu colagen 5x5x7mm | 1g de preparat: colagen, solutie 2%-49g (0.98g colagen uscat), nitrofural 0.0075, acid boric 0.0125g Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 400 | buc | 45360.000 |  |  |  |
| 17 | Canula rectală pentru irigare | canula din PVC transparentă cu 2 orificii laterale, Vârf atraumatic, drept, cilindric, ambalata individual. getabile, sterile, atraumatica, corp cilindric pentru adulți.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 600 | buc | 9720.000 |  |  |  |
| 18 | Cateter periferic i/v cu valve 16G | Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 500 | buc | 2970.000 |  |  |  |
| 19 | Cateter periferic i/v cu valve 18G | Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 2000 | buc | 11880.000 |  |  |  |
| 20 | Cateter periferic i/v cu valve 20G | Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 4500 | buc | 26730.000 |  |  |  |
| 21 | Cateter periferic i/v cu valve 22G | Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 4500 | buc | 26730.000 |  |  |  |
| 22 | Cateter Foley cu 2 canale N10 | Latex siliconat, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 64.341 |  |  |  |
| 23 | Cateter Foley cu 3 canale N16 | 1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml. 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral,5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa | 33600000-6 | 20 | buc | 180.000 |  |  |  |
| 24 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale 16 Fr | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 435 | buc | 3915.000 |  |  |  |
| 25 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale 18 Fr | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 230 | buc | 2070.000 |  |  |  |
| 26 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale N22 | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | buc | 180.000 |  |  |  |
| 27 | Cateter p/u aspiraţie CH 14 | Llungimea - 50cm, material PVC cu linii radioopace. Ochi lateral, vîrf atraumatic,Conector proximal cu ochi lateral pentru controlul aspirarii. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 150 | buc | 322.500 |  |  |  |
| 28 | Cateter p/u aspiraţie CH 16 | Llungimea - 50cm, material PVC cu linii radioopace. Ochi lateral, vîrf atraumatic,Conector proximal cu ochi lateral pentru controlul aspirarii. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 6000 | buc | 12900.000 |  |  |  |
| 29 | Cateter p/u aspiraţie CH 18 | Llungimea - 50cm, material PVC cu linii radioopace. Ochi lateral, vîrf atraumatic,Conector proximal cu ochi lateral pentru controlul aspirarii. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 2000 | buc | 4300.000 |  |  |  |
| 30 | Cateter tip Fogarti 4F | dimensiuni 4F, gradat la intervale de 10 cm, cu ambou pe care este inscriptionat diametrul cateterului si volumul balonului umplut cu lichid. Cateterul de embolectomie este prevazut cu conexiune Luer-Lock, si are terminatie distala atraumatica. Balonul din latex are dilatare simetrica. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | buc | 21330.000 |  |  |  |
| 31 | Cateter ventricular BMI (Cateter din silicon pentru drenare ventriculară, dren tubular cerebral din silicon LD-2.0mm) | Cateter ventricular, bariu impregnat I.D.-1,5mm, OD-2,8mm L-35; luer lock cap-1buc, female luer adapter-1buc, stylet-1buc, troacar-1buc. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 300 | buc | 257580.000 |  |  |  |
| 32 | Cearşaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/- 10cm ) – 2 buc | Caracteristicele tehnice: Material neţesut minim 4 straturi (SMMS), nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, repelent | 33600000-6 | 100 | buc | 20000.000 |  |  |  |
| 33 | Cimp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva | material - nețesut SMS, utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1000 | buc | 16000.000 |  |  |  |
| 34 | Cimp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu banda adeziva | material - nețesut SMS, utilitar steril 90 x75cm cu banda adeziva Banda de poziţionare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, laţimea de 5 cm;• Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min. 145 cm (+/-10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 200 | buc | 3200.000 |  |  |  |
| 35 | Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14" | 130R 300mm, 14". Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 30 | buc | 1800.000 |  |  |  |
| 36 | Containere pentru ace V-1 litru | POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 400 | buc | 6696.000 |  |  |  |
| 37 | Containere pentru ace V-2 litri | POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 300 | buc | 3564.000 |  |  |  |
| 38 | Dispozitiv (sistema pentru respirație artificial manuală) | Sac Ambu, material polietilen luer-lock, Volumul sacului 150ml, adulți, transparent, steril, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 5 | buc | 1273.800 |  |  |  |
| 39 | Dispozitiv pentru divizarea comprimatelor | Dispozitiv pentru divizarea comprimatelor | 33600000-6 | 12 | buc | 524.760 |  |  |  |
| 40 | Emplastru 1.25 x 500 cm. | hipoalergic, pe bază de pînză, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 900 | buc | 2970.000 |  |  |  |
| 41 | Emplastru 2.5 x 500 cm. | hipoalergic, pe bază de pînză, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 6200 | buc | 24173.800 |  |  |  |
| 42 | Garou medical | cauciuc, lungimea 69cm, latimea 1.5cm | 33600000-6 | 100 | buc | 1200.000 |  |  |  |
| 43 | GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16" | din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 100 | buc | 6000.000 |  |  |  |
| 44 | GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20" | din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 100 | buc | 6000.000 |  |  |  |
| 45 | Halat chiurgical standard steril cu nivel înalt de protecție | Halat chirurgical- lbuc., şerveţele absorbant- 2buc Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana); pe toata suprafata, manjete duble, cusuturi ale minecelor cu ultrasunet pe toata lungimea, modelul minecelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterala a centurii cu cusatura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fara latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai putin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 5100 | buc | 594864.000 |  |  |  |
| 46 | Halat pentru vizitatori | getabil, material neţesut | 33600000-6 | 400 | buc | 2035.200 |  |  |  |
| 47 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA - 132/20 extern | Indicator (extern) p/u controlul calităţii sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 15000 | buc | 1350.000 |  |  |  |
| 48 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA-IN/01-132/20 intern | Indicator (extern) p/u controlul calităţii sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 30000 | buc | 5700.000 |  |  |  |
| 49 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer ICAE - 180/60 | Indicator (extern) p/u controlul calităţii sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 35000 | buc | 3150.000 |  |  |  |
| 50 | Infuzomat Space Lines Standart | Sistem pentru infuzie a lichidelor pînă la 48 ore , compatibile cu Infuzomate Space. Tub din silicon, nu conține latex,rezistent la presiune(4 bari),lungimea tubului 300cm | 33600000-6 | 200 | buc | 8000.000 |  |  |  |
| 51 | Infuzomat Space Lines Universal Adapter | Sistem pentru nutriție enterală, cu adaptar universal pentru recipiente din plastic, sticle cu gît. Compatibil cu Infuzomate Space. Tub nu cinține PVC . Lungimea tubului 320cm. | 33600000-6 | 200 | buc | 26400.000 |  |  |  |
| 52 | Lame chirurgicale sterile N 10 | din titan sau otel carbonat, cu vîrf ascuţit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 2100 | buc | 1365.000 |  |  |  |
| 53 | Lame chirurgicale sterile N 11 | din titan sau otel carbonat, cu vîrf ascuţit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 2400 | buc | 1560.000 |  |  |  |
| 54 | Lame chirurgicale sterile N 22 | din titan sau otel carbonat, cu vîrf ascuţit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 800 | buc | 520.000 |  |  |  |
| 55 | Mandren pentru tub endotraheal | Metal acoperit cu plastic medical, varf atraumatic, steril, unica folosinta. Numarul 12 - ( Adult ) - LUNGIME 40.5 cm, DIAMETRU 4.1 mm - potrivit la dimensiuni tuburi endotraheale 7,5-10. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 80 | buc | 2044.800 |  |  |  |
| 56 | Mănușă de unică folosință Șampon spălare păr, fără clătire, unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită pe ambele fețe cu o loțiune de spălare hipoalergenică | Mănușa: material nețesut 90 g/m2, 3D reliefată, Polyethylene terephthalate (PET) 60%, viscoză 40%, căptușieala: peliculă PE de 25 µ, Loțiunea: apă, propilenglicol, disodium cocoamphodiacetat, fenoxietanol, caprylyl capril glucozidă, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dehidroacetic, alantoină, acetat de tocoferil, poliaminpropilbiguanid, etilhexilglicerină, extract de flori de mușețel, suc din frunze de Aloe Vera, simeticonă.(formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiență. Produs conform Regulamentului European 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale - Clasa I - CE | 33600000-6 | 600 | buc | 11880.000 |  |  |  |
| 57 | Mănușă de unică folosință, spălare corp, (ten sensibil) fără clătire de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită pe ambele fețe cu o loțiune de spălare hipoalergenică | Mănușa: material nețesut 90 g/m2, 3D reliefată, Polyethylene terephthalate (PET) 60%, viscoză 40%, căptușieala: peliculă PE de 25 µLoțiunea: COMPOZIŢIA: apă, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, alantoină, acid benzoic, pantenol, acid dehidroacetic, acetat de tocoferil, poliaminpropilbiguanid, (formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiențăetilhexilglicerină, suc din frunze de Aloe Vera, simeticonă.(formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiență Produs conform Regulamentului European 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale - Clasa I - CE | 33600000-6 | 600 | buc | 9360.000 |  |  |  |
| 58 | Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL) | masca și tubul din vinil, conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 300 | buc | 3178.000 |  |  |  |
| 59 | Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Large(L) | masca și tubul din vinil, conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 500 | buc | 5298.000 |  |  |  |
| 60 | Mesa din teflon PTFE | mesa din politetraftorethilen 3mm x3mm x1.5mm,cu gauri pentru fixare cu sutura,ambalata steril,apirogen | 33600000-6 | 25 | buc | 15000.000 |  |  |  |
| 61 | Musama | material - cauciuc hipoalergen, suprafaţa netedă, uşor pudrată, impermiabil la lichide, lăţimea 90cm | 33600000-6 | 100 | buc | 3266.400 |  |  |  |
| 62 | Ochelari chirurgicali de protectie | Device itraoperator de multe folosinta de protectie chirurgicala |  | 50 | buc | 300.000 |  |  |  |
| 63 | Ozocherit 200.0/250.0 gr | ambalaj 250g, fara miros. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 320 | buc | 11200.000 |  |  |  |
| 64 | Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 150x250 | Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 3000 | buc | 2940.000 |  |  |  |
| 65 | Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 90x250 | Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 4000 | buc | 2880.000 |  |  |  |
| 66 | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor | Material plastic, volulum 30ml | 33600000-6 | 8000 | buc | 5760.000 |  |  |  |
| 67 | Pansament adeziv steril post-operator 10x15 | Pansament adeziv mărime steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 2950 | buc | 8496.000 |  |  |  |
| 68 | Pansament adeziv steril post-operator 10x20 | Pansament adeziv mărime steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1400 | buc | 4186.000 |  |  |  |
| 69 | Pansament adeziv steril post-operator 10x25 | Pansament adeziv mărime steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 950 | buc | 3078.000 |  |  |  |
| 70 | Pansament adeziv steril post-operator 5x7 | Pansament adeziv mărime steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1150 | buc | 1173.000 |  |  |  |
| 71 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm | Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hydrogel. Fața de contact a pansamentului cu plaga și un stratul exterior permiabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | buc | 3200.000 |  |  |  |
| 72 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm | Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hydrogel. Fața de contact a pansamentului cu plaga și un stratul exterior permiabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | buc | 3200.000 |  |  |  |
| 73 | Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint (antibacterial) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm | Pansament cu argint din plasă de paiamidă hidrofobă cu fibre argintate Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | buc | 1440.000 |  |  |  |
| 74 | Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint (antibacterial) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm | Pansament cu argint din plasă de paiamidă hidrofobă cu fibre argintate Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | buc | 1440.000 |  |  |  |
| 75 | Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint(antibacterial) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm | Pansament cu argint din plasă de paiamidă hidrofobă cu fibre argintate Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | buc | 1440.000 |  |  |  |
| 76 | Pansament pentru ingrijirea pielii in jurul tubului traheostomic si fixarea lui | din spuma poliurutanica, cu taietura sub forma de Y, dimensiunea 8cm x 8cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 500 | buc | 21000.000 |  |  |  |
| 77 | Parafină | albă, omogenizată, cu concentratie mare de ulei de vazelina nu mai mic de 1.5% | 33600000-6 | 80 | buc | 5616.000 |  |  |  |
| 78 | Cearsafuri de unica folosinta, rulou din celuloza 80cm x 200 m | Cearsaf , de unică folosinţă, material celuloză, rulou densitatea 30g/m², marimea 80 cm x 200 m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | buc | 10236.000 |  |  |  |
| 79 | Pipe laringiene, tip Guedel N3 (9) | plastic semitransparent steril, ambalaj individual, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 60 | buc | 530.640 |  |  |  |
| 80 | Pipe laringiene, tip Guedel N4 (10) | plastic semitransparent steril, ambalaj individual, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 60 | buc | 530.640 |  |  |  |
| 81 | Pipe laringiene, tip Guedel N5 (12) | plastic semitransparent steril, ambalaj individual, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 60 | buc | 560.340 |  |  |  |
| 82 | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontenența de urina) | Autoaderent – usor de aplicat, Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalata de latex sau elastomer, Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determina macerare sau iritatie locale. Transparent – permite monitorizarea completa a pielii. Permite cateterizarea urinara prin orificul de cuplare la punga colectoare – cand e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36, 41. Disponibil in varianta cu teaca mai scurta si cu teaca mai lungaPermite adaptarea oricarui tip de punga colectoare de urina. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 130 | buc | 3250.000 |  |  |  |
| 83 | Protector de pat | Protectie pentru pat impotriva pierderilor accidentale de urina, cu capacitate de absorbtie suplimentara si o suprafata delicata, confecționată din cerluloză moale, confortabila pentru piele | 33600000-6 | 2000 | buc | 14000.000 |  |  |  |
| 84 | Pungă pentru vomă de unică folosință cu 2 șirete | Punga pentru voma, de unica folosinta cu 2 sirete, care contine o banda din hirtie superabsorbanta cu o capacitate de absorbtie de 450 ml de NaCl 0,9% (ser fiziologic, echivalent cu fluidele organice). Punga: Polietilena cu denstitate scazuta (LDPE) cu 2 sirete (albastru si alb). Dimensiuni: 25 cm x 25 cm, grosime 40 µ Banda de hirtie superabsorbanta: сeluloza neţesută si polimeri superabsorbante, dimensiune 24 cm x 13 cm, grosimea peliculei 37 µ, cu o capacitate de absorbtie de 450 ml de NaCl 0,9% (ser fiziologic, echivalent cu fluidele organice). | 33600000-6 | 250 | buc | 7500.000 |  |  |  |
| 85 | Robinete 3- direcţionale compatibile cu consumabile tip Luer-Lock, Discofix R Plus, rotaţia robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari | Obligator: rotaţia robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari rezistent la influenţa chimică a med-lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1550 | buc | 4371.000 |  |  |  |
| 86 | Saltea antiescară | dimensiuni 200cm x 90cm x 11cm; material : Naylon și/sau PVC realizat in conformitate cu normele europene CE;cu compresor, Reglarea presiunii potrivit greutății pacientului mai mare de 120 kg. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 30 | buc | 60000.000 |  |  |  |
| 87 | Scutec pentru maturi Mărimea M > 55cm -75cm-110cm | Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecţie sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 2000 | buc | 13000.000 |  |  |  |
| 88 | Scutec pentru maturi Mărimea L >75 kg 100cm-150cm | Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecţie sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10000 | buc | 68040.000 |  |  |  |
| 89 | Scutec pentru maturi Mărimea XL >95kg 130cm-170cm | Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecţie sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 4000 | buc | 23952.000 |  |  |  |
| 90 | Seringi p/u Perfuzor Spase 50 ml | Seringa din 3 componente, hidrodermica, sterila, de unica folosinta, non pirogenica, cu ac tip luer lock. 18G x 1 1/2. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 2500 | buc | 9600.000 |  |  |  |
| 91 | Seringi pentru alimentarea pacienţilor 100/120ml | Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibiltate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentatie sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1000 | buc | 10788.000 |  |  |  |
| 92 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide: | Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbtie- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 145( +/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm ( +/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2 | 33600000-6 | 1000 | buc | 270000.000 |  |  |  |
| 93 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide: | Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm ( +/- 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbanta pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; • Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de saparare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm); • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc • Servetele sterile pentru absorbtie de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc | 33600000-6 | 750 | buc | 210000.000 |  |  |  |
| 94 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 4F | Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027” / 48 cм, dilatator 5F, ac 19G/50mm, seringa 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 5 | buc | 1053.000 |  |  |  |
| 95 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 5F | Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035” / 60 cм , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringa 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 40 | buc | 7560.000 |  |  |  |
| 96 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 6F | Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 300 | buc | 54756.000 |  |  |  |
| 97 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 7F | Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 300 | buc | 5476.000 |  |  |  |
| 98 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20 | pentru adulti, L= 12-15 cm, , Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Gid( conducator) metallic drept Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 3780.000 |  |  |  |
| 99 | Set trahiostomic (canulă trahială fenestrată + valvă) N 7.5 | canula trahială fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent, . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 5 | buc | 1025.000 |  |  |  |
| 100 | Set trahiostomic (canulă trahială fenestrată + valvă) N 8,0 | canula trahială fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent, . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 5 | buc | 1025.000 |  |  |  |
| 101 | Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 | Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 5 | buc | 905.000 |  |  |  |
| 102 | Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5 | Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 1810.000 |  |  |  |
| 103 | Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 | Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 1810.000 |  |  |  |
| 104 | Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5 | Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 1810.000 |  |  |  |
| 105 | Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G | Completarea setului: Ac TOUHY marimea 18G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 100 | buc | 12421.000 |  |  |  |
| 106 | Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G | Completarea setului: Ac TOUHY marimea 17G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 40 | buc | 4968.400 |  |  |  |
| 107 | Sistem de drenaj Novovac pentru plaga | drenaj flexibil, gaurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen | 33600000-6 | 160 | buc | 11232.000 |  |  |  |
| 108 | Sistem drenaj extern si monitorizare LCR | Sisteme de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR complexe cu scala de masurare a presiunii intracraniene (mmH2O sau mmHg) cu punga de colectare de 650ml si camera de picurare de 100ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate impreuna cu/compatibile/: – catetere venticulare externe cu lungimi de 29cm (1.5mm ID, 3.0mm OD) sau 35cm (2.3mm ID, 4.0mm OD), radiotransparente. – catetere lombare externe cu lungimi de 90cm (0.76mm ID, 1.60mm OD) cu sau fara ghid introductor. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 250 | buc | 96000.000 |  |  |  |
| 109 | Șorț medical de protecție | Polietilena | 33600000-6 | 4000 | buc | 3840.000 |  |  |  |
| 110 | Stative pentru perfuzii/infuzii | 1. Carcasa din inox 2. Înălţimea ajustabilă 140 cm – 220 cm., din două părţi 3. Lăţimea bazei nu mai mare de 550mm., pe rotile 4. 2 suporturi-coşuleţ inclusiv cu 2 cîrlige din inox | 33600000-6 | 34 | buc | 8333.330 |  |  |  |
| 111 | Stilet de intubaţie 10Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 2700.000 |  |  |  |
| 112 | Stilet de intubaţie 12Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 2700.000 |  |  |  |
| 113 | Stilet de intubaţie 14Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 2700.000 |  |  |  |
| 114 | Stilet de intubaţie 16 Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 2700.000 |  |  |  |
| 115 | Sutura atraumatica absorbabila sterila USP 2/0, EP 2 | polyglycolic acid sintetic USP 2/0, EP 2, lungimea suturii 75mm cu ac taios 24mm 3/8 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 400 | buc | 3780.000 |  |  |  |
| 116 | Sutura atraumatica absorbabila sterila USP 2/0 | Poliglactin 910, USP 2/0, lungimea suturii 50 -90 cm, antibacterial, de culoare violeta ,absorbabila/ 60-90 de zile/ ac taios 24mm 3/8, steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 200 | buc | 1976.400 |  |  |  |
| 117 | Sutura atraumatica absorbabila sterila USP 3/0, EP 2 | 100% polyglycolic acid sintetic, absorbable, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac taios 24mm 3/8 sterila multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1000 | buc | 9882.000 |  |  |  |
| 118 | Sutura atraumatica absorbabila sterila USP 4/0 | Poliglactin 910, USP 4/0 lungimea suturii de la 50cm-90cm, cu ac rotund 20-24mm 3/8, steril antibacterial, de culoare violeta,absorbabila/ 60-90 de zile/, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 100 | buc | 988.200 |  |  |  |
| 119 | Sutura atraumatica absorbabila USP 0, EP 3.5 | polyglycolic acid sintetic USP 0, EP 3.5 lungimea suturii 75cm cu ac rotund 30mm 1/2 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 600 | buc | 5994.000 |  |  |  |
| 120 | Sutura atraumatica non absorbabila monofilament polipropilen USP 4/0, EP 1.5 | polipropilen monofilament USP 4/0, lungimea suturii 75cm, ac rotund 20 mm 1/2 steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 500 | buc | 1620.000 |  |  |  |
| 121 | Sutura atraumatica absorbabila USP 2/0, EP 3 | 100% polyglycolic acid USP 2/0, lungimea suturii 75mm cu ac taios 26mm 3/8 sterila sintetic, absorbable, multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 300 | buc | 1458.000 |  |  |  |
| 122 | Sutura atraumatica non absorbabila 10/0 [ metric 0.2] | premilen USP 10, lungimea suturii 15cm cu ac rotund 3/8 5mm 1/2 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | buc | 4290.200 |  |  |  |
| 123 | Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen USP 6/0 | 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului –Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului /prospecte /document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestui | 33600000-6 | 40 | buc | 2568.000 |  |  |  |
| 124 | Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen USP 7/0 | 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestui | 33600000-6 | 20 | buc | 2568.000 |  |  |  |
| 125 | Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen USP 10/0 | 10/0; Lungimea suturii (cm) – 15; Lungimea acului (mm) – 5; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului /prospecte /document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestui | 33600000-6 | 20 | buc | 421.200 |  |  |  |
| 126 | Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP 2/0 EP-3 | poliyester impletit USP N2/0, EP-3de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. |  | 3500 | buc | 26250.000 |  |  |  |
| 127 | Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP 2, EP-5 | poliyester impletit USP N2, EP-5 de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 7000 | buc | 52500.000 |  |  |  |
| 128 | Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP 1(EP-4] | poliyester impletit USP N1, EP-4 de culoare verde, bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 3500 | buc | 26250.000 |  |  |  |
| 129 | Sutură non absorbabil Sofsilc 2-0 cu ac USP 2/0 | non absorbabil Sofsilc USP 2-0, lungimea 75 cm ac 24 mm 3/8 cerc Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 200 | buc | 4000.000 |  |  |  |
| 130 | Sutura non absorbabilă cu ac USP 0 | Vicril Ac 48 mm triunghiular 1/2 cu firul acid poliglicolic multifilament .Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 24 | buc | 480.000 |  |  |  |
| 131 | Sutura non absorbabilă cu ac USP 2/0 | Vicril Ac 48 mm triunghiular 1/2 cu firul acid poliglicolic multifilament .Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 70 | buc | 1400.000 |  |  |  |
| 132 | Tampoane cu alcool p/u inj., în 2 straturi 65x56 mm | Material nețesut (polyester/viscoza) în 2 straturi imbibate cu alcool isopropilic 70%. Ambalate individual. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 180000 | buc | 16200.000 |  |  |  |
| 133 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm, | Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 600 | buc | 40074.000 |  |  |  |
| 134 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm, | Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 300 | buc | 20037.000 |  |  |  |
| 135 | Tensiometru cu stetoscop | mecanic, manjeta L - XL, obligator cu buletin de verificare metrologică | 33600000-6 | 80 | buc | 19040.000 |  |  |  |
| 136 | Termofor combinat | din cauciuc, V-3l, combinat cu canule pentru clisme evacuatoare | 33600000-6 | 10 | buc | 757.200 |  |  |  |
| 137 | Termometru clinic ecologic fara mercur | Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelişul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 400 | buc | 8592.000 |  |  |  |
| 138 | Tub endotraheal N 7.5 | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 400 | buc | 3176.000 |  |  |  |
| 139 | Tub endotraheal N 8.0 | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 800 | buc | 6304.000 |  |  |  |
| 140 | Tub endotraheal N 8.5 | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 600 | buc | 4764.000 |  |  |  |
| 141 | Tub endotraheal N 9.0 | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | buc | 394.000 |  |  |  |
| 142 | Tub endotraheal armat N 7.0 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 323.520 |  |  |  |
| 143 | Tub endotraheal armat N 7.5 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 15 | buc | 485.280 |  |  |  |
| 144 | Tub endotraheal armat N 8.0 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 115 | buc | 3720.480 |  |  |  |
| 145 | Tub endotraheal armat N 8.5 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 165 | buc | 5338.080 |  |  |  |
| 146 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 7 | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | buc | 470.400 |  |  |  |
| 147 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 7.5 | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 60 | buc | 1881.600 |  |  |  |
| 148 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8,0 | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 60 | buc | 1881.600 |  |  |  |
| 149 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8.5 | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 60 | buc | 2352.000 |  |  |  |
| 150 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 9.0 | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 30 | buc | 1411.200 |  |  |  |
| 151 | Film radiologic 11x 14 - 100 filme | digitala cu baza albastra | 33600000-6 | 37 | buc | 142635.000 |  |  |  |
| 152 | Film radiologic 14 x 17 - 100 filme | digitala cu baza albastra | 33600000-6 | 35 | buc | 182000.000 |  |  |  |
| 153 | Film radiologic 8 x 10 - 100 filme | digitala cu baza albastra | 33600000-6 | 37 | buc | 102120.000 |  |  |  |
| 154 | Hîrtie ALB-NEGRU A-4 p/u imprimanta "Codonix - Horizon GS" N 80 | p/u imprimanta Codonix-Horizon GS | 33600000-6 | 35 | buc | 63000.000 |  |  |  |
| 155 | Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector: | seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompă) pentru umplerea seringilor cu soluţii din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m. | 33600000-6 | 450 | buc | 161406.000 |  |  |  |
| 156 | Gel lubrifiant cu lidocaina pentru cateterizarea uretrala plic 12.5g. | Gel transparent, incolor, hidrosolubil, steril, pentru cateterizare uretrala, ambalaj: plic 12.5g. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 600 | buc | 12000.000 |  |  |  |
| 157 | NewBIOTIdermal unguent 50ml | NewBIOTIdermal cu unguent 50ml. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 230 | buc | 39100.00 |  |  |  |
| 158 | NewBIOTIdermal.Spray solutie unguent 75ml, | Spray solutie unguent 75ml, New BIOTIdermal Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 30 | buc | 11340.00 |  |  |  |
| 159 | Ulei pentru masaj 200ml | Ulei pentru masaj Volum 200ml Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 200 | buc |  |  |  |  |
| 160 | Nutriție enterală Nutricomp Standard Fibre | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1 kcal/ml(proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 3.0-4.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 33600000-6 | 300 | buc | 22200.00 |  |  |  |
| 161 | Nutriție enterală Nutricomp Energy Fibre | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine , 1.5 kcal/ml (proteine 5.0-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 33600000-6 | 300 | buc | 26100 |  |  |  |
| 162 | Nutriție enterală Nutricomp D | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați≤ 12,3 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 33600000-6 | 100 | buc | 8100 |  |  |  |
| 163 | Nutriție enterală Nutricomp Hepa | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiența hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat, 1.3 kcal/ml (proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 33600000-6 | 100 | buc | 9100 |  |  |  |
| 164 | Nutriție enterală Nutricomp Intensive | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiența respiratorie, bogată în proteine (proteine 6.5-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 33600000-6 | 200 | buc | 22600 |  |  |  |
| 165 | Set de administrare gravitationala pentru nutriție enterala | DEHP-free, pentru administarea nutritiei enterale, cu adaptor universal, care permite conectarea la mai multe tipuri de recipiente pentru nutritia enterala (atat la flacoanele din sticla, cat si la pungi). | 33600000-6 | 1000 | buc | 21600 |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.01.2020-31.12.2020

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Licenţă de activitate ( în cazul în care domeniul dat se licențiază) | – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | Obligatoriu |
| 6 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | Obligatoriu |
| 7 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 10 | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | - copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatoriu |
| 11 | Declaratia privind conduita etica | – original – potrivit modelului din (F3.4), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 12 | Garanţia pentru ofertă | Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 13 | Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic | – original – potrivit modelului din (F 3.5), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 14 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 15 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 16 | La solicitarea autorității contractante, operatorul economic va prezenta mostre în termen de 3 zile de la ziua solicitării. |  | Obligatoriu |
| 17 | Respectarea tuturor cerințelor specifice indicate la descrierea loturilor. |  | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condițiispeciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate - preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40( patruzeci) zile __

- Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.10.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |