Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia de bună execuție de 5% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat și lămpi electrice

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat și lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Bec specific cu lentilă E10 2.2V, 0.25A |  |  |  | Soclu: E10; Tip lumina: caldă; Tensiune: 2.2V, 0.25A; Destinație: pentru lampă de inspecție flexibilă, destinat iluminării și vizualizării zonelor greu accesibile. |  |  |
| Lotul nr. 2 Lanterne flexibile cu bec de 2.2V, 0.25A |  |  |  | Tip: lanternă flexibilă cu bec; Tensiune alimentară: 2.2V, 0.25A; Braț: metalic flexibil; Alimentare baterii: de tip AA; Oglindă de inspecție: da; Dimensiuni oglindă: aprox. 50x20 mm, cu abatere permisă ±5mm; Lungimea brațului flexibil: 440-570 mm; Descriere: lampă de inspecție flexibilă cu oglindă, destinat iluminării și viluzalizării zonelor greu accesibile. |  |  |
| Lotul nr. 3 Lanterne (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Lanternă LED cu zoom |  |  |  | Tip: lanternă LED cu zoom; Puterea consumată: minim 1 W; Dimensiuni: aproximativ 25 x 88 mm cu abatere permisă ±5mm; Alimentare: bateri de tip 3 x AAA; Flux luminos: minim 50 Lm; Material: aluminiu. |  |  |
| 3.2 Lanternă LED multifuncțională cu mâner |  |  |  | Tip: lanternă multifuncțională cu mâner; Puterea consumată: minim 5W; Tensiune: 220 V; Dimensiuni: aproximativ 210 x 118 mm cu abatere permisă ±10mm; Acumulator reîncărcabil: minim 450 mAh; Durata de funcţionare neîntreruptă: minim 6 ore; Flux luminos: minim 200 Lm; Durata medie de viaţă: minim 30.000 ore; Gradul de protecție: minim IP20; Material: plastic de înaltă calitate. |  |  |
| Lotul nr.4 Panou LED |  |  |  | Lungimea: 594 - 602 mm; Lățimea: 594 - 602 mm; Puterea consumată: 40 - 44W; Flux luminos: minim 3200 Lm; Temperatura culoare: minim 6000K; Tensiunea de alimentare: AC 180-240V; Grad de protecție: minim IP20; Frecvența: 50/60 Hz; Temperatura de lucru: -20…+40 °C; Mod instalare: încastrat; Material carcasă: metal + plastic; Material dispersor: plastic; Culoare carcasă și dispersor: alb mat; Durata de funcționare: minim 50000 ore; Garanția: minim 24 luni. |  |  |
| Lotul nr. 5 Tub LED (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Tub LED 10-15W |  |  |  | Tip: Tub LED; Puterea consumată: 10-15W; Culoare: alb; Tip formă: T8; Lungimea: 60cm; Soclu: G13; Temperatura de culoare: minim 6400K; Culoarea luminii: alb rece; Flux luminos: minim 650Lm; Tensiunea de alimentare: 220-240 V; Durata de funcționare: minim 25000 ore; Garanția: minim 12 luni. |  |  |
| 5.2 Tub LED 20-25W |  |  |  | Tip: Tub LED; Puterea consumată: 20-25W; Culoare: alb; Tip formă: T8; Lungimea: 60cm; Soclu: G13; Temperatura de culoare: minim 6400K; Culoarea luminii: alb rece; Flux luminos: minim 1800Lm; Tensiunea de alimentare: 220-240 V; Durata de funcționare: minim 25000 ore; Garanția: minim 12 luni. |  |  |
| Lotul nr. 6 Bec LED (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Bec LED 30-35W E27 |  |  |  | Puterea consumată: 30-35W; Tensiunea de alimentare: 170 - 240V; Soclul: E27; Material dispersor: plastic; Dimensiuni (mm) L x l: 171 x 100mm; (Se acceptă o toleranță de ± 2mm) Fluxul luminos: minim 2500 Lm; Culoarea luminozității: minim 6000K; Carcasă: plastic Protecția: minim IP20; Temperatura de lucru: - 20…+40 °C; Garanţia: minim 24 luni; |  |  |
| 6.2 Bec LED 12-15W E27 |  |  |  | Puterea consumată: 12-15W; Tensiunea de alimentare: 170 - 240V; Soclul: E27; Material dispersor: plastic; Dimensiuni: L x l – 112 x 60mm; (Se acceptă o toleranță de ± 2mm) Fluxul luminos: minim 900Lm; Culoarea luminozității: minim 6000K; Carcasă: plastic; Protecția: minim IP20; Temperatura de lucru: -20…+40 °C Garanţia: minim 24luni. |  |  |
| 6.3 Bec LED 40-45W E27 |  |  |  | Tip: Bec LED; Puterea consumată: 40-45W; Culoarea: alb; Soclu: E27; Temperatura de culoare: minim 6400K; Culoarea luminii: alb rece; Flux luminos: minim 3000Lm; Tensiunea de alimentare: 220-240 V; Durata de funcționare: minim 25000 ore; Garanția: minim 12 luni. |  |  |
| Lotul nr. 7 Iluminator rotund aparent 2x E27 cu sensor |  |  |  | Tip: Iluminator rotund aparent 2x E27 cu sensor Puterea consumată: 12 - 14W; Flux luminos: minim 900Lm; Soclu: 2x E27; Tensiunea: 220V; Diametrul: 300 mm; Înălțimea: 90 - 100mm; Forma: rotund; Culoarea corpului: alb; Materialul corpului: plastic; Mod instalare: aparent Protecția: minim IP20. Garanţia: minim 24luni; |  |  |
| Lotul nr. 8 Corp de iluminat LED (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Corp de iluminat LED T20, 35-40W |  |  |  | Puterea consumată: 35-40W; Lungimea: 1200 mm; Lățimea: 65 mm; Înălțimea: 50mm; (Se acceptă o toleranță de ± 2mm pentru toate dimensiunile) Flux luminos: minim 3500 Lm; Temperatura culoare: minim 6000K; Tensiunea de alimentare: AC 85-265V; Grad de protecție: minim IP20; Frecvența: 50/60 Hz; Temperatura de lucru: -20…+40 °C; Mod instalare: aparent; Material carcasă: metal + plastic; Material dispersor: plastic; Culoare carcasă și dispersor: alb mat; Durata de funcționare: minim 25000 ore; Garanția: minim 12 luni. |  |  |
| 8.2 Corp de iluminat LED T20, 71-80W |  |  |  | Lungimea: 2400 mm; Lățimea: 65 mm; Înălțimea: 50mm; (Se acceptă o toleranță de ± 2mm pentru toate dimensiunile) Puterea consumată: 71-80W; Flux luminos: minim 7000 Lm; Temperatura culoare: minim 6000K; Tensiunea de alimentare: AC 85-265V; Grad de protecție: minim IP20; Frecvența: 50/60 Hz; Temperatura de lucru: -20…+40 °C; Mod instalare: aparent; Material carcasă: metal + plastic; Material dispersor: plastic; Culoare carcasă și dispersor: alb mat; Durata de funcționare: minim 25000 ore; Garanția: minim 12 luni. |  |  |
| Lotul nr. 9 Proiector LED (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Proiector LED 30-36W |  |  |  | Puterea consumată: 30-36W; Tip: LED; Temperatura culoare: minim 6000K; Flux luminos: minim 2400Lm; Tensiunea: 200 - 240V; Durata de funcționare: minim 25000ore; Protecția: minim IP65; Culoarea corpului: alb/negru; Material carcasă: aluminiu sau plastic rezistent de tip policarbonat; Garanţia: minim 24luni. |  |  |
| 9.2 Proiector LED 50-56W |  |  |  | Puterea consumată: 50-56W; Tip: LED; Temperatura culoare: minim 6000K; Flux luminos: minim 4000Lm; Tensiunea: 200 - 240V; Durata de funcționare: minim 25000ore; Protecția: minim IP65; Culoarea corpului: alb/negru; Material carcasă: aluminiu sau plastic rezistent de tip policarbonat; Garanţia: minim 24luni. |  |  |
| 9.3 Proiector LED 150-156W |  |  |  | Puterea consumată: 150-156W; Tip: LED; Temperatura de culoare: minim 6400K; Flux luminos: minim 12000Lm; Tensiunea: 200 - 240V; Durata de funcționare: minim 25000ore; Protecția: minim IP65; Culoarea corpului: alb/negru; Material carcasă: aluminiu sau plastic rezistent de tip policarbonat; Culoarea luminii: alb rece; Garanţia: minim 24luni. |  |  |
| Lotul nr. 10 Corp de iluminat LED stradal |  |  |  | Tip: Corp de iluminat LED stradal; Puterea consumată:100-120W; Culoare: alb/gri; Material carcasă: aluminiu sau plastic rezistent de tip policarbonat; Culoarea luminii: alb rece; Temperatura de culoare: minim 6500K; Flux luminos: minim 9000 Lm; Tensiunea de alimentare: AC 175-255V; Grad de protecție: minim IP65; Lungime: 525 mm; (se acceptă o toleranță de ±10 mm); Lățimea: 183 mm; (se acceptă o toleranță de ±5mm); Număr de cicluri pornire/oprire: minim 50.000; Temperatura de funcționare: -20°C ~ + 40°C; Garanția: minim 12 luni. |  |  |
| Lotul nr. 11 Dulie (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Dulie E27 |  |  |  | Curentul: 4A; Tensiune: 250V; Material: carbon; Culoare: negru; Soclu: E27. |  |  |
| 11.2 Dulie G13 |  |  |  | Tip A (întărire laterală); Curentul: 2A; Tensiune: 200 - 250V; Culoare carcas: alb; Material carcas: plastic; Soclu: G13. |  |  |
| Lotul nr. 12 Senzor de mișcare |  |  |  | Unghi: 360°; Distanța: minim 6m; Dimensiuni: 115 x 58 mm; (se acceptă o toleranță de ± 3mm); Puterea: 1200-1400 W; Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protecţie: minim IP20; Tip: Infraroşu; Culoare: Alb. |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat și lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat și lămpi electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | Lotul nr. 1 Bec specific cu lentilă E10 2.2V, 0.25A | bucată | 3000 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 20 (cincisprezece) zile calendaristice din data semnării contractului, cu transportul Furnizorului. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | Total Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Lanterne flexibile cu bec de 2.2V, 0.25A | bucată | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Lanterne (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Lanternă LED cu zoom | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Lanternă LED multifuncțională cu mâner | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr.4 Panou LED | bucată | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Tub LED (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Tub LED 10-15W | bucată | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Tub LED 20-25W | bucată | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 6 Bec LED (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 Bec LED 30-35W E27 | bucată | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 Bec LED 12-15W E27 | bucată | 265 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Bec LED 40-45W E27 | bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 7 Iluminator rotund aparent 2x E27 cu sensor | bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 8 Corp de iluminat LED (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 Corp de iluminat LED T20, 35-40W | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 Corp de iluminat LED T20, 71-80W | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 9 Proiector LED (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Proiector LED 30-36W | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Proiector LED 50-56W | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 Proiector LED 150-156W | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 10 Corp de iluminat LED stradal | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 11 Dulie (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Dulie E27 | bucată | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2 Dulie G13 | bucată | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 12 Senzor de mișcare | bucată | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Locul livrării bunurilor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.  42

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________