## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028 (Subsecvent 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 2 | Ac pentru acupunctură | Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549) | 6: Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550) | 6: Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,35x50mm (002560) | 6: Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561) | 6: Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 17 | Ac pentru puncție lombară 18 G | Ac pentru puncție lombară 18 G (002618) | 6: Ac pentru puncție lombară 18 G
33100000-1 | 41 | Oglindă proctoscopică | Oglindă proctoscopică (003128) | 6: Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm.
33100000-1 | 60 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) (003580) | 6: 1.dimensiuni: 65 x 35mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028 (Subsecvent 2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 2 | Ac pentru acupunctură | Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549) | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2500
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550) | Bucată | 35000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 17500
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552) | Bucată | 55400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 27700
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553) | Bucată | 33000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16500
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554) | Bucată | 14000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7000
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556) | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1750
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557) | Bucată | 72000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 36000
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,35x50mm (002560) | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2000
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 500
33100000-1 | 17 | Ac pentru puncție lombară 18 G | Ac pentru puncție lombară 18 G (002618) | Bucată | 47 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1762.5
33100000-1 | 41 | Oglindă proctoscopică | Oglindă proctoscopică (003128) | Bucată | 2385 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 75532.95
33100000-1 | 60 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) (003580) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 391.8
|  | Total |  | 7: 0; 8: 0 | 189137.25

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________