| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-2-2

Alimentarea cu energie electrica (ВЛ-10КВ)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-10 |  |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB-105) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,5700 |  |  |  | 7,57 |  |  |
|  |  |  | 101-1714 |  |  |  |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-9341 |  |  |  |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 110-9030 |  |  |  |  | Izolatori in forma de tija |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 500-9057 |  |  |  |  | Caciula de polietilena |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 110-9126 |  |  |  |  | Placi metalice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 101-0962 |  |  |  |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 110-9091 |  |  |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 201-9266 |  |  |  |  | Bratari din otel |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 201-9285 |  |  |  |  | Traverse din otel |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 440-9062 |  |  |  |  | Adaosuri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 446-2011 |  |  |  |  | Sustineri pentru stilpi CB-105 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8300 |  |  |  | 0,83 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 0,38 |  |  |
| 2 |  |  | 33-04-016-2 |  |  |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 0,88 |  |  |
|  |  |  | 010201 |  |  |  |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 021141 |  |  |  |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 3 |  |  | 33-04-016-5 |  |  |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 010201 |  |  |  |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,28 |  |  |
| 4 |  |  | 33-04-007-1 |  |  |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-ЗИ |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 2,97 |  |  |
|  |  |  | 101-1714 |  |  |  |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-9662 |  |  |  |  | Buloane de ancorare |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 446-2301 |  |  |  |  | Placi de ancorare din beton armat prefabricat П-ЗИ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 161001 |  |  |  |  | Automacara, 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 5 |  |  | 33-04-009-6 |  |  |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 57,2300 |  |  |  | 0,572 |  |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 551-0455 |  |  |  |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,4000 |  |  |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | 520-0037 |  |  |  |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-1745 |  |  |  |  | Benzina solvent |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-1292 |  |  |  |  | White-spirit |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00022 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 110-9009 |  |  |  |  | Armatura liniara |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 110-9032 |  |  |  |  | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 502-9079 |  |  |  |  | Conductori neizolati |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 7,5600 |  |  |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 14,8200 |  |  |  | 0,148 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,8600 |  |  |  | 0,029 |  |  |
| 6 |  |  | 33-04-030-4 |  |  |  | Montarea intreruptoarelor: manual |  |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,4200 |  |  |  | 7,42 |  |  |
|  |  |  | 101-1714 |  |  |  |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-9341 |  |  |  |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 110-9030 |  |  |  |  | Izolatori in forma de tija |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 201-9261 |  |  |  |  | Piese de fixare din otel |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 201-9266 |  |  |  |  | Bratari din otel |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 101-1292 |  |  |  |  | White-spirit |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-0962 |  |  |  |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 502-9079 |  |  |  |  | Conductori neizolati |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3700 |  |  |  | 0,37 |  |  |
| 7 |  |  | CP50D |  |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ФС-4М |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  |  | Montator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9100 |  |  |  | 1,82 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0457 |  |  |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | 26661228006001 |  |  |  |  | Element prefabricat ФС-4М |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0092 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0347 |  |  |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 2651122100403 |  |  |  |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 13,9300 |  |  |  | 27,86 |  |  |
|  |  |  | 1421102200577 |  |  |  |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  |  | Pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0063 |  |  |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3270 |  |  |  | 0,654 |  |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  |  | Malaxor |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 8 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 1,485 |  |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 1,725 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Устройство ответления УОП на сущ.опоре |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 10 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: traversa TM-2 (numai: muncitor si traversa, la restul pozitiilor 08-02-377-3 asemanator) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-14009 |  |  |  |  | Traversa "TM-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 11 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratara X1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-05161 |  |  |  |  | Bratara "X1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 12 |  |  | 08-02-377-3 (k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint ''ЗП 1'' |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-0822 |  |  |  |  | Conductor de legare la pamint "ЗП 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 13 |  |  | 08-01-052-1 |  |  |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20-В |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4600 |  |  |  | 1,38 |  |  |
|  |  |  | 122 |  |  |  |  | Izolator ЩФ20-В |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,015 |  |  |
| 14 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 110-03131 |  |  |  |  | Copacel K-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 15 |  |  | 150535 |  |  |  | Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1-4 |  |  |  |  | Подвеска натяжная изолирующая |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 16 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema ''ПА'' |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 4,02 |  |  |
|  |  |  | 110-03132 |  |  |  |  | Clema ''ПА'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 17 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: traversa TM-6 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-14021 |  |  |  |  | Traversa "TM-6'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 18 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug ОГ2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | 110-03133 |  |  |  |  | Buiandrug ОГ2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 19 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug ОГ5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | 110-03134 |  |  |  |  | Buiandrug ОГ5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 20 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratara X1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-05161 |  |  |  |  | Bratara "X1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 21 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: Bratara X2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-05162 |  |  |  |  | Bratara "X2'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 22 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): catarama Г1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | 110-03135 |  |  |  |  | catarama Г1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 23 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint ''ЗП 1'' |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 7,52 |  |  |
|  |  |  | 110-0822 |  |  |  |  | Conductor de legare la pamint "ЗП 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 24 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: suport У1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-05431 |  |  |  |  | suport У1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 25 |  |  | 08-01-052-1 |  |  |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20-В |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4600 |  |  |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | 122 |  |  |  |  | Izolator ЩФ20-В |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 26 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | 110-03131 |  |  |  |  | Copacel K-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 27 |  |  | 150535 |  |  |  | Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1-4 |  |  |  |  | Подвеска натяжная изолирующая |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 28 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de filiera "ПC -2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | 110-03136 |  |  |  |  | clema de filiera "ПC -2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 29 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema ''ПА'' |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 110-03132 |  |  |  |  | Clema ''ПА'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 30 |  |  | 150535 |  |  |  | Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1-4 |  |  |  |  | Подвеска натяжная изолирующая |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | Установка разъединителя (КР-1) на концевой опоре А-10-1 (N1) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 32 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-05432 |  |  |  |  | consola PA-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 33 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-05433 |  |  |  |  | consola PA-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 34 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-3 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 7,52 |  |  |
|  |  |  | 110-05434 |  |  |  |  | consola PA-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 35 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-05435 |  |  |  |  | consola PA-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 36 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-05436 |  |  |  |  | consola PA-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 37 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratara X7 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 11,28 |  |  |
|  |  |  | 110-05163 |  |  |  |  | Bratara "X7'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 38 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratara X8 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  |  | 110-05164 |  |  |  |  | Bratara "X8'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 39 |  |  | 08-02-377-3(k0.2sal |  |  |  | Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint ''ЗП 1'' |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,8000 |  |  |  | 16,92 |  |  |
|  |  |  | 110-0822 |  |  |  |  | Conductor de legare la pamint "ЗП 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,50 |  |  |
| 40 |  |  | 08-01-052-1 |  |  |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20-В |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4600 |  |  |  | 1,84 |  |  |
|  |  |  | 122 |  |  |  |  | Izolator ЩФ20-В |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 41 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 2,68 |  |  |
|  |  |  | 110-03131 |  |  |  |  | Copacel K-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 42 |  |  | 150535 |  |  |  | Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1-4 |  |  |  |  | Подвеска натяжная изолирующая |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 43 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema ''ПА'' |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 110-03132 |  |  |  |  | Clema ''ПА'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 44 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): conductor AC-70 (ошиновка) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 4,02 |  |  |
|  |  |  | 110-03137 |  |  |  |  | Сonductor ВЛ-AC70 (ошиновка) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | Bolt M12x40 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 1-2 |  |  |  |  | Bolt M12x40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | Piulite si saibe M12 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 1-3 |  |  |  |  | Piulite si saibe M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 47 |  |  | 08-02-375-7 |  |  |  | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema ''A2A'' |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 4,02 |  |  |
|  |  |  | 110-03138 |  |  |  |  | Clema 'A2A'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Pretul firmei |  |  |  | Decupla РЛНД1-10/400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3-1 |  |  |  |  | Decupla РЛНД1-10/400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 49 |  |  | Pretul firmei |  |  |  | Привод ПРН-3-10 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3-2 |  |  |  |  | Привод ПРН-3-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |