CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini: Testări termice (încercări la încălzire) a generatorului №3 de tip ТВФ-120-2У3.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PMI_2024 Cat_B_Generare _ I pct.13 |  |  |  |  |
| 1. |  | - Servicii de testare a regimului termic al turbogeneratorului nr.3 | buc. | 1 | Conform devizului anexat (Anexa 1) | 180 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 180 000 lei |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar Operatorul economic are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3, Clădirea Principală: Turbogeneratorul(TG) nr.3 .

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: octombrie ÷ decembrie 2024.

- INFORMAȚII

La CET Sursa 1, a fost pus în funcție turbogeneratorul TG-3, cu termenul de exploatare ce depășește  25 de ani. Conform Hotărârei ANRE  nr.155 din 01.04.2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” Anexa nr.1, Capitolul II Secțiunea 13 punct 170. Pe procesul exploatării, încercările de control se efectuează nu mai rar de o dată în 10 ani, iar pentru mașinile care au funcționat mai mult de 25 ani – nu mai rar de o dată în 5 ani. Lucrările de testare a regimului termic care urmează a fi executate, constă în aprecierea stării tehnice a turbogeneratorului și analizarea posibilității de majorare a duratei de funcționare a acestora, determinarea regimurilor de exploatare.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

Documentația tehnică–normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotarârea ANRE nr.394 din 01.11.19. NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. |
| 2 | Hotarârea ANRE nr.155/2022 din 01.04.22 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro |
| 3 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice. |

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

Propunerea tehnică va conține:

- Copia licenței pentru executarea acestor tip de lucrări ;

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 3 ani (obligatoriu).

- Lista  personalului cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct.957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice;

- Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor enumerate în prezentul Caietul de sarcini;

- Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare;

- VOLUMUL LUCRĂRILOR

Volumul lucrărilor și graficul de realizare.

| Nr. | Denumirea lucrărilor | TG-3 |
| --- | --- | --- |
| 1.* | Efectuarea a 4 încercări de control cu sarcinile de ordinul 0.6; 0.70; 0,75 și 0,8Pnom la coeficientul de putere nominal sau valoarea apropiată a coeficientului de putere. | Octombrie÷noiembrie 2024 |
| 2.* | Determinarea caracteristicilor de încălzire și a temperaturilor maximale ale înfășurărilor statorului și rotorului, a părții active ale statorului. | Noiembrie 2024 |
| 3.* | Elaborarea caracteristicii de reglaj a turbogeneratorului. | Noiembrie 2024 |
| 4.* | Elaborarea fișei de sarcini admisibile și de temperaturi a turbogeneratorului. | Decembrie 2024 |

*„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica termenul lucrărilor.

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Lucrările enumerate anterior vor fi executate  conform Hotărârei ANRE  nr.155 din 01.04.2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” Anexa nr.1, Capitolul II Secțiunea 13.

  - Înainte de începerea lucrărilor Operatorul Economic va obține toate autorizațiile necesare pentru amenajarea șantierului.

  - Încercările termice vor fi efectuate de către personalul specializat al Operatorul Economic.

  - Operatorul Economic este obligat să execute lucrările cu toate echipamentele și dispozitivele proprii. În cazul utilizării echipamentelor și a dispozitivelor, ce aparțin Beneficiarului, acestea vor fi excluse din devizele executive de cheltuieli.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul Economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - Operator Economic va elabora un raport pe baza rezultatelor de examinarii, conținând recomandări pentru creșterea fiabilității exploatării ulterioare și a regimurilor de funcționare admisibile ale turbogeneratorului.

CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Propunerea financiară va fi un calcul  al costurilor preconizate ale contractului(calculația) ținând cont de cerințe Ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

Anexa 1

| Lucrări de testare a regimului termic al turbogeneratorului nr.3 | Formular nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cantității de lucrări

| Обоснование трудозатрат: Фактические трудозатраты. ""Трудоемкость к "базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" часть 5. "Работы по ремонту электрооборудования" Москва, 1991г. Раздел 010103 "Тепловые испытания турбогенератора" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pentru 1 Generator |  |
| nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Argumentarea Poziția | Cantitate încercări | Timpul estimat, ora |  |
| 1 | Тепловые испытания генератора | генератор | 0101030105 | 1 | 260,15 |  |
| 2 | Повторное тепловое испытание с измененными параметрами охлаждающей среды , c коэффициентом к=0,45 | генератор | 0101030105, примечание №1 к разделу 01, стр.55 | 3 | 117,07 |  |