|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: conform SIARSAP M-tender |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Echipament mici de laborator |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Lotul 4 . Echipamente mici de laborator |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Pipetă manuală | Pipeta-dozator Volum ajustabil: 0.5-10µl/0.1µl, monocanal, mecanica, ZRMI |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Pipetă manuală | Pipeta-dozator volumajustabil 2-20µl/0.5µl, monocanal, mecanica, ZRMI |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Pipetă manuală | Pipeta-dozator volumajustabil 20-200µl/monocanal, mecanica, ZRMI |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Pipetă manuală | Pipeta-dozator volumajustabil 0.5-10µl/0.1µl, 8 canale, mecanica, ZRMI |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Pipetă manuală | Pipeta-dozator volumajustabil 10µl-100µl, 8 canale, mecanica, ZRMI |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Pipetă manuală | Pipeta-dozator volumajustabil 500-5000µl, 8 canale, mecanica, ZRMI |  |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș