| Replanificarea şi reparaţia încăperilor existente în vederea amplasării sediului Consiliului Superior al Procurorilor al Republicii Moldova din bd. Stefan cel Mare si Sfint, nr. 73, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de replanificare si reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare-demolare |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor - usa dubla din aluminiu 1300-2200h (pentru reinstalare) | kg | 85,80 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) (pentru reinstalare) | m2 | 9,45 |
| 3 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice 900x2100 h (pentru reinstalare) | kg | 75,60 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre pvc.) | m2 | 2,88 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - 7 m2 b-0,25m | m3 | 1,75 |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 4,40 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 164,00 |
| 8 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 164,00 |
| 9 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 54,00 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 104,00 |
| 11 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime k-1,5 - 12 cm | m2 | 42,00 |
| 12 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 57,00 |
| 13 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Grile metalice - 52 m2) | kg | 520,00 |
| 14 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm - 16 m.l. | m2 | 10,05 |
| 15 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 16 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet, complet echipat | buc | 1,00 |
| 17 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) elemente liniare din birou. | m | 37,00 |
| 18 | RpCN12C | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp - Demontare inscriptii montate in pereti (litere 300x400h) | buc | 74,00 |
| 19 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 175,00 |
| 20 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet, complet echipat | buc | 4,00 |
| 21 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 22 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului - 5 seturi | buc | 5,00 |
| 23 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -Forare gauri pentru prize k-0,4 la resurse | buc | 125,00 |
| 24 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 220,00 |
| 25 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 220,00 |
| 26 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) transportarea gunoiului | t | 48,50 |
| 27 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 48,50 |
| 28 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 48,50 |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 48,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 30 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - 9,2 m.p. | m3 | 2,30 |
| 31 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,071 |
| 32 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 6,00 |
| 33 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm k- 4,5 | buc | 6,00 |
| 34 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - captusire goluri cu gipscarton | m2 | 17,00 |
| 35 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 71,40 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 207,50 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 207,50 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 207,50 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 207,50 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,40 |
| 41 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - (Tip, culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,40 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 139,50 |
| 43 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - (Tip, culoare, dimensiuni se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 139,50 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 002,00 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (Tip, culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2 002,00 |
| 46 | СF62A | Acoperire decorativa - de aceiasi structura ca la suprafetele existetente pentru a obtine un aspect estetic al finisarii | m2 | 75,40 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 47 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Cheramzit | m3 | 28,00 |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 230,80 |
| 49 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 | m2 | 230,80 |
| 50 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm - (Tip, culoare, dimensiuni se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 230,80 |
| 51 | CI14A | Elemente liniare din placi din granit ceramic aplicate cu adeziv - (Tip, culoare, dimensiuni se va coordona cu beneficiarul) | m | 194,20 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 102,50 |
| 53 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 | m2 | 102,50 |
| 54 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (exclusiv plinta lemn) (Clasa 33, grosimea 12) (Tip, culoare, dimensiuni se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 102,50 |
| 55 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp - (Tip, culoare, dimensiuni se va coordona cu beneficiarul) | m | 91,50 |
| 56 | CK18C | Montarea baghete decorative din profiluri din aluminiu la оmbinarea a 2 tipuri pardoseli - (Tip, culoare, dimensiuni se va coordona cu beneficiarul) | m | 41,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 57 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (montare usi existente din lemn 900 x 2100) (conform caracteristicelor stipulate in proiect in coordonare cu beneficiarul) | m2 | 9,45 |
| 58 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (exclusiv bahghete) | m | 25,50 |
| 59 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina (montare usi existente din aluminiu 1300 x 2200) (conform caracteristicelor stipulate in proiect in coordonare cu beneficiarul) | m2 | 2,86 |
| 60 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (montare usi noi duble din aluminiu 1400 x 2400 ) (conform caracteristicelor stipulate in proiect in coordonare cu beneficiarul) | m2 | 3,36 |
| 61 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (conform caracteristicelor stipulate in proiect in coordonare cu beneficiarul) | m2 | 7,77 |
| 62 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (conform caracteristicelor stipulate in proiect in coordonare cu beneficiarul) | m2 | 9,88 |
| 63 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (conform caracteristicelor stipulate in proiect in coordonare cu beneficiarul) | m | 5,60 |
| 64 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (conform caracteristicelor stipulate in proiect in coordonare cu beneficiarul) | m | 5,60 |
| 65 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - perete despгrtitor din profil PVC (h=2600 mm) (conform caracteristicelor stipulate in proiect in coordonare cu beneficiarul) | m2 | 11,70 |
| 66 | CN34A | Aplicativ Pelicula pentru tonarea sticlei la usi, ferestre (doar manopera si pelicula) | m2 | 17,40 |
| 67 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 74,00 |
| 68 | CK18C | Montarea coltari din aluminiu - (exclusiv surub nisip, ciment, k-0,6 la manopera) | m | 74,00 |
| 69 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 29,60 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,60 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,60 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,60 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tip, culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 29,60 |
| 74 | CJ09A | Ornamente decorative, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv (montare inscriptii existente din plastic 300 x 400 h) | buc | 74,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 75 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm inclusiv fitinguri | m | 25,00 |
| 76 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - inclusiv fitinguri | m | 37,00 |
| 77 | RpSA15B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 41,00 |
| 78 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 4,10 |
| 79 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,70 |
| 80 | RpSF08B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 2,50 |
| 81 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Tip Se va coordona cu beneficiarul | buc | 4,00 |
| 82 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Tip Se va coordona cu beneficiarul | buc | 5,00 |
| 83 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Tip Se va coordona cu beneficiarul | buc | 5,00 |
| 84 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. - baterie igienica - Tip Se va coordona cu beneficiarul | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Tavane |  |  |
| 85 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tipul Se va coordona cu beneficiarul | m2 | 192,60 |
|  |  | Capitolul 1.7. Incalzire, ventilare |  |  |
| 86 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 x 500 mm | buc | 1,00 |
| 87 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Robinet tur-retur | buc | 2,00 |
| 88 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 16,00 |
| 89 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 16,00 |
| 90 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 16,00 |
| 91 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,00 |
| 92 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
| 93 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie MB-160 c | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Alte lucrari |  |  |
| 94 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - 2 sustineri pentru drapeluri conform celor existente | kg | 9,40 |
| 95 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 8,00 |
| 96 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,50 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 97 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 48,00 |
| 98 | IA16A | Boiler cu serpantina montat pe suport, boilerul - 1 existent 4 noi | buc | 4,00 |
| 99 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (exclusiv blocurile) - conditionere din demontare | buc | 5,00 |
| 100 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 101 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza Dubla | buc | 54,00 |
| 102 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza internet | buc | 71,00 |
| 103 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 6,00 |
| 104 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 14,44 |
| 105 |  | Tub PVC d16 mm | m | 1 440,00 |
| 106 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 8,97 |
| 107 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,47 |
| 108 |  | Cablu VVg-ng 3*2,5 mm2 | m | 547,00 |
| 109 |  | Cablu VVg-ng 3*1,5 mm2 | m | 185,00 |
| 110 |  | Conductor UTP CAT 5e 8*0,24 mm2 (fire din cupru) | m | 712,00 |
| 111 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,18 |
| 112 |  | Corp de iluminat NLP-OS2-36-4K 18 W 595 x 595 x 45 mm 4000 K 2890 lm | buc | 18,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 113 |  | Boiler 50 l | buc | 4,00 |
| 114 |  | Uscator de mini | buc | 4,00 |
| 115 |  | Instalatie control acces (inclusiv montarea) | set | 2,00 |
| 116 |  | Ventilator Deco 150 | buc | 6,00 |