	                                                                                    
	Modernizarea retelelor electrice si nodurilor de racordare cu instalarea surselor autonome cu inlaturarea abateelor specificate in actul ANRE la IMSP SR Causeni Ana si Alexandru
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Lista cu cantitaţile de lucrări  № 1
Retele exterioare 0.38kV
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Terasament

	
	
	

	1
	TsA16B1

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (pentru cablu , transea Tip  T-3 , L=80 m, Tip T-9 L=115 m) 

	m3
	132,300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	160,083

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	15,876

	2
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	88,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	27,342

	3
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri Teava PND d 200 mm 

	1 km
	0,276

	
	1
	Muncitor
	h-om
	36,708

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,022

	
	530-0182311
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 200 mm
	m
	276,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Terasament
	            
	

	 
	
	1.2. Decaparea si restabilirea asfaltului

	
	
	

	4
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	80,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	23,200

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,280

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,200

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	23,520

	5
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 

	m3
	2,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,840

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,046

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	1,860

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	1,860

	6
	DI118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta  

	m3
	4,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,643

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,108

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,062

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,062

	7
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	12,270

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,521

	8
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  

	t
	12,270

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,301

	9
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

	100 m3
	6,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,484

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,028

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	2,760

	10
	DA06A1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 

	m3
	4,500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	5,175

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	5,899

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,044

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,689

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,103

	11
	DB19A

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala   

	m2
	30,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	3,600

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	2,820

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,090

	
	2710603420375
	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm
	kg
	0,330

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,339

	12
	DB16D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  

	m2
	30,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	3,600

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	2,820

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,090

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,330

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,342

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Decaparea si restabilirea asfaltului
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	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionarea materialeor
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	Cheltuieli de regie
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	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	
	
	2.1. Articole de cablu

	
	
	

	13
	08-02-142-1

	Executarea patului pentru un singur cablu in transee 

	100 m
	1,950

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,928

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	9,731

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	9,731

	14
	08-02-142-2 k=2

	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 

	100 m
	0,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,984

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,288

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,288

	15
	08-02-142-2 k=8

	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 

	100 m
	1,150

	
	1
	Muncitor
	h-om
	22,908

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	13,156

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	13,156

	16
	

	Nisip 

	m3
	44,100

	
	2548574547
	Nisip
	m3
	44,100

	17
	08-02-141-4

	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg 

	100 m
	12,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	263,780

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,010

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,121

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,012

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,025

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,101

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,496

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,116

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	19,965

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	60,016

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	60,016

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	19,965

	18
	08-02-148-4

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg 

	100 m
	2,760

	
	1
	Muncitor
	h-om
	79,488

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,002

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,023

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,011

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,026

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	1,380

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	4,499

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	17,719

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	17,719

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,499

	19
	08-02-147-4

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg 

	100 m
	1,940

	
	1
	Muncitor
	h-om
	49,082

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,492

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,040

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,194

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,048

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,485

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,367

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	11,330

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	11,330

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,367

	20
	

	Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*240 mm2 sau analog 

	m
	720,000

	
	2548787854
	Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*240 mm2 sau analog
	m
	720,000

	21
	

	Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*150 mm2 sau analog 

	m
	280,000

	
	25487878541
	Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*150 mm2 sau analog
	m
	280,000

	22
	

	Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*120 mm2 sau analog 

	m
	340,000

	
	25487878542
	Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*120 mm2 sau analog
	m
	340,000

	23
	

	Сablu electric e control  armat cu conductori din aluminiu КВБбШв 7*2,5 mm2 sau analog 

	m
	340,000

	
	25487878543
	Сablu electric e control  armat cu conductori din aluminiu КВБбШв 7*2,5 mm2 sau analog
	m
	340,000

	24
	08-02-160-2

	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 

	buc
	16,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	62,080

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,013

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,033

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,160

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,038

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	2,400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,160

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,160

	25
	

	Mufa terminala pentru cablu cu conductoare din aluminiu, sectiune 4/150*240, tip 4ПKTп-1-150/240 sau analog 

	buc
	16,000

	
	25487587874
	Mufa terminala pentru cablu cu conductoare din aluminiu, sectiune 4/150*240, tip 4ПKTп-1-150/240 sau analog
	buc
	16,000

	26
	08-02-160-4

	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 185 mm2 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,880

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,003

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,008

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,010

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040

	27
	

	Mufa terminala pentru cablu cu conductoare din aluminiu, sectiune 4/70*120, tip 4ПKTп-1-70/120 sau analog 

	buc
	4,000

	
	2548758787424
	Mufa terminala pentru cablu cu conductoare din aluminiu, sectiune 4/170*120, tip 4ПKTп-1-70/120 sau analog
	buc
	4,000

	28
	08-02-144-7

	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 

	100 buc
	0,640

	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,320

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Articole de cablu
	            
	

	 
	
	2.2. Materiale

	
	
	

	29
	08-02-407-5

	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm 

	100 m
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,692

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,080

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,304

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,025

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,304

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,027

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,008

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,124

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	0,320

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,003

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,002

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,076

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	2,000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,257

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,076

	30
	

	Teava din otel d 100 mm 

	m
	4,000

	
	254857845454
	Teava din otel d 100 mm
	m
	4,000

	31
	

	Banda de avertizare " Atentie, cablu" 

	m
	600,000

	
	255788784
	Banda de avertizare " Atentie, cablu"
	m
	600,000

	32
	08-01-087-3

	Constructii metalice sub utilaj 

	t
	0,070

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,354

	
	1011306
	Ciment portland pentru constructii, marca "500"
	t
	0,013

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,294

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,890

	
	1019104
	Dibluri de distantare cu piulita
	100 buc
	0,056

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,070

	
	4080141
	Nisip natural pentru mortare de constructie 
	m3
	0,011

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,122

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,057

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,122

	33
	

	Polita pentru cabluri de 200 mm 

	buc
	60,000

	
	2598578487
	Polita pentru cabluri de 200 mm
	buc
	60,000

	34
	

	Suport pentru cabluri de 400 mm 

	buc
	30,000

	
	25458757845
	suport pentru cabluri de 400 mm
	buc
	30,000

	35
	08-02-396-2

	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m 

	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,951

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,205

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,024

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,033

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,375

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,012

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,375

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,047

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,292

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,095

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,065

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,047

	36
	

	Jgheab metalic neperforat 200*60*3000mm 

	m
	3,000

	
	245785455457
	Jgheab metalic neperforat 200*60*3000mm
	m
	3,000

	37
	

	Capac jgheab metalic neperforat 200 mm 

	m
	3,000

	
	2457854554571
	Capac jgheab metalic neperforat 200 mm
	m
	3,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Materiale
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare materialului
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Lucrari de reglare si demarare

	
	
	

	38
	08-03-481-34

	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masini de curent alternativ cu rotor de faza sau excitator pe arbore sau masini de curent continuu, masa pina la 3 t Reglare si demarare a generaturului G1 si G2 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,460

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,160

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,100

	
	1019247
	Ulei de turbina
	kg
	10,600

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,100

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	14,280

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,143

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,090

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,180

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,640

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reglare si demarare
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







