Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. CG-02L/2025;
”Achiziționarea lucrărilor de construcție a Stației Reglare Gaze com. Stăuceni, mun. Chișinău”

CAIET DE SARCINI
”Achiziționarea lucrărilor de construcție a Stației Reglare Gaze com. Stăuceni, mun. Chișinău”
Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

1.	Lucrări de construcție montaj a gazoductului de presiune medie SRG com. Stăuceni:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
		1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I 
	100 m3	0,39	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4508	
2	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare 
	m3	31,24	
	9312040019600	Sapator	h-om	74,6636	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,7440	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	16,87	
	9312040019600	Sapator	h-om	10,2907	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,2918	
4	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 
	m3	17,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4390	
5	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3	17,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,0510	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,7300	
6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,36	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3924	
7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,36	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1752	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,7404	
 		1.2. Gazoduct subteran OL de presiune medie			
8	GC03F
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 200 mm (продувка сущ. газопровода 30м) 	1 km	0,03	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0432	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0036	
9	GB05F
	Dop din otel Ду200 mm (заглушить сущ. газопровод) 	buc	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5200	
	2875274400200dop200	Dop din otel Ду200 mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,2600	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,9400	
10	GB05F
	Dop din otel Ду200 mm 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6400	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2600	
	2875274400200dop200	Dop din otel Ду200 mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,1300	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,9700	
11	AcE51E
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm  
	piesa	2,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,9000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	5,6000	
	2722103107000219	Teava din otel d219x4 mm 	m	0,8248	
	2411115904520	Acetilena	m3	0,3650	
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,5383	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,3000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,2000	
12	GD09C1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 8"-12" la montare 	buc	2,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	3,2400	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0820	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,9600	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	2,3000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	6,5800	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2,0000	
13	TfA01E2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219х4mm 	m	27,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,2900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,3100	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,4000	
	2722103107000219	Teava din otel d219x4 mm 	m	27,1080	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	2,1060	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2700	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0540	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0810	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2700	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,0500	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa.presiune debit 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2430	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,9720	
14	IzL05C
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. (Izolarea tevii d219 mm) 	m2	18,58	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4864	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,9290	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,3716	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,9323	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19,0445	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,8547	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	49,0884	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	19,3232	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,5202	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,4831	
15	TfA02E2
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200mm 	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2400	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,5800	
	2875274040000cot200	Cot din otel Ду200 mm	buc	3,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	3,2400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4800	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0900	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,8050	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,2430	
16	M1L03B
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm 	buc	8,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	65,6000	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,6400	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,6400	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	16,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,6000	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,4800	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	12,2400	
17	AcA15A
	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul 100 mm 	m	2,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	
	2665122701100	Tub de azbociment D100mm	m	2,0000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0080	
 		1.3. Gazoduct subteran OL de presiune medie la intrare in SRG
			
18	AcE51E
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm	piesa	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,4500	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8000	
	2722103107000219	Teava din otel d219x4 mm 	m	0,4124	
	2411115904520	Acetilena	m3	0,1825	
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,7691	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,1500	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6000	
19	GD09C1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 8"-12" la montare 	buc	2,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	3,2400	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0820	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,9600	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	2,3000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	6,5800	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2,0000	
20	TfA01E2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219x4mm 	m	8,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2950	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,5050	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7000	
	2722103107000219	Teava din otel d219x4 mm 	m	8,5340	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,6630	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0850	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0170	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0255	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0850	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,2750	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa.presiune debit 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0765	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,3060	
21	IzL05C
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. (Izolarea tevii d219 mm) 
	m2	5,85	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2925	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,1170	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,6084	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,9962	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,2691	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	15,4557	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	6,0840	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1638	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,1521	
22	TfA02E2
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200mm 	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,3200	
	7212030022700	Sudor	h-om	11,4400	
	2875274040000cot200	Cot din otel Ду200 mm	buc	4,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	4,3200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6400	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,6400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,7400	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,3240	
23	M1L03B
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm 	buc	5,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	41,0000	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,4000	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,4000	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	10,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,0000	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,3000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	7,6500	
 		1.4. Iesire din pamint gazoductului D219mm			
24	GA08B
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 4 mm. [intrare in sol] 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	
	2521216701000d273	Teava din otel d273x6 mm	m	1,0200	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	
25	ID02C
	Патрубок из стальной трубы Д32х3,2мм L=0.1m	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	
	28752741143	Патрубок из стальной трубы Д32х3,2мм L=0.1m	m	0,1000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	
26	TfA01E2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219х4mm 	m	0,60	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1620	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3180	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	
	2722103107000219	Teava din otel d219x4 mm 	m	0,6024	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0468	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0012	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0018	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0900	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa.presiune debit 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0054	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0216	
27	GD09C1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 8"-12" la montare	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,6200	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0410	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,4800	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	1,1500	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	3,2900	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	
28	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... 	m3	0,01	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0345	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
	2663102100000	Beton 	m3	0,0104	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	

2.	Lucrări de construcție montaj a gazoductului de presiune joasă SRG com. Stăuceni

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
		1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I
	100 m3	0,46	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,7112	
2	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare 	m3	7,72	
	9312040019600	Sapator	h-om	18,4508	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6320	
3	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 	m3	15,52	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6736	
4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	15,52	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,5024	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5520	
5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,26	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2834	
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,26	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2932	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,7014	
7	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  
	t	16,20	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7172	
 		1.2. Tevi si armaturi
			
8	AcE51G
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 325 mm 	piesa	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8500	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,9000	
	2722103107000325	Teava din otel d325x6 mm (ГОСТ 10704-91)	m	0,4120	
	2411115904520	Acetilena	m3	0,2369	
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,1454	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,6200	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,4700	
9	GD09C1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 8"-12" la montare 	buc	2,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	3,2400	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0820	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,9600	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	2,3000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	6,5800	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2,0000	
10	TfA01G2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x6mm 	m	17,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,5900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,3900	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,1000	
	2722103107000325	Teava din otel d325x6 mm (ГОСТ 10704-91)	m	17,0680	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	2,3630	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1700	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0340	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,1190	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1700	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,7540	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa.presiune debit 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1530	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,9180	
11	IzL05C
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. (Izolarea tevii d325mm) 	m2	17,36	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3888	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,8680	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,3472	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,8054	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	17,7940	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,7986	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	45,8651	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	18,0544	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,4861	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,4514	
12	TfA02G2
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 300mm (90) 	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,7800	
	7212030022700	Sudor	h-om	14,5200	
	287527404000300	Cot din otel Ду300mm (90)	buc	3,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	5,7840	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1050	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,6000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,0190	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,4320	
13	TfA02G2
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 300mm (45) 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,2600	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,8400	
	287527404000045	Cot din otel Ду300mm (45)	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,9280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0350	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,6730	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,1440	
14	M1L03D
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 325....377 mm	buc	8,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	109,5200	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	2,4000	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,9600	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	32,0000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,4000	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,8000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7200	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	25,2000	
 		1.3. Fintina tehnologica Г1-IIIк-3			
15	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	9,42	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	56,5200	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	26,7528	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	2,7020	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,9980	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,8182	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	2,4642	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,8563	
	2664102101126	Var	kg	1,3986	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0381	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,8256	
16	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  	buc	1,00	
	26611264332010	Плита днища ж/б ДК3 Д2000 	buc	1,0000	
	26611264332021	Кольцо ж/б  СБ6 Д2000 h=900mm 	buc	3,0000	
	26611264332012	Плита перекрытия ж/б с отверстием под люк ПК-3	buc	1,0000	
	2875274200001	Люк (диаметр крышки люка 700мм)	buc	2,0000	
17	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Scara-2buc) 	t	0,05	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	2,1250	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4875	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,4250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2125	
	2811106301300	Металл для изготовления лестницы (<50x50x5)	kg	50,0000	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2750	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,2500	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	0,2500	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	0,2500	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,2750	
18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	22,90	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,3510	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2290	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2290	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2290	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	22,9000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1145	
19	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.  	t	0,07	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1673	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1092	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0077	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0053	
20	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,07	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2674	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3640	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0252	
21	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 	buc	2,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200	
22	GA08E
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d426x4 mm (L=0.4 m, 2 buc)	m	0,80	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,5600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3840	
	2521216701000426	Teava din otel d426x4mm	m	0,8160	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	7,2800	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1760	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0016	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2240	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1600	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,3200	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,2000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2880	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3200	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0640	
23	IzF04E
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum  (2раза) 	m2	21,67	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,3340	
	КГ2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	95,3480	
	2682132602070	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126	m2	48,5408	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	19,0696	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0347	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	63,7098	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0867	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7368	
 		1.4. Iesire din pamint gazoductului D325mm
			
24	GA08E
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d426x4 mm  [intrare in sol] 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	
	2521216701000426	Teava din otel d426x4mm	m	1,0200	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1000	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2200	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,9000	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,5000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3600	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4000	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800	
25	ID02C
	Патрубок из стальной трубы Д32х3,2мм L=0.1m 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	
	28752741143	Патрубок из стальной трубы Д32х3,2мм L=0.1m	m	0,1000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	
26	TfA01G2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x6mm	m	0,60	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1620	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4020	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	
	2722103107000325	Teava din otel d325x6 mm (ГОСТ 10704-91)	m	0,6024	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0834	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0012	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0042	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0972	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa.presiune debit 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0054	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0324	
27	GD09C1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 8"-12" la montare 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,6200	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0410	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,4800	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	1,1500	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	3,2900	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	
28	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3	0,01	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0345	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
	2663102100000	Beton 	m3	0,0104	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	
 		2. Lucrari de montare			
29	GB04H
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 300 mm 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,8600	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3700	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,5600	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,2200	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,0700	
30	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,4980	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0270	
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40х4 mm	m	3,0000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0939	
 		3. Utilaj			
31	GB04H
	Кран шаровый приварной Ду300 (ГШК-300п) с механическим редуктором ROTORK (AB6800N/PR6) 	buc	1,00	
	2875274202100300	Кран шаровый приварной Ду300 (ГШК-300п) с механическим редуктором ROTORK (AB6800N/PR6)	buc	1,0000	
3.	Lucrări de construcție montaj a SRG com. Stăuceni (utilaj):
Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (ГШК-50ф) 	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	
	287527420210050	Кран шаровый фланцевый Ду50 Pn16 (ГШК-50ф)	buc	1,0000	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	
2	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"  (ГШК-20м) 	buc	11,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	
	287527420510020	Кран шаровый резьбовой Ду20 Pn16 (ГШК-20м)	buc	11,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1650	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3520	
3	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (ГШК-20ф) 	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	
	287527420210020	Robinet bila cu flanse Dn20 mm	buc	1,0000	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	
4	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ГШК-15м) 	buc	11,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	
	2875274205100ду15	Кран шаровый резьбовой Ду15 Pn16 (ГШК-15м)	buc	11,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1650	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3520	
5	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (11б18бк) 	buc	9,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	
	2875274205100118	Кран трёхходовой для манометра Ду15 (11б18бк)	buc	9,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1350	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2880	
6	TfA01G1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 300. (D325x6 mm) 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5400	
	2722103107000325	Teava din otel d325x6 mm 	m	2,0080	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2780	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0040	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0140	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3060	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0180	
7	TfA01E1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. (D219x4 mm) 
	m	4,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1250	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8100	
	2722103107000219	Teava din otel d219x4 mm 	m	4,5180	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,3510	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0090	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0135	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0450	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6300	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0405	
8	TfA01D1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. (D159x4 mm) 
	m	4,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,8550	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1150	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	
	2722103107000159	Teava din otel d159x4 mm 	m	4,5180	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2880	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0090	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0135	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0450	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6075	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0405	
9	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. (D108x4 mm) 
	m	10,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,9000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8000	
	2722103107000108	Teava din otel d108x4 mm	m	10,0400	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,2200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,3000	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	
10	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. (D57x3 mm) 
	m	6,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7800	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7800	
	27221031070057	Teava din otel d57x3 mm 	m	6,0240	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0240	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0060	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0060	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0240	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6480	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0540	
11	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. (D32x3.2 mm) 
	m	4,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5200	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5200	
	27221031070032	Teava din otel d32x3.2 mm 	m	4,0160	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0160	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0040	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0040	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0160	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,4320	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0360	
12	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. (D25х3,2 mm) 
	m	11,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,4300	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8600	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	
	27221031070025	Teava din otel Ду25х3,2 mm 	m	11,0440	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1100	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0440	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0110	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0110	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0440	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1880	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0990	
13	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. (D25х3,2 mm) 
	m	9,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1700	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1700	
	272210310700251	Teava din otel Ду25х2.5 mm 	m	9,0360	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0900	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0360	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0090	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0090	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0360	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,9720	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0810	
14	TfA01A1, k=0.8
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. (D20х2,8 mm) 
	m	18,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8720	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,7440	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8720	
	27221031070020	Teava din otel Ду20х2,8 mm 	m	18,0720	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1800	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0720	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0180	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0180	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0720	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5552	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1296	
15	TfA01A1, k=0.6
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. (D15х2,8 mm) 
	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2340	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4680	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2340	
	2722103107000d15	Teava din otel Ду15х2,8 mm 	m	3,0120	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0300	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0030	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0120	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1944	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0162	
16	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	51,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	1,0200	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,2750	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,2750	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1530	
17	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	10,80	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0760	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	1,0800	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,4040	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,2960	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0540	
18	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125. (D100mm 90) 
	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,4800	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	
	2875274040000100	Cot din otel Ду100 la 90 de grade	buc	4,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,9280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4800	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0800	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,3720	
19	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. (D50mm 90) 
	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,2100	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	
	287527404000050	Cot din otel Ду50 la 90 de grade	buc	3,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,3420	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1800	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,1320	
20	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. (D32mm 90) 
	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1400	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	287527404000032	Cot din otel Ду32 la 90 de grade	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,0880	
21	TfA02A1, k=0.63
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. (D25mm 90|) 
	buc	9,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,0669	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6700	
	287527404000025	Cot din otel Ду25 la 90 de grade	buc	9,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,0260	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5400	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0900	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,9195	
22	TfA02A1, k=0.5
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. (D20mm 90) 
	buc	16,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,5600	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	
	287527404000020	Cot din otel Ду20 la 90 de grade	buc	16,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,8240	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1600	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,9600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,3520	
23	TfA02A1, k=0.38
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50.(D15mm 90) 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8132	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7600	
	287527404000015	Cot din otel Ду15 la 90 de grade	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7934	
24	TfA02D1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150mm (150-100mm) 	buc	8,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	19,6000	
	7212030022700	Sudor	h-om	18,4000	
	28752740150100	Reductie de otel D150/100mm	buc	8,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	4,9920	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,2000	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	12,3840	
25	TfA02A1, k=0.63
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. (Ду32/25mm)  	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6741	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6300	
	28752740400003225	Reductie din otel Ду32/25mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6577	
26	TfA02A1, k=0.63
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. (Ду25/20mm)  	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6964	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5200	
	2875274040000red2520	Reductie din otel Ду25/20 mm	buc	4,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,4560	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0400	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,6309	
27	GB05H
	Dop din otel Ду300 mm 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9300	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8700	
	2875274400200dop300	Dop din otel Ду300 mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,6500	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,4200	
28	GB05F
	Dop din otel Ду200 mm 
	buc	4,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,5600	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,0400	
	2875274400200dop200	Dop din otel Ду200 mm	buc	4,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	4,5200	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,8800	
29	GB05E
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm 
	buc	16,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,8400	
	7212030022700	Sudor	h-om	15,8400	
	2875274400200dn150	Flanse din otel Ду150 mm	buc	16,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	13,9200	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	12,0000	
30	GB05C
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm 
	buc	24,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	23,5200	
	2875274400200dn100	Flanse din otel Ду100 mm	buc	24,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	14,4000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	12,4800	
31	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 
	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	2875274400200dn50	Flanse din otel Ду50 mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,6600	
32	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (глухой фланец) 
	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	
	2875274400200dn50глу	Flanse din otel Ду50 mm (глухой)	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	
33	IC43E, k=1.2
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 324 x 8mm...356 x 9 mm. Teava din otel d426x6 mm (L=0.34m, 1 buc) 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3200	
	2521216701000d426	Teava din otel d426x6 mm	m	0,3400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9800	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0100	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0800	
34	IC43D
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm. Teava din otel d273x5 mm (L=0.34mm, 1 buc) 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400	
	2521216701000d273	Teava din otel d273x6 mm 	m	0,3400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0100	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0800	
35	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4". Teava din otel d89x3 mm (L=0.34mm, 1 buc) 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	
	2521216701000d89	Teava din otel  D89x3.0 mm	m	0,3400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1235	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	
36	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"  Teava din otel d57x3 mm (L=0.34mm, 5buc) 
	buc	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8500	
	252121670100057	Teava din otel ES D57x3.0 mm	m	1,7000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2450	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0450	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1250	
	2710602000092	Armaturi	kg	0,1100	
37	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"  Teava din otel d57x3 mm (L=0.12mm, 1 buc) 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	
	252121670100057	Teava din otel ES D57x3.0 mm	m	0,1200	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	
38	IB14A
	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fitinguri  cu diametrul de  1/2". Рукав гибкий газовый Ду20 L=1m 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000	
	2521216701000ду20	Рукав гибкий газовый	m	1,0000	
39	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent. Металл для крепления газопроводов 
	kg	75,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	
	2811236309800	Металл для крепления газопроводов	kg	75,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3750	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	
40	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.  (80х80х4 mm, L=0.65m, 16 buc) 	kg	97,03	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,3763	
	272210310700080804	Опора из профильной трубы 80х80х4	m	10,4000	
41	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.  
	t	0,17	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4063	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2652	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0187	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0129	
42	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,17	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6494	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,8840	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0612	
43	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m  	m	34,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	31,2800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1200	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	66,3442	
	2811106302050	Опора из профильной трубы  50*50x2.0 mm, L=2.7m, 11 buc	m	29,7000	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	16,7606	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	2,4443	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	1,7000	
44	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat- Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc 
	m2	1,60	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3040	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5360	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2880	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6080	
	20301129301501	Portita euro gard 0,8x2,0m (h) 1 buc	m2	1,6000	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	6,4000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	6,4000	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	6,4000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1600	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1840	
45	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B12,5, turnare cu mijloace clasice,   
	m3	5,22	
	7123010010200	Betonist	h-om	20,0970	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3930	
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	5,4040	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5272	
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,3050	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,0880	
 		2. Lucrari de montare
			
46	GE03D
	Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -150 mm. Регуляор давления РДГ-150НМ 
	buc	2,00	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	7,0200	
	2722103300100	Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL 32 1 	m	1,4000	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	32,0000	
	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	32,0000	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	32,0000	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	2,1600	
47	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h. (ERG SE10) 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	
	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1 	m	0,2500	
48	GE06A
	Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, avand Dn: - 40 mm (supapa de siguranta mecanica montata in atelier ) (ПСК-50Н/5) 
	buc	1,00	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9300	
	2874115817700	Surub cap hexagonal semiprecis M 6 x 25 gr. 5.8	buc	2,0000	
	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8	buc	8,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	
	2874115842960	Piulite hexag.sprec  S 4071 M 6 OL 37	buc	2,0000	
	2874115883000	Saiba prec. plata pt. met M 6	buc	2,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1060	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0900	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1070	
49	GB05E
	Фильтр сетчатый фланцевый avind Dn 150 mm 
	buc	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9800	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,9800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,7400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,5000	
50	GE07A1
	Armaturi in statie (robinet cu sertar , supapade siguranta mecanica si orificiu de masurarea diferentiala) avand DN: - 40-50 mm -montare. Фильтр сетчатый резьбовой Ду20 Pn6 
	buc	1,00	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,6200	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0900	
51	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. Индикатор перепада давления (ИПД-16-5) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,0300	
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	
52	IA44B
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm. Счётчик газовый турбинный Ду100 (G400) 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,8000	
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	16,0000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	16,0000	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2060	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0400	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	
53	IA44A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm. Счётчик газовый ротационный Ду100 (G160) 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,4000	
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	16,0000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	16,0000	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1560	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0400	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	
54	IA43B
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4". Счётчик газовый бытовой (BK G4T) 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	
55	GB01E
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm 
	buc	8,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	26,0000	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	128,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	128,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	128,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0800	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1600	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,2400	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	2,5600	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2400	
56	GB01C
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm 
	buc	6,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	10,2600	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	96,0000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	96,0000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	96,0000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0600	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1200	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,1800	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	1,0800	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1800	
57	11-02-001-01
	Манометр 1/2" 0-1,0 МРа кл.т. 1,5 (ГОСТ 2405-88) 
	buc	7,00	
	1	Muncitor	h-om	7,2100	
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,2940	
58	11-02-001-01
	Манометр 1/2" 0-0,1 МРа кл.т. 1,5 (ГОСТ 2405-88) 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	3,0900	
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,1260	
59	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (VNC-3/4") 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	
60	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Страж) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	1,0400	
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 	kg	0,0700	
61	GE07C1
	Armaturi in statie (robinet cu sertar , supapade siguranta mecanica si orificiu de masurarea diferentiala) avand DN: - 100 mm -montare (ПЗК-100Н) 
	buc	2,00	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,6800	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,3400	
62	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I 
	set	2,00	
	1	Muncitor	h-om	8,9800	
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm 	kg	0,7280	
 		3. Utilaj
			
63	Utilaj
	Регулятор давления Ду150 (РДГ-150НМ) 
	buc	2,00	
	Регулятор давления Ду150	Регулятор давления Ду150	buc	2,0000	
64	Utilaj
	Комбинированный регулятор давления (ERG SE10) 
	buc	1,00	
	ERG	Комбинированный регулятор давления (ERG SE10)	buc	1,0000	
65	GE06A
	Предохранительный сбросной клапан Ду50 (ПСК-50Н/5) 
	buc	1,00	
	ПСК50	Предохранительный сбросной клапан Ду50 (ПСК-50Н/5)	buc	1,0000	
66	GB01C
	Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 Pn16 
	buc	2,00	
	2875274202100150	Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 Pn16	buc	2,0000	
67	Utilaj
	Фильтр сетчатый резьбовой Ду20 Pn6 
	buc	1,00	
	2875274202100120	Фильтр сетчатый резьбовой Ду20 Pn6	buc	1,0000	
68	Utilaj
	Индикатор перепада давления (ИПД-16-5) 
	buc	1,00	
	ИПД	Индикатор перепада давления (ИПД-16-5)	buc	1,0000	
69	Utilaj
	Счётчик газовый турбинный Ду100 (G400) 
	buc	2,00	
	G1600	Счётчик газовый турбинный Ду100 (G400)	buc	2,0000	
70	Utilaj
	Счётчик газовый ротационный Ду100 (G160) 
	buc	2,00	
	G160	Счётчик газовый ротационный Ду100 (G160)	buc	2,0000	
71	Utilaj
	Счётчик газовый бытовой (BK G4T) 
	buc	1,00	
	BK G4T	Счётчик газовый бытовой (BK G4T)	buc	1,0000	
72	GB01E
	Кран шаровый фланцевый Ду150 Pn16  
	buc	8,00	
	2875274202100GV1501	Кран шаровый фланцевый Ду150 Pn16	buc	8,0000	
73	GB01C
	Кран шаровый фланцевый Ду100 Pn16 
	buc	6,00	
	гшк100ф	Кран шаровый фланцевый Ду100 Pn16	buc	6,0000	
74	Utilaj
	Манометр 1/2" 0-1,0 МРа кл.т. 1,5 (ГОСТ 2405-88) 
	buc	7,00	
	Манометр 1/2" 0-1,0	Манометр 1/2" 0-1,0 МРа кл.т. 1,5 (ГОСТ 2405-88)	buc	7,0000	
75	Utilaj
	Манометр 1/2" 0-0,1 МРа кл.т. 1,5 (ГОСТ 2405-88) 
	buc	3,00	
	Манометр 1/2" 0-0,1	Манометр 1/2" 0-0,1 МРа кл.т. 1,5 (ГОСТ 2405-88)	buc	3,0000	
76	IA20A
	Клапан электромагнитный запорный Dn20 Pn16 (VNC-3/4") 
	buc	1,00	
	2913154500000vnc34	Клапан электромагнитный запорный Dn20 Pn16 (VNC-3/4")	buc	1,0000	
77	Utilaj
	Сигнализатор загазованности CH4/CO (Страж) 
	buc	2,00	
	Сигнализатор загазов	Сигнализатор загазованности CH4/CO (Страж)	buc	2,0000	
78	Utilaj
	Предохранительно-Запорный клапан Д100мм (ПЗК-100н) 
	buc	2,00	
	пзк100н	Предохранительно-Запорный клапан Д100мм (ПЗК-100н)	buc	2,0000	
79	Utilaj
	Электронный корректор газа ELCOR+ 
	buc	2,00	
	ELCOR	Электронный корректор газа ELCOR+	buc	2,0000	

4.	Automatizarea instalatiilor termomecanice:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Utilaj
			
1	
	Manometru indicator 4 kgf/cm2 DM2010SG 
	buc	2,00	
	0500	Manometru indicator 4 kgf/cm2 DM2010SG	buc	2,00	
2	
	Sensor, limita de reglare (60...600kgf/m) DN-6-21K 
	buc	1,00	
	0502	Sensor, limita de reglare (60...600kgf/m) DN-6-21K	buc	1,00	
3	
	Semnalizare alarma SS-1 
	buc	2,00	
	0504	Semnalizare alarma SS-1	buc	2,00	
4	
	Termometru tehnic T=0...100C TT.P.4.1-240,103 
	buc	2,00	
	0506	Termometru tehnic T=0...100C TT.P.4.1-240,103	buc	2,00	
5	
	Manometru indicator, limita de reglare 0...4 kgf/cm2 MP 4-Uh4.0 
	buc	5,00	
	0508	Manometru indicator, limita de reglare 0...4 kgf/cm2 MP 4-Uh4.0	buc	5,00	
6	
	Detector CO STG-1D10(o) 
	buc	2,00	
	0510	Detector CO STG-1D10(o)	buc	2,00	
7	
	Bloc de semnalizare Ke-GSM25 
	buc	1,00	
	0512	Bloc de semnalizare Ke-GSM25	buc	1,00	
8	
	Dispozitiv selectiv G16-80P 
	buc	17,00	
	0513	Dispozitiv selectiv G16-80P	buc	17,00	
9	
	Panou de comanda si semnalizare 500*400*220mm SMP-2-0 36 	buc	1,00	
	0514	Panou de comanda si semnalizare 500*400*220mm SMP-2-0 36	buc	1,00	
10	
	Releu electromagnetic 220V 2in.+2des. RPU2-06-220 U2 
	buc	11,00	
	0516	Releu electromagnetic 220V 2in.+2des. RPU2-06-220 U2	buc	11,00	
11	
	Releu electromagnetic 12V 2in.+2des. RPU2-01-220 U2 
	buc	1,00	
	0518	Releu electromagnetic 12V 2in.+2des. RPU2-01-220 U2	buc	1,00	
12	
	Intrerupator automat VA47-29/1P/B1A 
	buc	3,00	
	0520	Intrerupator automat VA47-29/1P/B1A	buc	3,00	
13	
	Dispozitiv de iluminat 220V lentila rosu AC 220B1U2 
	buc	7,00	
	0522	Dispozitiv de iluminat 220V lentila rosu AC 220B1U2	buc	7,00	
14	
	Lentila verde AC 220B1U2 
	buc	1,00	
	0524	Lentila verde AC 220B1U2	buc	1,00	
15	
	Lentila alb AC 220B1U2 
	buc	3,00	
	0526	Lentila alb AC 220B1U2	buc	3,00	
16	
	Buton de comanda (buton negru) KE-011U3 
	buc	2,00	
	0528	Buton de comanda (buton negru) KE-011U3	buc	2,00	
17	
	Diod D226 U=440V D246 
	buc	11,00	
	0530	Diod D226 U=440V D246	buc	11,00	
18	
	Cadru pentru inscriptii RMP-55*15 
	buc	13,00	
	0532	Cadru pentru inscriptii RMP-55*15	buc	13,00	
19	
	Interfeis cazan Demrad Atron H24 IU-05 
	buc	1,00	
	0534	Interfeis cazan Demrad Atron H24 IU-05	buc	1,00	
20	
	Modul GSM Ke-GSM25 
	buc	1,00	
	0536	Modul GSM Ke-GSM25	buc	1,00	
21	
	Detector cutremur Seismic M16 
	buc	1,00	
	0538	Detector cutremur Seismic M16	buc	1,00	
 		2. Lucrari de montare			
22	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Manometru indicator 4 kgf/cm2 DM2010SG 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	
23	IA18C
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel (armaturi si sticla) montat cu mufa - Sensor, limita de reglare (60...600kgf/m) DN-6-21K 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,85	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	
24	IA18E
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu mufa - Semnalizare alarma SS-1 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,32	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	
25	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - Termometru tehnic T=0...100C TT.P.4.1-240,103 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	
26	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Manometru indicator, limita de reglare 0...4 kgf/cm2 MP 4-Uh4.0 
	buc	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	
27	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala - Detector CO STG-1D10(o) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	2,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,20	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,12	
28	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate - Bloc de semnalizare Ke-GSM25 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	11,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,02	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	
29	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (KВВГнг-LS-0.66 4*1.5 мм2) 
	100 m	1,20	
	1	Muncitor	h-om	14,88	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,005	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,012	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,60	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,468	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,60	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,60	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,468	
30	
	Cablu de comanda cu conductor de fir cupru izolat in PVC sec. KВВГнг-LS-0.66 4*1.5 мм2 
	m	120,00	
	0500	Cablu de comanda cu conductor de fir cupru izolat in PVC sec. KВВГнг-LS-0.66 4*1.5 мм2	m	123,60	
31	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina 25 mm ГОСТ 3262-75 Dn15mm 
	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	4,62	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,158	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,123	
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,098	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,615	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,963	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,927	
32	
	Teava din otel ГОСТ 3262-75 Dn15mm 
	m	15,00	
	0502	Teava din otel ГОСТ-3262-75 Dn15mm	m	15,45	
33	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina 25 mm ГОСТ 8734-75 Dn10mm 
	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	4,62	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,158	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,123	
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,098	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,615	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,963	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,927	
34	
	Teava din otel ГОСТ 8734-75 Dn10*1mm 
	m	15,00	
	0504	Teava din otel ГОСТ 8734-75 Dn10*1mm	m	15,45	
35	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina 25 mm ГОСТ 10704-91 Dn20mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	9,24	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,315	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,246	
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,195	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,23	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,926	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,854	
36	
	Teava din otel ГОСТ 10704-91 Dn20mm 
	m	30,00	
	0506	Teava din otel ГОСТ 10704-91 Dn20mm	m	30,90	
37	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Dispozitiv selectiv G16-80P 
	buc	17,00	
	1	Muncitor	h-om	19,04	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,34	
38	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	3,47	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,005	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,105	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,18	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,18	
	5009031	Scoabe	10 buc	2,50	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,00	
	5009070	Racordari	10 buc	0,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,50	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,022	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,79	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,022	
39	
	Furtun metalic D15mm 
	m	10,00	
	0508	Furtun metalic D15mm	m	10,30	
40	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - Panou de comanda si semnalizare 500*400*220mm SMP-2-0 36 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,15	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,17	
	1019852	Vopsea	kg	0,03	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	
41	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Releu electromagnetic 220V 2in.+2des. RPU2-06-220 U2 
	buc	11,00	
	1	Muncitor	h-om	22,00	
42	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Releu electromagnetic 12V 2in.+2des. RPU2-01-220 U2 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,00	
43	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat VA47-29/1P/B1A) 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	4,68	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,21	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,003	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,147	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,66	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,66	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018	
	1019852	Vopsea	kg	0,108	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,30	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,06	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,036	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,39	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,12	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	
44	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Dispozitiv de iluminat 220V lentila rosu AC 220B1U2 
	buc	7,00	
	1	Muncitor	h-om	14,00	
45	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Lentila verde AC 220B1U2 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,00	
46	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Lentila alb AC 220B1U2 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	6,00	
47	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Buton de comanda (buton negru) KE-011U3 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	2,26	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,12	
48	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Diod D226 U=440V D246 
	buc	11,00	
	1	Muncitor	h-om	12,32	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,22	
49	08-02-177-1
	Indicator - Cadru pentru inscriptii RMP-55*15 
	buc	13,00	
	1	Muncitor	h-om	8,32	
50	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 - Interfeis cazan Demrad Atron H24 IU-05 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	4,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,008	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	
51	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 - Modul GSM Ke-GSM25 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	4,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,008	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	
52	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate - Detector cutremur Seismic M16 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	11,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,02	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	

5.	Constructii din beton armat:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Terasamente
			
1	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2  
	100 m3	0,11	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,26	
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,23	
2	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 
	100 m3	0,13	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,79	
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,86	
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)	h-ut	0,47	
3	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 
	m3	1,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,84	
4	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 
	m3	10,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,43	
5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,88	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,04	
6	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	21,50	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,91	
 		1.2. Fundatii
			
7	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (B3.5) 
	m3	2,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	7,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30	
	26631021000003.5	Beton B3.5	m3	2,07	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,20	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,50	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,80	
8	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
	m2	72,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,90	
	71240100107001	Dulgher	h-om	76,34	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,36	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,81	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,81	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,18	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,64	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,82	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	7,27	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,25	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04	
	2320187315789	Decofrol	kg	8,72	
9	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D6mm) 
	kg	94,90	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	97,27	
	2010237318750	Distantieri 	buc	14,24	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,95	
10	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D12mm) 
	kg	162,50	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,49	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	166,56	
	2010237318750	Distantieri 	buc	24,38	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,62	
11	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (grinzile fundatiei) 
	m3	7,20	
	7123010010200	Betonist	h-om	28,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,88	
	26631021000001620	Beton C16/20	m3	7,49	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,73	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,32	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,80	
12	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 (soclu) 
	m3	4,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	16,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60	
	266310210000012.5	Beton B12.5	m3	4,16	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,41	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,40	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,00	
13	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C7.5 (sub perete) 
	m3	0,15	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
	26631021000007.5	Beton C7.5	m3	0,16	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,02	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,09	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04	
14	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald  la fundatii , in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane, cu mastic de bitum 
	m2	72,70	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,36	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	123,59	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	24,72	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,04	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	82,15	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,07	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,95	
 		1.3. Stilpi (14 buc)
			
15	CB03F
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  
	m2	18,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,58	
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,30	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,15	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,92	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,92	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,92	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,73	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	2,75	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	
	2320187315789	Decofrol	kg	2,20	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,37	
16	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D14mm) 
	kg	338,50	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	346,96	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,39	
	2010237318750	Distantieri 	buc	94,78	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,34	
17	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D6mm) 
	kg	55,20	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,24	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	56,58	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,55	
	2010237318750	Distantieri 	buc	15,46	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,06	
18	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 
	m3	0,70	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,39	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	
	26631021000001620	Beton C16/20	m3	0,74	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,11	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,42	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,20	
 		1.4. Planseu cota 2.620
			
19	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  
	m2	50,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,50	
	7124010010700	Dulgher	h-om	42,50	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,25	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,00	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,00	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,50	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,50	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	6,50	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	
	2320187315789	Decofrol	kg	6,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,00	
20	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D14mm, D10mm) 
	kg	433,90	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	444,75	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,34	
	2010237318750	Distantieri 	buc	121,49	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,43	
21	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D8mm, D6mm) 
	kg	245,90	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,98	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	252,05	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,46	
	2010237318750	Distantieri 	buc	68,85	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,25	
22	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 
	m3	5,90	
	7123010010200	Betonist	h-om	28,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,66	
	26631021000001620	Beton C16/20	m3	6,23	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,91	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,54	
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,65	
23	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 
	buc	40,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	12,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00	
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	16,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,40	

6.	Echipament electric de forta, iluminat electric interior:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Utilaj			
		1.1. РЩ			
1	
	Щит с монтажной панелью ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31 650x500x220  
	buc	1,00	
	0900	Щит с монтажной панелью ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31 650x500x220 	buc	1,00	
2	
	Выключатель нагрузки Iн=40A, ВН32/1P/40A 
	buc	2,00	
	0902	Выключатель нагрузки Iн=40A, ВН32/1P/40A	buc	2,00	
3	
	Автоматический выключатель, Ip.=16A ВА47-29/1/С16 
	buc	1,00	
	0904	Автоматический выключатель, Ip.=16A ВА47-29/1/С16	buc	1,00	
4	
	Автоматический выключатель, Ip.=6A ВА47-29/1/B6 
	buc	6,00	
	0906	Автоматический выключатель, Ip.=6A ВА47-29/1/B6	buc	6,00	
5	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА АВДТ32/C16/30мA  
	buc	2,00	
	0908	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА АВДТ32/C16/30мA 	buc	2,00	
6	
	Контактор малогабаритный 220В KM20-20 
	buc	1,00	
	0910	Контактор малогабаритный 220В KM20-20	buc	1,00	
7	
	Фотореле ФР-601 
	buc	1,00	
	0912	Фотореле ФР-601 	buc	1,00	
 		1.2. РЩК
			
8	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 18 модулей ЩРн-18з-0 У2, IP54 
	buc	1,00	
	0916	Бокс для установки автоматических выключателей на 18 модулей ЩРн-18з-0 У2, IP54	buc	1,00	
9	
	Переключатель 3-х позиционный (перекидной модульный) МП-63/2Р/40А TDM 
	buc	1,00	
	0918	Переключатель 3-х позиционный (перекидной модульный) МП-63/2Р/40А TDM	buc	1,00	
10	
	Автоматический выключатель, Ip.=6A ВА47-29/1/С6 
	buc	5,00	
	0920	Автоматический выключатель, Ip.=6A ВА47-29/1/С6	buc	5,00	
11	
	Контактор малогабаритный 220В KM20-20 
	buc	1,00	
	0910	Контактор малогабаритный 220В KM20-20	buc	1,00	
 		1.3. Электрогенератор, UPS
			
12	
	Щит с монтажной панелью ЩМП-1-0 У1, IP65 GARANT 395x310x220  
	buc	2,00	
	0935	Щит с монтажной панелью ЩМП-1-0 У1, IP65 GARANT 395x310x220  	buc	2,00	
13	
	Электрогенератор бензиновый 2000ВА 220В 
	buc	1,00	
	0937	Электрогенератор бензиновый 2000ВА 220В	buc	1,00	
14	
	Источник бесперебойного питания 220В 2кВА UPS 
	buc	1,00	
	0940	Источник бесперебойного питания 220В 2кВА UPS	buc	1,00	
 		2. Lucrari de montare			
		2.1. РЩ			
15	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31 650x500x220) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,15	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,17	
	1019852	Vopsea	kg	0,03	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	
16	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Выключатель нагрузки Iн=40A, ВН32/1P/40A) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	4,64	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,14	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,008	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,76	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,028	
	1019852	Vopsea	kg	0,094	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,072	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,08	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,40	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель, Ip.=16A ВА47-29/1/С16) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	
18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель, Ip.=6A ВА47-29/1/В6) 
	buc	6,00	
	1	Muncitor	h-om	9,36	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,42	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,006	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,294	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,32	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,084	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,32	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,036	
	1019852	Vopsea	kg	0,216	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	
	5009062	Papuci de cablu	buc	36,60	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,12	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,006	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,072	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,78	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,24	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012	
19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА АВДТ32/C16/30мA) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,12	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,14	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,002	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,098	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	
	1019852	Vopsea	kg	0,072	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,024	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,08	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	
20	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (Контактор малогабаритный, 220В KM20-20) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,96	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,007	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,526	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,027	
	1019852	Vopsea	kg	0,047	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,066	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,14	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,12	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,29	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008	
21	10-08-003-08
	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector imobil (Фотореле ФР-601) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,00	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,20	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,087	
22	
	DIN-рейка L=500мм 
	buc	2,00	
	0914	DIN-рейка L=500мм	buc	2,00	
 		2.2. РЩК
			
23	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРн-18з-0 У2, IP54) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,15	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,17	
	1019852	Vopsea	kg	0,03	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	
24	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (МП-63/2Р/40А TDM) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,004	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	
	1019852	Vopsea	kg	0,047	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,036	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	
25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель, Ip.=6A ВА47-29/1/С6) 
	buc	5,00	
	1	Muncitor	h-om	7,80	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,35	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,005	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,245	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,10	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,07	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,10	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	
	1019852	Vopsea	kg	0,18	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	
	5009062	Papuci de cablu	buc	30,50	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,03	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,06	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,65	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
26	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (Контактор малогабаритный, 220В KM20-20) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,96	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,007	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,526	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,027	
	1019852	Vopsea	kg	0,047	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,066	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,14	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,12	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,29	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008	
 		2.3. Электрогенератор, UPS
			
27	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМП-1-0 У1, IP65 GARANT) 	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	4,64	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,30	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,34	
	1019852	Vopsea	kg	0,06	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,54	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,20	
28	08-03-491-2
	Montarea generatoarelor, masa pina la 100 kg (Электрогенератор бензиновый 2000ВА 220В) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	4,85	
	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III 	m3	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,019	
29	08-03-491-4
	Pregatirea generatoarelor pentru incercare, predare in reglare si demarare, cuplare la retele electrice, masa pina la 100 kg (Электрогенератор бензиновый 2000ВА 220В) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,15	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,08	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,01	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,051	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,005	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,31	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	
30	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Источник бесперебойного питания 220В 2кВА UPS) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	5,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	
 		2.4. Instalatii electrice			
31	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0.66 3*1.5 мм2) 
	100 m	1,40	
	1	Muncitor	h-om	17,36	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,012	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,006	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,013	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,70	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,546	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,20	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,546	
32	
	Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, с низкими дымо- и газовыделением ВВГнг-LS-0.66 3*1.5 мм2 
	m	140,00	
	0800	Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, с низкими дымо- и газовыделением ВВГнг-LS-0.66 3*1.5 мм2	m	144,20	
33	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0.66 3*2.5 мм2) 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,72	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,003	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,15	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,117	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,90	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,90	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,117	
34	
	Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, с низкими дымо- и газовыделением ВВГнг-LS-0.66 3*2.5 мм2 
	m	30,00	
	0802	Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, с низкими дымо- и газовыделением ВВГнг-LS-0.66 3*2.5 мм2	m	30,90	
35	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS-0.66 3*4 мм2) 
	100 m	0,17	
	1	Muncitor	h-om	2,108	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,002	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,085	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,066	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,51	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,51	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,066	
36	
	Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, с низкими дымо- и газовыделением ВВГнг-LS-0.66 3*4 мм2 
	m	17,00	
	0804	Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, с низкими дымо- и газовыделением ВВГнг-LS-0.66 3*4 мм2	m	17,51	
37	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ПВнгд-LS-1 1*4 мм2) 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,022	
	1019852	Vopsea	kg	0,006	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,24	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,66	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,015	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,048	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	
38	
	Провод с медной жилой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ПВнгд-LS-1 1*4 мм2 
	m	30,00	
	0806	Провод с медной жилой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ПВнгд-LS-1 1*4 мм2	m	30,90	
39	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ПВнгд-LS-1 1*10 мм2) 
	100 m	0,20	
	1	Muncitor	h-om	1,572	
	1019852	Vopsea	kg	0,004	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,062	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,16	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,44	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,01	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,064	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008	
40	
	Провод с медной жилой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ПВнгд-LS-1 1*10 мм2 	m	20,00	
	0808	Провод с медной жилой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ПВнгд-LS-1 1*10 мм2	m	20,60	
41	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Ду20мм) 	100 m	1,30	
	1	Muncitor	h-om	30,94	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,248	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,42	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,42	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,26	
	500903020	Flanse D20	10 buc	1,30	
	5009031	Scoabe	10 buc	8,71	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	23,40	
	500907020	Racordari D20	10 buc	2,34	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,143	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,54	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,51	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,292	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,143	
42	
	Труба ПВХ Ду20мм 	m	130,00	
	0810	Труба ПВХ Ду20мм
	m	132,60	
43	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Ду25мм) 
	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	3,57	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,144	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,01	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,03	
	500903025	Flanse D25	10 buc	0,15	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,005	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,70	
	500907025	Racordari D25	10 buc	0,27	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,017	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,37	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,405	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,726	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,017	
44	
	Труба ПВХ Ду25мм 
	m	15,00	
	0812	Труба ПВХ Ду25мм	m	15,30	
45	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
	100 m	0,02	
	1	Muncitor	h-om	0,694	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,021	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,436	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,436	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,50	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,20	
	5009070	Racordari	10 buc	0,02	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,10	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,358	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,089	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	
46	
	Металлорукав в ПВХ изоляции Ду20мм 
	m	2,00	
	0814	Металлорукав в ПВХ изоляции Ду20мм	m	2,04	
47	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с LED лампой 38Вт, 4150Lm, 4000K, IP57 ALS.PRS LED 1200) 
	100 buc	0,01	
	1	Muncitor	h-om	2,71	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,006	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,021	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,104	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,153	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,153	
	1019852	Vopsea	kg	0,03	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	1,20	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,001	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,004	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,593	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,018	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,011	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012	
48	
	Светильник с LED лампой 38Вт, 4150Lm, 4000K, IP57 ALS.PRS LED 1200 
	buc	1,00	
	0816	Светильник с LED лампой 38Вт, 4150Lm, 4000K, IP57 ALS.PRS LED 1200	buc	1,00	
49	08-03-593-4
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive (Взрывозащищенный светодиодный светильник с LED лампой 42Вт, 4700lm, 4000K IP66 2Ех nR II T6 Gc X SLICK.PRS ECO LED) 	100 buc	0,02	
	1	Muncitor	h-om	2,04	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,04	
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,006	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,02	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,006	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,71	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	
50	
	Взрывозащищенный светодиодный светильник с LED лампой 42Вт, 4700lm, 4000K IP66 2Ех nR II T6 Gc X SLICK.PRS ECO LED 	buc	2,00	
	0818	Взрывозащищенный светодиодный светильник с LED лампой 42Вт, 4700lm, 4000K IP66 2Ех nR II T6 Gc X SLICK.PRS ECO LED	buc	2,00	
51	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (Светильник с LED лампой 17Вт, 1650Lm, 4000K, IP65 CD LED 18) 	100 buc	0,05	
	1	Muncitor	h-om	4,67	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,204	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,102	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,051	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,015	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,00	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,28	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	
52	
	Светильник с LED лампой 17Вт, 1650Lm, 4000K, IP65 CD LED 18 
	buc	5,00	
	0820	Светильник с LED лампой 17Вт, 1650Lm, 4000K, IP65 CD LED 18	buc	5,00	
53	08-03-593-4
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive (Взрывозащищенный светильник с лампой накаливания 100Вт, Е27 ВЗГ-100) 	100 buc	0,01	
	1	Muncitor	h-om	1,02	
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,02	
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,003	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,003	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,855	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	
54	
	Взрывозащищенный светильник с лампой накаливания 100Вт, Е27 ВЗГ-100 
	buc	1,00	
	0822	Взрывозащищенный светильник с лампой накаливания 100Вт, Е27 ВЗГ-100	buc	1,00	
55	
	Лампа накаливания Е27 100Вт 	buc	1,00	
	0824	Лампа накаливания Е27 100Вт	buc	1,00	
56	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie (Коробка ответвительная IP65 У409) 
	buc	7,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,32	
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	14,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,021	
57	
	Коробка ответвительная IP65 У409 
	buc	7,00	
	0826	Коробка ответвительная IP65 У409	buc	7,00	
58	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклавишный открытой установки 10А, 220В IP44 ВС20-1-0) 
	100 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	1,185	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,031	
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,031	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,003	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,192	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	
59	
	Выключатель одноклавишный открытой установки 10А, 220В IP44 ВС20-1-0 
	buc	3,00	
	0828	Выключатель одноклавишный открытой установки 10А, 220В IP44 ВС20-1-0	buc	3,00	
60	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель двухклавишный открытой установки 10А, 220В IP44 ВС20-2-0) 
	100 buc	0,02	
	1	Muncitor	h-om	0,878	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,02	
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,128	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	
61	
	Выключатель двухклавишный открытой установки 10А, 220В IP44 ВС20-2-0 
	buc	2,00	
	0830	Выключатель двухклавишный открытой установки 10А, 220В IP44 ВС20-2-0	buc	2,00	
62	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata (Розетка штепсельная для открытой установки с заз. контактом IP44, 16А, 220В, РСб20-3-ББ) 
	100 buc	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,761	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,027	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,098	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,098	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,046	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	
63	
	Розетка штепсельная для открытой установки с заз. контактом IP44, 16А, 220В, РСб20-3-ББ 
	buc	1,00	
	0832	Розетка штепсельная для открытой установки с заз. контактом IP44, 16А, 220В, РСб20-3-ББ	buc	1,00	
64	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori (Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250-220/12) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	2,86	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,08	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,52	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	
65	
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250-220/12 
	buc	2,00	
	0834	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250-220/12	buc	2,00	
66	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ПВС-0.66 3*4 мм2) 
	100 m	0,04	
	1	Muncitor	h-om	0,496	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,00	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,12	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,12	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016	
67	
	Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380В для систем 380/660В ПВС-0.66 3*4 мм2 
	m	4,00	
	0836	Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380В для систем 380/660В ПВС-0.66 3*4 мм2	m	4,12	
68	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata (Стационарная вилка для открытой проводки 2Р+РЕ IP44, 32А, ССИ-523) 
	100 buc	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,761	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,027	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,098	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,098	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,046	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	
69	
	Стационарная вилка для открытой проводки 2Р+РЕ IP44, 32А, ССИ-523 
	buc	1,00	
	0838	Стационарная вилка для открытой проводки 2Р+РЕ IP44, 32А, ССИ-523	buc	1,00	
70	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata (Переносная розетка 2Р+РЕ IP44, 32А, ССИ-223) 
	100 buc	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,761	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,027	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,098	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,098	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,046	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	
71	
	Переносная розетка 2Р+РЕ IP44, 32А, ССИ-223 
	buc	1,00	
	0840	Переносная розетка 2Р+РЕ IP44, 32А, ССИ-223	buc	1,00	
 		2.5. Impamintare
			
72	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Сталь полосовая 40*4мм) 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	1,992	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,108	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,016	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,026	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,376	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,026	
73	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (Сталь круглая ф20мм - 9м) 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,487	
	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,234	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,042	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,762	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t

	h-ut	0,042	
 		3. Lucrari de constructie 			
		3.1. Terasamente			
74	RpEJ04A
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) 
	m3	1,50	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	
	9312040019600	Sapator	h-om	5,10	
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,002	
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,001	
75	RpEJ04B
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina 
	m3	1,50	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,15	
76	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,015	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,132	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,156	

7.	Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Incalzire
			
1	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Tip 22 RK H=500 L=1100, "Korado" 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	
	28221157000002110	Radiator Tip 22 RK H=500 L=1100, "Korado"	buc	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	
2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - Tip 22 RK H=500 L=900, "Korado" 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00	
	2822115700000290	Radiator Tip 22 RK H=500 L=900,"Korado"	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,40	
3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - Tip 22 RK H=500 L=700, "Korado" 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00	
	2822115700000270	Radiator Tip 22 RK H=500 L=700,"Korado"	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,40	
4	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur)coltar cu termostat pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Dn 15 mm - Clapeta termostatica direct Danfoss RA-N  
	buc	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90	
	2875274202700124	Robinet cu dublu reglaj-Clapeta termostatica direct Danfoss RA-N  Dn 15 mm	buc	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	
5	ID01A
	Termostat cu sensor lichid pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal 15 mm - Cap termostatic Dn15 Danfoss RA2000 
	buc	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90	
	2875274202700321	Cap termostat Dn15 Danfoss RA(2000) 	buc	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	
6	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur)coltar cu termostat pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal 15 mm - Robinet pentru radiator direct retur Dn15 Danfoss RLV  
	buc	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90	
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj- Robinet pentru radiator direct retur Danfoss RLV 	buc	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	
7	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Robinet cu bila, P10 Dn 15 mm 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	
	287527420510045	Robinet cu bila, mufa P10 Dn 15 mm	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	
8	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"- Robinet de scurgere Dn 15 mm 
	buc	3,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	
	287527420510046	Robinet de scurgere Dn 15 mm	buc	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10	
9	RCsB29D
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm  
	buc	6,00	
	7123011000200	Betonist	h-om	1,68	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,72	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,04	
	4100126202818	Apa	m3	0,07	
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,14	
10	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45*2.5mm L=150mm 
	buc	6,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40	
	272210331000045	Teava instalatie D45*2.5mm 	m	0,90	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,04	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,93	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,01	
11	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" cu izolatie 
	m	43,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,05	
	252121670100015	Teava din otel AG Dn15 mm	m	43,64	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,51	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,21	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,13	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60	
12	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 15 mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri) 
	m	17,20	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,02	
	252121670100015f	Teava din otel AG Dn15 mm - pentru fitinguri	m	17,46	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,60	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,09	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,05	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,24	
13	CN23F
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte 
	m2	3,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,37	
	2430226100797	Grund  de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,30	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,30	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,42	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,03	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,09	
14	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 
	m	43,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,87	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,72	
15	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de 13 mm - Climaflex acoperita cu folie de protectie 
	m	43,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	27,09	
	332051735223212	Termoizolatie conducte mansoane Climaflex gr. 13 mm acoperita cu folie de protectie	m	46,50	
16	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg	28,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,44	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	28,00	
 		1.2. Ventilarea
			
17	VB27B
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm - Deflector D400 mm Seria 5.904.51 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,17	
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,25	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,90	
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,41	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,12	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,30	
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	9,95	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,31	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02	
18	VA05B
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (D355mm gr. 0.8mm) 
	m	4,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,84	
	2521305734007355	Canal de ventilatie zincat D355mm gr. 0.8mm	m	4,12	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60	
19	VA05B
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (D400mm gr. 0.8mm) 
	m	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,71	
	2521305734007400	Canal de ventilatie zincat D400mm gr. 0.8mm	m	1,03	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15	
20	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Isover ISOTEC KIM-AL gr. 30mm) 
	m2	6,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,94	
	268216261130531	Saltele vata de sticla pt. izolare conducte (Isover ISOTEC KIM-AL gr. 30mm)	m2	6,18	
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,11	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,27	
21	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare 
	m2	6,65	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,56	
	271040360130000.5	Tabla zincata gr. 0.5mm pentru acoperire termoizolatiei	kg	30,28	
22	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare 
	m2	6,65	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,92	
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	53,20	
23	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate metalica nereglabila pentru uz exterior 500*200 
	buc	2,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
	2811236306200852	Grila ventilatie gata confectionate metalica nereglabila 500*200	buc	2,00	
24	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate metalica nereglabila pentru uz exterior 600*400 
	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2811236306200864	Grila ventilatie gata confectionate metalica nereglabila 600*400	buc	1,00	
25	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate pentru uz exterior metalica nereglabila D125 
	buc	2,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
	28112363062008125	Grile de ventilatie gata confectionate pentru uz exterior metalica nereglabila D125	buc	2,00	
26	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg 
	kg	5,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,50	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,30	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,21	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,10	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,10	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05	

8.	Solutii arhitecturale:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Pereti 			
1	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m (zidarie simpla prin interior) 	100m2	0,61	
	7122050013400	Zidar	h-om	90,085	
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,647	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.074,40	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	311,466	
	2652102100737	Var hidratat	kg	77,446	
	2873122000751	Piese forjate	kg	1,403	
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	54,90	
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,696	
	4100126202818	Apa	m3	0,618	
	2922140007000	Macara 	h-ut	2,507	
2	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori) 	m2	48,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	
	26821326004652	Bariera de vapori	m2	56,856	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	593,28	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48	
3	IzF14B
	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (gr. 100mm) 
	m2	48,00	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	7,68	
	2682162611371100	Placi vata minerala pentru izolatii gr. 100mm	m2	48,96	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,20	
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80  S2111	kg	0,96	
4	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolare) 
	m2	48,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	
	26821326004651	Pelicula hidroizolare	m2	56,856	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	593,28	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48	
5	CD68A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la bolti cilindrice  cu grosime 1/2 caramida, cu  prepararea  manuala  a  mortarului M-50 (zidarie curata prin exterior) 
	100m2	0,75	
	7122050013400	Zidar	h-om	190,358	
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,912	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4.245,00	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	1,095	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	416,25	
	2652102100737	Var hidratat	kg	103,50	
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,269	
	4100126202818	Apa	m3	0,731	
	2922140007000	Macara 	h-ut	2,768	
6	CD13A
	Supliment pentru executarea zidariei aparente din caramizi la fatade 
	m3	9,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	54,90	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,50	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,09	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,27	
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,18	
7	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 
	m2	80,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	60,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,024	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,024	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,24	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	360,00	
 		1.2. Pardoseli			
		1.2.1. Cazangerie (S=3.5m2)
			
8	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris  
	m3	0,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,594	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,69	
	4100126202818	Apa	m3	0,06	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,126	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,252	
9	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
	m2	3,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,525	
	266310210091015	Beton marfa clasa B15	m3	0,359	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35	
10	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat 
	m2	3,50	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,14	
	24133173460001	Praimer de bitum 	kg	1,05	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	
11	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu  
	m2	3,50	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63	
	268213260047012	Membrane bituminoase Hidroizol	m2	4,226	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1,103	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,35	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14	
12	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin- strat de nivelare din mortar de ciment 
	m2	3,50	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	
	26511221004029	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	45,50	
	14211022005131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,147	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,035	
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,105	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,042	
13	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2) 
	m2	3,50	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	
	26641021020101503	Mortar ciment M150	m3	0,038	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,011	
14	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Omogen antistatic) 
	m2	3,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,375	
	25231167163451	Covor PVC omogen antistatic	m2	3,73	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,107	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,131	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,284	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,776	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,005	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,711	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,002	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	3,908	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,105	
 		1.2.2. Sala de reducere (S=23m2)
			
15	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris  
	m3	4,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,96	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,60	
	4100126202818	Apa	m3	0,40	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,84	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,68	
16	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  
	m2	23,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	15,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,45	
	266310210091015	Beton marfa clasa B15	m3	2,357	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,30	
17	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin- strat de nivelare din mortar de ciment 
	m2	23,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	
	26511221004029	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	299,00	
	14211022005131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,966	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,23	
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,69	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,276	
18	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2) 
	m2	23,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,92	
	26641021020101503	Mortar ciment M150	m3	0,253	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,069	
19	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Omogen antistatic) 
	m2	23,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,75	
	25231167163451	Covor PVC omogen antistatic	m2	24,512	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,70	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	14,007	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,868	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,672	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,035	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,669	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	25,68	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,69	
 		1.2.3. Camera de telemetrie (S=3.5m2)
			
20	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris  
	m3	0,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,594	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,69	
	4100126202818	Apa	m3	0,06	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,126	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,252	
21	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  
	m2	3,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,525	
	266310210091015	Beton marfa clasa B15	m3	0,359	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35	
22	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin- strat de nivelare din mortar de ciment 
	m2	3,50	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	
	26511221004029	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	45,50	
	14211022005131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,147	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,035	
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,105	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,042	
23	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2) 
	m2	3,50	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	
	26641021020101503	Mortar ciment M150	m3	0,038	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,011	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor 
	m2	3,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,105	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,525	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,175	
25	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi  
	m2	3,50	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,13	
	26611128007001	Placi sau de gresie 	m2	3,641	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	16,614	
	24302261000001	Fuga	kg	1,626	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	70,70	
	4100126202818	Apa	m3	0,007	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,044	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,221	
26	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa 
	m	7,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,011	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica 	m	7,14	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,70	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	
 		1.3. Finisari			
		1.3.1. Tavane			
27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  
	m2	30,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,647	
	4100126202818	Apa	m3	0,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
28	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
	m2	30,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	14,79	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	30,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,90	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,50	
30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	30,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,50	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	12,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,80	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,06	
 		1.3.2. Pereti
			
31	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 
	m2	81,40	
	7122050013400	Zidar	h-om	81,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,28	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	643,06	
	2652102100737	Var hidratat	kg	48,84	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,954	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,529	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,163	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,407	
32	CK18C
	Montarea coltar perforat din aluminiu pe glafurile usilor si ferestrelor 
	m	22,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	5,72	
	27431235490251	Coltar perforat din aluminiu	m	23,10	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,55	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,022	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	132,00	
33	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	81,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,308	
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	581,196	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,326	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,431	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,302	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2	81,40	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,442	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,21	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,07	
35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 
	m2	81,40	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,63	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,14	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	85,869	
	4100126202818	Apa	m3	0,081	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081	
36	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
	m2	81,40	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,14	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	40,13	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2	81,40	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,442	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,21	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,07	
38	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	81,40	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,77	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	32,56	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,884	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,70	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,07	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,163	
 		1.4. Timplarie
			
39	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa din metal termoizolata cu mecanism de autoinchidere (U1 - 1buc) 	m2	1,64	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,394	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,164	
	2812106306050123	Usa din metal termoizolata cu mecanism de autoinchidere (U1 - 1buc) inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,64	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,56	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,82	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,287	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,984	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,033	
40	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa din profil aluminiu termoizolata cu o singura sticla 3mm cu mecanism de autoinchidere (U2 - 2buc) 	m2	4,10	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,485	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,41	
	2812106306050124	Usa din profil aluminiu termoizolata cu o singura sticla 3mm (U2 - 2buc) inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,10	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,05	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,717	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,46	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,082	
41	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 - 1buc) 
	m2	1,92	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192	
	2030112938100	Ferestre cu profil din aluminiu	m2	1,92	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,354	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,474	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	11,52	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,152	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038	
42	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
	m	2,50	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,50	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	
43	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,50	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,025	
	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,50	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	
 		1.5. Acoperis
			
44	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet) 
	m2	16,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	22,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	168,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,48	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,112	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,128	
45	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula antivapori DABO 0.2 mm 
	m2	33,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,65	
	268213260046511	Pelicula antivapori DABO 0.2 mm	m2	39,088	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	407,88	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33	
46	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  
	m3	1,32	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,125	
	2873122005400	Granule pentru betoane	m3	1,373	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,37	
47	IzF52A
	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de nivelare din polistirol beton) 
	m2	33,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,714	
	2651122100000	Ciment 	kg	999,90	
	1421302200467	Concentrat celular	l	8,332	
	2812106306003	Profil din metal usor	m	23,331	
	2430226100801	Grund din acril 	kg	5,00	
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,267	
	4100126202818	Apa	m3	0,10	
	2051142950700	Dibluri	buc	0,167	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,66	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,099	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,165	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,069	
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,551	
48	CK18C f
	Montarea element de inchidere 
	m	26,30	
	7422010060100	Timplar	h-om	6,838	
	27431235490257	Element de inchidere	m	27,615	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	26,30	
49	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala ROOF 30 gr. 100mm) 
	m2	33,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,97	
	2682162611370100	Placi vata minerala ROOF 30 gr. 100mm	m2	33,33	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,362	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	50,49	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,017	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	33,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,099	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,33	
50	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala ROOF 70 gr. 50mm) 
	m2	33,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,97	
	268216261137050	Placi vata minerala ROOF 70 gr. 50mm	m2	33,33	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,362	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	50,49	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,017	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	33,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,099	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,33	
51	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (5cm, k=1.67) 
	m2	33,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,288	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,315	
	4100126202818	Apa	m3	0,551	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	716,43	
	2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	1,653	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,157	
52	CE13C1
	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC FATRAFOL 810 1.5 mm modificate lipite in puncte cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu  
	m2	33,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,96	
	26821326004701	Membrane PVC FATRAFOL 810 1.5 mm	m2	39,847	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	10,395	
	2462106111005	Adeziv la rece	kg	13,86	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,65	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,32	
53	CE13C2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC FATRAFOL 810 1.5 mm modificate lipite cu adeziv la rece in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu - racordare la parapet 26.3 m.l. 
	m2	19,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,23	
	26821326004701	Membrane PVC FATRAFOL 810 1.5 mm	m2	45,885	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	11,97	
	2462106111005	Adeziv la rece	kg	13,965	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,85	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,14	
54	CK18C f
	Montarea element de inchidere 
	m	26,30	
	7422010060100	Timplar	h-om	6,838	
	27431235490257	Element de inchidere	m	27,615	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	26,30	
55	CK35B
	Dibluri din metal fixate in pod din strat mortar - Surub pentru beton  
	buc	365,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	73,00	
	28741363133005	Surub pentru beton 	buc	365,00	
56	CK35B
	Dibluri din metal fixate in pod din strat mortar - saiba 80*40 (dubel LINO) 
	buc	258,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	51,60	
	28741363133006	Saiba 80*40 (dubel LINO)	buc	258,00	
57	SB26A
	Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri - pilnie din polipropilena 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20	
	2875114203870	Gura de scurgere - pilnie din polipropilena pt.  evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase 	buc	2,08	
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,166	
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,114	
	2320322600294	Bitum de protectie 	kg	0,832	
58	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 
	m	5,80	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,03	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,212	
	2875274000502	Cot burlan	buc	2,958	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	1,479	
	2413217300010	Cleme	buc	2,958	
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,479	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,479	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,087	
59	CE23A
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - picurator la parapet 
	m	24,60	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,07	
	7122050013400	Zidar	h-om	7,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,46	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	18,856	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,325	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	4,649	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,413	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,103	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,026	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,246	
 		1.6. Pereu
			
60	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris  
	m3	3,12	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,089	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,588	
	4100126202818	Apa	m3	0,312	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,655	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,31	
61	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  	kg	115,50	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,888	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,578	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	116,655	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,578	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,155	
	2010237318750	Distantieri 	buc	34,65	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,069	
62	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr. 6cm, k=0.6) 
	m2	26,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	10,608	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,34	
	266310210091015	Beton marfa clasa B15	m3	1,599	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,56	

9.	Semnalizarea incendiu si paza:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Utilaj			
		1.1. Пожарная сигнализация
			
1	
	Устройство приёмно-контрольное пожарное на 4 луча 
	buc	1,00	
	0100	Устройство приёмно-контрольное пожарное на 4 луча	buc	1,00	
2	
	Извещатель пожарный дымовой 
	buc	5,00	
	0102	Извещатель пожарный дымовой 	buc	5,00	
3	
	Извещатель пожарный тепловой 
	buc	3,00	
	0104	Извещатель пожарный тепловой	buc	3,00	
4	
	Извещатель пожарный ручной 
	buc	3,00	
	0106	Извещатель пожарный ручной	buc	3,00	
5	
	Сирена со стробоскопом 12В 250мА 
	buc	1,00	
	0108	Сирена со стробоскопом 12В 250мА	buc	1,00	
6	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В 80мА  
	buc	1,00	
	0110	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В 80мА 	buc	1,00	
7	
	Трансформатор 60 ВА  
	buc	1,00	
	0112	Трансформатор 60 ВА 	buc	1,00	
8	
	Аккумулятор дополнительный 12В, 7А/час 
	buc	1,00	
	0114	Аккумулятор дополнительный 12В, 7А/час	buc	1,00	
9	
	Реле RM1 
	buc	1,00	
	0116	Реле RM1	buc	1,00	
10	
	Резистор МЛТ 0,25-4,3 кОм +/-5% 
	buc	3,00	
	0118	Резистор МЛТ 0,25-4,3 кОм +/-5%	buc	3,00	
11	
	Диод КД 512А 
	buc	3,00	
	0120	Диод КД 512А	buc	3,00	
 		1.2. Охранная сигнализация
			
12	
	Устройство приёмно-контрольное охранное на 4 луча РС-510 
	buc	1,00	
	0130	Устройство приёмно-контрольное охранное на 4 луча РС-510	buc	1,00	
13	
	Клавиатура РС500RK 
	buc	1,00	
	0132	Клавиатура РС500RK	buc	1,00	
14	
	Трансформатор 30 ВА  
	buc	1,00	
	0134	Трансформатор 30 ВА	buc	1,00	
15	
	Резервный источник питания РИП-7АН 
	buc	1,00	
	0136	Резервный источник питания РИП-7АН 	buc	1,00	
16	
	Аккумулятор 12В, 7Аh 1270BATT 
	buc	1,00	
	0138	Аккумулятор 12В, 7Аh 1270BATT	buc	1,00	
17	
	Радиопередатчик 1 канальный ATS-100 
	buc	1,00	
	0140	Радиопередатчик 1 канальный ATS-100	buc	1,00	
18	
	Датчик комбинированный ИК+разбитие 
	buc	3,00	
	0142	Датчик комбинированный ИК+разбитие	buc	3,00	
19	
	Датчик магнитоконтактный СМК 
	buc	3,00	
	0144	Датчик магнитоконтактный СМК	buc	3,00	
20	
	Сирена 11-14VDC; 250mA; 110db/m с пробл. маяком НС-103 
	buc	1,00	
	0146	Сирена 11-14VDC; 250mA; 110db/m с пробл. маяком НС-103	buc	1,00	
21	
	Резистор МЛТ 0,5-5,6 кОм +/-5% 
	buc	3,00	
	0148	Резистор МЛТ 0,5-5,6 кОм +/-5%	buc	3,00	
 		2. Lucrari de montare			
		2.1. Пожарная сигнализация			
22	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze - Устройство приёмно-контрольное пожарное на 4 луча 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	11,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,03	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,29	
23	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii - Извещатель пожарный дымовой 
	buc	5,00	
	1	Muncitor	h-om	10,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,50	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,02	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,95	
24	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii - Извещатель пожарный тепловой 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	6,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,90	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,012	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,57	
25	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii - Извещатель пожарный ручной 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	6,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,90	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,012	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,57	
26	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc - Сирена со стробоскопом 12В 250мА 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	5,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,20	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,006	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,09	
27	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control - Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В 80мА  
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	5,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	
28	10-04-101-04
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton - Трансформатор 60 ВА 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,45	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,001	
29	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar - Аккумулятор дополнительный 12В, 7А/час 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,06	
30	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Реле RM1 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,12	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,02	
31	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 - Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 1*2*0,75 мм2 
	100 m	1,00	
	1	Muncitor	h-om	5,61	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,16	
32	
	Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 1*2*0,75 мм2 
	m	100,00	
	0200	Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 1*2*0,75 мм2	m	102,00	
33	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 - Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2*1,5 мм2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	0,561	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,08	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,22	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,016	
34	
	Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2*1,5 мм2 
	m	10,00	
	0202	Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2*1,5 мм2	m	10,20	
35	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Резистор МЛТ 0,25-4,3 кОм +/-5% 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	3,36	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,06	
36	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Диод КД 512А 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	3,36	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,06	
37	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 15 mm - ПВХ труба не поддерживающий горение ф 15 мм 
	100 m	0,80	
	1	Muncitor	h-om	19,04	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,72	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,72	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,16	
	5009030	Flanse	10 buc	0,80	
	5009031	Scoabe	10 buc	5,36	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,40	
	5009070	Racordari	10 buc	1,44	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,872	
38	
	ПВХ труба не поддерживающий горение ф 15 мм 
	m	80,00	
	0204	ПВХ труба не поддерживающий горение ф 15 мм	m	81,60	
39	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm - ПВХ труба не поддерживающий горение ф 20 мм 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	2,38	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,34	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,34	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,02	
	5009030	Flanse	10 buc	0,10	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,67	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,80	
	5009070	Racordari	10 buc	0,18	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,484	
40	
	ПВХ труба не поддерживающий горение ф 20 мм 
	m	10,00	
	0206	ПВХ труба не поддерживающий горение ф 20 мм	m	10,20	
 		2.2. Охранная сигнализация
			
41	10-08-001-08
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze - Устройство приёмно-контрольное охранное на 4 луча РС-510 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	8,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,018	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	
42	10-08-003-05
	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca - Клавиатура РС500RK 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	8,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,012	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	
43	10-04-101-04
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton - Трансформатор 30 ВА 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,45	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,001	
44	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control - Резервный источник питания РИП-7АН 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	5,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	
45	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar - Аккумулятор 12В, 7Аh 1270BATT 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,06	
46	10-08-003-04
	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) - Радиопередатчик 1 канальный ATS-100 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	5,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,007	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	
47	10-08-002-05
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla - Датчик комбинированный ИК+разбитие 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	3,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,006	
48	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor - Датчик магнитоконтактный СМК 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	3,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,006	
49	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc - Сирена 11-14VDC; 250mA; 110db/m с пробл. маяком НС-103 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	5,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,20	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,006	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,09	
50	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - Кабель CQR-6 
	100 m	0,60	
	1	Muncitor	h-om	7,44	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,005	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,30	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,234	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,80	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,80	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,234	
51	
	Кабель CQR-6 
	m	60,00	
	0208	Кабель CQR-6	m	61,20	
52	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 - Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2*1,5 мм2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	0,561	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,08	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,22	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,016	
53	
	Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2*1,5 мм2 
	m	10,00	
	0202	Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2*1,5 мм2	m	10,20	
54	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Резистор МЛТ 0,5-5,6 кОм +/-5% 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	3,36	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,06	
55	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm - Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 16*16мм 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	1,303	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	0,08	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	16,00	
	110-03331	Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 16*16мм	m	8,00	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,486	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,486	
56	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 15 mm - ПВХ труба не поддерживающий горение ф 15 мм 
	100 m	0,50	
	1	Muncitor	h-om	11,90	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,70	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,70	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,10	
	5009030	Flanse	10 buc	0,50	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,35	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,00	
	5009070	Racordari	10 buc	0,90	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,42	
57	
	ПВХ труба не поддерживающий горение ф 15 мм 	m	50,00	
	0204	ПВХ труба не поддерживающий горение ф 15 мм	m	51,00	
58	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm - ПВХ труба не поддерживающий горение ф 20 мм 	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	2,38	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,34	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,34	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,02	
	5009030	Flanse	10 buc	0,10	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,67	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,80	
	5009070	Racordari	10 buc	0,18	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,484	
59	
	ПВХ труба не поддерживающий горение ф 20 мм 
	m	10,00	
	0206	ПВХ труба не поддерживающий горение ф 20 мм	m	10,20	

10.	Solutii termomecanice

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Utilaj			
		1.1. SAAC			
1	
	 K-1. Cazan pe gaz natural de perete cu camera  de ardere inchisa , evacuarea prod/ de ardere "turbo" Q= 24 kWt, consum electric N=0,12 kW U=230V cu complect de automatica- Demrad Atron 24 "DEMRAD" Turcia 	buc	1,00	
	0001	Cazan pe gaz natural cu evacuare "Turbo" a Cazan pe gaz natural de perete cu camera  de ardere inchisa , evacuarea prod/ de ardere "turbo" Q= 24 kWt, consum electric N=0,12 kW U=230V cu complect de automatica- Demrad Atron 24 "DEMRAD" Turcia	buc	1,00	
2	
	K2. Rezervor de stocare a apei din otel inoxidabil  , V=100L , Ф 420, H=750  	buc	1,00	
	0004	 Rezervor de stocare a apei din otel inoxidabil  , V=100L , Ф 420, H=750 	buc	1,00	
3	
	K3. Supapa electromagnetic Kv=0,1 m3/h  EV 220 A  6V "Danfoss" 	buc	1,00	
	0011	 Supapa electromagnetic Kv=0,1 m3/h  EV 220 A  6V "Danfoss"	buc	1,00	
4	
	K4.Pompa de alimentare a sistemului , G=0,1 m3/h, H=22,0 m Nel=0,55 kWt 1 ~230 V/ 50Hz tip MHI 202-2/V/1-230-50-2 "Wilo" 
	buc	1,00	
	0005	Pompa de alimentare a sistemului , G=0,1 m3/h, H=22,0 m Nel=0,55 kWt 1 ~230 V/ 50Hz tip MHI 202-2/V/1-230-50-2 "Wilo"	buc	1,00	
5	
	Aparat electromagnetic de tratare a apei Dn 15  tip EUV 15 Dom "AntiCa++" OOO ТД "Автоматика"(Rusia) 	buc	1,00	
	0006	Aparat electromagnetic de tratare a apei Dn 15  tip EUV 15 Dom "AntiCa++" OOO ТД "Автоматика"(Rusia)	buc	1,00	
 		1.2.  K-1. Sisteme de evacuare a productelor de ardere in complect D 100/60 mm			
6	
	Cos de fum , L=900  tip "Demrad" 	buc	1,00	
	0022	Cos de fum , L=900  tip "Demrad"	buc	1,00	
7	
	Cap exterioara tip "Demrad"	buc	1,00	
	0020	Cap exterioar tip "Demrad"	buc	1,00	
8	
	 Cot  Ф100/60 , 90 gr.  tip "Demrad"	buc	1,00	
	0021	 Cot  Ф100/60 , 90 gr.  tip "Demrad"	buc	1,00	
9	
	Component de evacuare a condensului  tip "Demrad" D 100/60 mm 	buc	1,00	
	0024	 Component de evacuare a condensului  tip "Demrad" D 100/60 mm	buc	1,00	
 		1.3. Echipament de masurare si control			
10	
	Manometru	buc	5,00	
	0016	Manometru 	buc	5,00	
11	
	Termometru  	buc	2,00	
	0017	Termometru  	buc	2,00	
12	
	Ventil de drenare cu 3 cai pentru echipament de control, P=10 bar Dn 10 
	buc	8,00	
	0018	Ventil de drenare cu 3 cai pentru echipament de control, P=10 bar Dn10	buc	8,00	
 		2. Lucrari de montare			
		2.1. SAAC			
13	IA12A
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete- K-1. Cazan pe gaz natural de perete cu camera  de ardere inchisa , evacuarea prod/ de ardere "turbo" Q= 24 kWt, consum electric N=0,12 kW U=230V cu complect de automatica- Demrad Atron 24 "DEMRAD" Turcia 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,50	
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,00	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,70	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	
14	IC49A
	Vas de dezaerisire- K2. Rezervor de stocare a apei din otel inoxidabil  , V=100L , Ф 420, H=750  	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,10	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	
15	11-02-042-03
	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier:- K3. Supapa electromagnetic Kv=0,1 m3/h  EV 220 A  6V "Danfoss" 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,12	
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,03	
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 	kg	0,20	
16	IA37B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"-K4.Pompa de alimentare a sistemului , G=0,1 m3/h, H=22,0 m Nel=0,55 kWt 1 ~230 V/ 50Hz tip MHI 202-2/V/1-230-50-2 "Wilo" 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,00	
	25212167010001	Teava din otel Dn50	m	0,50	
	28752741220002	Racord olandez Dn50	buc	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,64	
17	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I-Aparat electromagnetic de tratare a apei Dn 15  tip EUV 15 Dom "AntiCa++" OOO ТД "Автоматика"	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	4,49	
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm 	kg	0,36	
 		2.2.  K-1. Sisteme de evacuare a productelor de ardere in complect D 100/60 mm			
18	SB06D
	Piesa de legatura  avind diametrul de 110 mm- Cos de fum , L=900  tip "Demrad" 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	
19	SB06D
	Piesa de legatura  avind diametrul de 110 mm-  Cap exterioara tip "Demrad" 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	
20	SB06D
	Piesa de legatura  avind diametrul de 110 mm-  Cot  Ф100/60 , 90 gr.  tip "Demrad" 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	
21	SB06D
	Piesa de legatura  avind diametrul de 110 mm- Component de evacuare a condensului  tip "Demrad" D 100/60 mm 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	
 		2.3. Echipament de masurare si control			
22	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:  manometru cu robinet de control- Manometru 	buc	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	
23	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda- Termometru  	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02	
24	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"- Ventil de drenare cu 3 cai pentru echipament de control, P=10 bar Dn 10 	buc	8,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,60	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,10	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,19	
 		3. Lucrari de constructie 			
		3.1. SAAC			
25	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"- Robinet cu bila,  P10 Dn 20 mm 	buc	9,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,35	
	287527420510044	Robinet cu bila, mufa P10 Dn 20 mm	buc	9,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,14	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,29	
26	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"- Robinet cu bila,  P10 Dn 15 mm 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	
	287527420510045	Robinet cu bila, mufa P10 Dn 15 mm	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	
27	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"- Supapa de sens, P=10 bar Dn20 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	
	291315450000020	Supapa de sens, P=10 bar Dn20	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	
28	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"- Filtru mecanic P=10 bar  Dn20	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,60	
	292412732206511	Filtru pentru apa potabila-Filtru mecanic P=10 bar  Dn20	buc	2,02	
29	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"- Robinet de scurgere Dn 15 mm 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	
	287527420510046	Robinet de scurgere Dn 15 mm	buc	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,03	
 		3.2. K-1. Sisteme de evacuare a productelor de ardere in complect D 100/60 mm			
30	RCsB29M
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 140 mm L=400 mm k=3,7 	buc	1,00	
	7123011000200	Betonist	h-om	1,50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,64	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,03	
	4100126202818	Apa	m3	0,18	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,04	
31	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 133*2,5mm L=400mm 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,47	
	2722103310000133	Teava din otel D133*2.5mm (teava de protectie)	m	0,40	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,12	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,01	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	
32	SB06E
	Piesa de legatura din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 125 mm- Izolator de trecere a pereteului Dn 100 mm 	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,24	
	25231567122308	 Izolator de trecere a pereteului Dn 100 mm	buc	2,05	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,19	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,10	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,09	
 		3.3. Sistemul de incalzire a centralei termice			
33	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv-Tip 22 RK H=500 L=500,"Korado" 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00	
	2822115700000251	Radiator Tip 22 RK H=500 L=500,"Korado"	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,40	
34	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur)coltar cu termostat pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Dn 15 mm Clapeta termostatica direct Danfoss RA-N  	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36	
	2875274202700124	Robinet cu dublu reglaj-Clapeta termostatica direct Danfoss RA-N  Dn 15 mm	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05	
35	ID01A
	Termostat cu sensor lichid pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal 15 mm Cap termostat Dn15 Danfoss RA(2000) 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36	
	2875274202700321	Cap termostat Dn15 Danfoss RA(2000) 	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05	
36	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur)coltar cu termostat pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal 15 mm Robinet pentru radiator direct retur Danfoss RLV  	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36	
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj- Robinet pentru radiator direct retur Danfoss RLV 	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05	
 		3.4. Tevi din otel			
37	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" cu izolatie 	m	9,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,60	
	252121670100020	Teava din otel AG Dn 20 mm	m	9,13	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,58	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,15	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,03	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,27	
38	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 20 mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri) 	m	3,60	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,44	
	252121670100020f	Teava din otel AG Dn20 mm - pentru fitinguri	m	3,65	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,23	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,06	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11	
39	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" cu izolatie 	m	14,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,90	
	252121670100015	Teava din otel AG Dn15 mm	m	14,21	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,49	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,07	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,04	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20	
40	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 15 mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri) 	m	5,60	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,96	
	252121670100015f	Teava din otel AG Dn15 mm - pentru fitinguri	m	5,68	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,02	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	
41	CN23F
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte 	m2	1,80	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,42	
	2430226100797	Grund  de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,18	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,18	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,25	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	
42	SA07A
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1/2" fara izolatie 	m	4,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00	
	272210330600020	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Dn 20 mm	m	4,16	
	272120411780020	Cot din fonta maleabila A1, zincat D 20 mm	buc	1,24	
	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat D 20 mm	buc	0,87	
	272120412160020	Racord olandez, din fonta, zincat D 20 mm	buc	1,65	
	272120412010020	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D 20 mm	buc	0,12	
	272120412310020	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata D 20 mm	buc	0,45	
43	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 	m	27,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,43	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,08	
44	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de  25 mm Climaflex acoperita cu folie de protectie 	m	9,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	5,67	
	332051735223211	Termoizolatie conducte mansoane Climaflex gr. 25 mm acoperita cu folie de protectie	m	9,73	
45	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de  13 mm Climaflex acoperita cu folie de protectie 	m	14,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	8,82	
	332051735223212	Termoizolatie conducte mansoane Climaflex gr. 13 mm acoperita cu folie de protectie	m	15,14	
46	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 	kg	18,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,14	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	18,00	
 		3.5. Ventilarea SAAC
			
47	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm- Deflector D125 mm Seria 5.904.51 	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,58	
	2710403701978	Banda din otel T 3  x  25mm	kg	0,44	
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,37	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,95	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,11	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,53	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,30	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,21	
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,72	
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 	kg	6,56	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	6,30	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,30	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02	
48	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 125 mm, gr. 0.5 mm) 	m	2,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,60	
	252130573400741	Canal de ventilatie  din ALP (D 125 mm, gr. 0.5mm)	m	2,06	
49	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 160 mm, gr. 0.5 mm) 	m	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30	
	252130573400742	Canal de ventilatie  din ALP (D 160 mm, gr. 0.5mm)	m	1,03	
50	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Isover ISOTEC KIM-AL gr. 30mm) 	m2	1,29	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,85	
	268216261130531	Saltele vata de sticla pt. izolare conducte (Isover ISOTEC KIM-AL gr. 30mm)	m2	1,33	
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,02	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,06	
51	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. - un strat de acoperire din otel galvanizat gr. 0,5 mm 	m2	1,85	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,11	
	26261473700099	Canale de ventilare metalice-acoperire din otel galvanizat gr. 0,5 mm	m2	1,87	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,03	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	28,03	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,03	
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	1,12	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,10	
52	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate metalica nereglabila 150x100 	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	281123630620081	Grila ventilatie gata confectionate metalica nereglabila 150x100	buc	1,00	
53	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate pentru uz exteriormetalica nereglabila D 200 	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	281123630620082	Grile de ventilatie gata confectionate pentru uz exteriormetalica nereglabila D 200	buc	1,00	
54	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg 	kg	2,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,60	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,12	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,08	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,04	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,16	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02	

â
Președintele Grupului de lucru	  		                         Roșca M.
              Secretarul Grupului                                                               Mutruc R.
              Membrii Grupului                                                                  Cherpec S.
                                                                                                                Demian A.
                                                                                                                Răsoi V.
									              Chetraru L.	       
									              Lisa I.