Anexa nr. 23

la Documentația standard

| Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție Obiectul de achiziției: Detergent, neutralizant pentru mașina de spălat instrumental chirurgical și hîrtie ECG |

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat TFD 7 | litri | 30 |  |  |  |  | 5 zile după înregistrarea contractului | MD17TRPBAA336110A00814AC |  |
|  | Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat Phosphax | litri | 30 |  |  |  |  | 5 zile după înregistrarea contractului | MD17TRPBAA336110A00814AC |  |
|  | Hârtie ECG (210mm x 295mm) | buc | 10 |  |  |  |  | 5 zile după înregistrarea contractului | MD17TRPBAA336110A00814AC |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificații tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] Numărul procedurii de achiziție Obiectul de achiziției: Detergent, neutralizant pentru mașina de spălat instrumental chirurgical și hîrtie ECG

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat TFD 7 |  |  |  | Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termodezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termodezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min |  |  |
| Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat Phosphax |  |  |  | Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o. Compoziție: 5-30% surfactanți neionici. Volum: 3-5 litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min. |  |  |
| Hârtie ECG (210mm x 295mm) |  |  |  | Hârtie milimetrică, termosensibilă, GE Premium, caroiaj roșu, pagina completă A4, dimensiune foaie 210mmx295mm, (8,26in x 11,61in) împăturire în Z, marcaj în șirurire 150 foi/ambalaj. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________