| NrLot | Bunuri (Piese de schimb) | Cant. | Cerințe speciale | U/m |  | Preț estimative fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B Braun Infusomat Fm Drop Sensor (senzor de debit) | 3 | Fm Drop Sensor (nr. de referinta 3450 578A) compatibil cu pompa de infuzie FMS/Space, BBraun, Germania | buc |  | 6330 |
| 2 | Fabius GS Service Set (2 ani) | 2 | Un set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer şi O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, baterie), compatibil cu Drager Fabius Plus | set |  | 19000 |
| 3 | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | 1 | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | set |  | 20000 |
| 4 | Filter IFL 340 p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | 1 | Filter IFL 340, 3067-340 p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | buc |  | 4700 |
| 5 | Reagent Needle p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | 1 | Reagent Needle, 6002-046 p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | buc |  | 4600 |
| 6 | KIT de mentenanță anul, p/u Analizatorul biochimic automat ProS | 2 | KIT de mentenanță anual, p/u Analizatorul biochimic automat ProS | set |  | 40000 |
| 7 | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizator genetic Ion PGM, Thermo Fisher Scientific Inc. USA, 2014 | 1 | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizator genetic Ion PGM, Thermo Fisher Scientific Inc. USA, 2014 | kit |  | 168000 |