|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1707814062792/ 21170423 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice - 2024» |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31681410-0 | 1. Corpmde iluminat LED 18 W | Corp de iluminat - 2 x 9 W pentru LED 220/240 V. Grad de protective (IP)-IP20/Lungime – 60 cm ,Soclu-T8-G13, Numar de socluri - 2, Culoare Alba |  |  |
| 31681410-0 | 2. Corpmde iluminat LED 36 W | Corp de iluminat - 2 x 18 W pentru LED 220-240 V. Grad de protectie (IP) – IP 54. Dimensiuni (L x W x H x Ø) -1200 mm, Soclu-T8-G13, Numar de socluri-2, Culoare deschisa. |  |  |
| 31681410-0 | 3. Corpmde iluminat E-27,LED 100 W | Felinar plafonier pentru bec LED, Soclu – E27,Puterea (W) – 100 W Tensiune (V) – 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) -170 x 85 mm,Culoare - Alb |  |  |
| 31681410-0 | 4. Întrerupător automat cu 3 poli modular 80 A | Întrerupător automat Dimensiuni (L x W x H x Ø) – 81 x 81 x 73 mm, Temperatura mediului ambient la exploatare de l -40 C pînă la +70 C, nr. Poli-3P, Curent-80 A, Capacitatea maximă de rupere – 6 kA, Frecvența – 50 Hz, Gradul de protecție (IP) –IP 20,Metoda de prindere – Șină DIN/Car. Decl. electromagnetic – C |  |  |
| 31681410-0 | 5. Diblu montare rapidă | Diblu cu guler cu șurubri cui 6 x 40, 3.9 x 45 mm |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr ocds-b3wdp1-MD-1707814062792/ 21170423, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale electrice - 2024 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31681410-0 | 1. Corpmde iluminat LED 18 W | 65 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | 2. Corpmde iluminat LED 36 W | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | 3. Corpmde iluminat E-27,LED 100 W | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | 4. Întrerupător automat cu 3 poli modular 80 A | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | 5. Diblu montare rapidă | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________