Caiet de sarcini

privind achiziționarea balanței analitice și accesoriilor pentru laboratorul ADN

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set de greutăți | set | 1 | 14 000,00 | Set de greutati cu masa de: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g - 9 buc . greutati de cl.II. Eroare admisă: +/- 0,003g; Certificat de etalonare. | 14 000,00 |
| 2 | Masă pentru balanță analitică | bucată | 2 | 20 184,00 | Construcție: oțel moale St3S; Capacitatea portantă: 40 kg; Lungime: 770 mm +/- 10 mm; Lățime: 680 mm +/- 10 mm; Înălțime: 815 mm +/- 10 mm | 40 368,00 |
| 3 | Balanță analitică analog cu RADWAG PS 360.X7 | bucată | 1 | 23 729,00 | Capacitate maximă [Max] 360 g Lizibilitate [d] 1 mg Gama de tară -360 g Repetabilitate standard [5% Max] 0,5 mg Repetabilitate standard [Max] 1 mg Liniaritate ±2 mg Timp de stabilizare 2 secunde | 23 729,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  | 78 097,00 |