# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea reactivelor pentru analize medicale de laborator pentru stomatologie și consumabile pe parcursul an. 2025

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție : Licitaţie deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP SR Hînceşti

- IDNO: 1003605151372

- Adresa: mun. Hînceşti, str. M.Hîncu 238.

- Numărul de telefon/fax: (0269) 23235, 069302105.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: srhincesti@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:___________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o |  | Cod CPV |  | Denumire bunurilor solicitate |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot, MDL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 REAGENTI SI CONSUMABILE PENTRU TESTE IMUNOLOGICE Ig E SPECIFICE CU SCOP DE DIAGNOSTIC DESTINAT STOMATOLOGIEI – METODA ELISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33600000-6 |  | Ig E SPECIFICA ANTI – LIDOCAINE/ XYLOCAIN TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE// |  | TESTE |  | 200 |  | Cerinţe generale pentru investigațiile prin metoda ELISA* 1. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Seturile sa fie ambalate in volum de 20 sau 25 de teste.!!! Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. Notă pentru investigațiile prin metoda ELISA** In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să fie compatibile cu aparataj Awareness Technology Inc. SUA şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile enumarate să fie un protocol comun!!! Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
| 1.2 | 33600000-6 |  | Ig E SPECIFICA ANTI – ARTICAINE TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE// |  | TESTE |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 33600000-6 |  | Ig E SPECIFICA ANTI – EPINEPHRINE TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE// |  | TESTE |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 33696500-0 |  | Ig E SPECIFICA ANTI – MEPIVICAIN TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE// |  | TESTE |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 33696500-0 |  | PLANSETE 96 GODEURI , FUND PLAT !!! |  | BUC |  | 11 |  | Cerinţe generale |  |  |  |
| TOTAL lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |
| Lot 2 Spălător automat de microplăci ELISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33600000-6 |  | Spălător automat de microplăci ELISA |  | buc |  | 1 |  | Spălător pentru microplăci sau stripuri cu fundul plat, rotund sau în formă de V. Sa se calibrează şi sa se poziţioneaze automat, detectând ultimul rând, fără intervenţia operatorului. Timpul maxim programabil pentru aspirare, dozare sau uscare este de 99 min şi 99 sec. Mod de operare: monitorizarea permanentă a vacumului şi presiunii, cu pornirea ciclului de pompare numai în caz de necesitate, pentru silenţiozitate în operare. Sa se poata programa cicluri automate de spălare. Volum rezidual: < 3 m l Precizia dozării: Coef. de variaţie <3 % la 200 ml Viteza de lucru: 1 ciclu de spălare a unei plăci cu dublă aspirare sa dureze 100 sec., cu aspirare simplă durata se reduce la 67 sec. Afisaj: cu cristale lichide, alfanumeric, cu 24 de caractere pe 2 rânduri. Tastatură: 16 taste cu membrană, cu confirmare sonoră. Memorie: permanentă, cu posibilitatea de memorare până la 50 de protocoale de spălare definite de utilizator. Aparatul sa se livrează cu toate anexele necesare incluse: 3 flacoane de câte 1L pentru lichidele de spălare, clătire şi reziduale, capac de protecţie, element de spălare cu 8 duze. Certificat CE. TERMENUL DE LIVRARE SA NU DEPASEASCA |  |  |  |
| TOTAL lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |

| LOTURILE 1- 2 | TOTAL | 105000,00 |
| --- | --- | --- |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați pe parcursul an. 2025,  în timp de 5-7 zile de la comanda beneficiarului, conform necesităţilor reale.

Pe parcursul an. 2025, în timp de 5-7 zile de la comanda beneficiarului, IMSP SR Hînceşti, mun.Hînceşti str.M.Hîncu 238.

DDP - Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovada înregistrării persoanei juridice | - copie, prin semnatura electronic Participantului; | Da |
| 2. | Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Anexa nr.22 | - în original, cu semnatura electronic Participantului; | Da |
| 3 | Specificaţii de preţ completată în conformitate cu Anexa nr.23 | - în original, cu semnatura electronic Participantului; | Da |
| 4. | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | - în original sau copie cu semnatura electronic Participantului; | Da |
| 5. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu cu semnatura electronic Participantului; | Da |
| 6. | Ultimul raport financiar | - original (copie) confirmată cu semnatura electronic Participantului; | Da |
| 7. | Actul care atestă dreptul de a livra | Copie – autorizaţiei de la producător,confirmată cu semnatura electronic ofertantului | Da |
| 8. | Certificatul de înregistrare în ţara de origine | copie confirmată cu semnatura electronic participantului | Da |
| 9. | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | – copie confirmată cu semnatura electronic Participantului; | Da |
| 10. | Licenţa de activitate (dupa caz) | copie confirmată cu semnatura electronic participantului, se prezintă atunci cînd activitatea lui se licenţiază conform prevederilor legale | Da |
| 11 | DECLARAȚIE privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate Anexa nr. 12 la Documentația standard | - confirmată cu semnatura electronic Participantului | Da |
| 12 | Instrucțiuni de utilizare în limba română sau rusa | copie confirmată cu semnatura electronic ofertantului | Da |
| 13 | Mostre | În caz, în timpul 3-5 zile după comandă | Da |
| 14 | În cazul în care, autoritatea dispune de informații, că operatorul economic se află în una din situațiile menționate în art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de achiziție. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Da |
| 15 | NOTA: | - Reagentii enumerate din lotul 1 sa fie compatibili cu echipamentul immunologic Awareness Technology Inc. SUA // citator si incubator - Certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul menționat (pentru Awareness Technology Inc. SUA incubator si cititor); | DA |

- Garanția pentru ofertă: Oferta trebuie să fie însoţită de garanţie pentru ofertă în valoare de 0%. în formă de: garanţie bancară şau transfer la contul autorităţii.

- Garanția de bună execuție a contractului: 0% din valoarea contractului cu TVA, în formă de: garanţie bancară şau transfer la contul autorităţii.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta- MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut (pe fiecare lot)

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 1400

- pe: indicată în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_______________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_04.02.2025____________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Iurii Petcu  __________________       L.Ş.

Ex:Victor Goroholschi

Tel: 0269 22634,  069302105.