| N/O | Denumirea bunurilor | Un.Mas. | Cantitatea | Specificatia tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul nr.1. Materiale agregate. Lianți. |  |  |  |
| 1,1 | Pietriș M400 | tn | 200 | Fracția 40-70mm |
| 1.2 | Pietriș M400 | tn | 350 | Fracția 20-40mm |
| 1,3 | Pietriș M600 | tn | 150 | Fracția 5-20mm |
| 1,4 | Moluză | tn | 300 | Nisip din roci tari fărîmițate |
| 1,5 | Ciment M400 | kg | 1800 | Ambalați în saci 40kg |
| 1,6 | Nisip | tn | 50 | Fracție 0,3-0,7 mm |
| 2 | Lotul nr.2. Amestecuri de betoane. |  |  |  |
| 2,1 | Beton M200 | m.cubi | 16,6 |  |
| 2,2 | Beton rutier BCR 3,5 | m.cubi | 150 |  |
| 3 | Lotul nr.3. Produse din metal. |  |  |  |
| 3,1 | Armatura clasa A1 diam.5,5mm | kg | 244 |  |
| 3,2 | Armatura clasa A3 diam.12 mm | kg | 321 |  |
| 3,3 | Armatura clasa A3 diam.10mm | kg | 381 |  |
| 3,4 | Armatura clasa A3 diam. 8mm | kg | 7060 |  |
| 3,5 | Sîrmă din oțel moale , neagră. D=1mm | kg | 80 |  |
| 3,6 | Sîrmă din oțel moale ,neagră . D=2,5mm | kg | 7,1 |  |
| 3,7 | Cornier metallic 50*50*3mm | kg | 100 | Piese înglobate în beton. L=0,4m. |
| 3,8 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 15 | L=60-80-100mm |
| 4 | Lotul nr.4. Produse din lemn. |  |  |  |
| 4,1 | Brus tivit 60*60mm | m.cubi | 1,54 | Brus uscat,rindeluit |
| 4,2 | Brus tivit 40*40mm | m.cubi | 0,5 |  |
| 4,3 | Cherestea tivită 40*100mm | m.cubi | 4 |  |
| 5 | Lotul nr.5. Produse pentru pavare. |  |  |  |
| 5,1 | Plăci din beton vibropresat pentru trotuare gr.56mm | m.p. | 100 | Dimensiunile 200*100. |
| 5,2 | Borduri vibropresate, 1000*250*80mm | Buc. | 50 |  |
| 6 | Lotul nr.6. Produse pentru hidroizolare. |  |  |  |
| 6,1 | Peliculă pentru stratul hidroizolator | m.p. | 750 |  |
| 6,2 | Bitum pentru drumuri | kg | 67 | Tip D80/120 |
| 6,3 | Azbest cal.II fulgi | kg | 46 |  |
| 6,4 | Carton bitumat | m.p. | 36 |  |