CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția Argon gazos tehnic

- Obiectul caietului de sarcini

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U.M. | Cant. | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 24111100-6 | Argon gazos tehnic – 99,993% | m3 | 100 | GOST 10157-79 | 45.625 |  |
| 1.2 | 24111100-6 | Argon gazos puritate superioară – 99,998% | m3 | 75 | GOST 10157-79 |  |  |
| Valoarea totală: |  |  |  |  |  |  | 45.625,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată,

| Nr. d/o | Specificații tehnice | Caracteristică/valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| Argon tehnic |  |  |
|  | Fracția masică nu mai mică de | 99,993% |
| Argon puritate superioară |  |  |
|  | Fracția masică nu mai mică de | 99,998% |
| Butelie |  |  |
|  | Volum butelie | 10 și 40 litri |
|  | Volum gaze în butelie | 2 și 6,5 m3n |
|  | Presiunea unei butelii încărcate să fie în diapazonul | 150-200 bar |
|  | Material buteliilor | 34CrMo4 |
|  | Culoare și inscripție | Culoare sură cu inscripția ”ARGON” |
|  | Tip robinet | G3/4 |

- Utilizarea produselor

  - Argonul gazos este destinat asigurării funcționării echipamentelor de sudare și examinări de laborator din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

  - Beneficiarul va organiza și prezenta pentru încărcare buteliile din dotare cu deplasarea tur-retur a acestora la sediul Furnizorului.

- Termenul de realizare a achiziției

Furnizorul va asigura încărcarea buteliilor în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la comanda Beneficiarului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Buteliile încărcate trebuie să corespundă specificațiilor tehnice expuse în tabelul 2 punctului 1÷6  a prezentului Caiet de Sarcini.

  - Pentru argonul cu fracția masică 99,993%, Beneficiarul va prezenta butelii de 40 litri din dotare cu robinet tip G3/4 (diametrul exterior – 219 mm; înălțimea – 1430 mm). Iar pentru argonul cu fracția masică 99,998%, Beneficiarul va prezenta butelii cu volumul de 10 și 40 litri și robinet tip G3/4.

  - Ofertantul este în drept să prezinte argon gazos și butelii (din cauza deteriorării pe cele din dotare) conform altor documente normative decât cele specificate în tabelul punctului 1 și 2, doar după prezentarea dovezilor de corespundere analogică a parametrilor și specificațiilor tehnice expuse în prezentul Caiet de Sarcini.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei;

  - Autorizația de manipulare și livrare a gazelor tehnologice conform normelor legale în vigoare.

  - Oferta comercială în limba română cu specificarea de preț. Pentru fiecare tip de gaze se va indica prețul unitar și prețul total reieșind din cantitățile expuse în punctul 1 a prezentului Caiet de Sarcini;

  - Oferta tehnică în limba română care va include:

- Specificațiile tehnice cu descrierea detaliată a compoziției chimice a gazelor  în conformitate cu cerințele punctului 2 a prezentului Caiet de Sarcini;

- Uzina producătoare, țara de origine, standardele de referință pentru gaze.

7.    Condiții contractuale:

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului;

  - Penalitățile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea bunurilor nelivrate în termen, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

8.   Documente obligatorii la livrare.

- Certificate de conformitate și de calitate pentru fiecare sortiment de gaze.