b

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea de Dezinfectanti biodistructivi
prin procedura de achiziție   cererea ofertei de pret

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Buiucani

- IDNO: 1003600153131

- Adresa: mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2

- Numărul de telefon/fax: 022741916, 746960, 060430038

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amt.buiucani@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o |  |  | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea măsură |  | Cantitatea |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale (cu excepția opticelor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
|  | 24455000-8 |  |  |  | Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 1 litru inclusiv) | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 20 000 |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice:- substanţă activă idecildimetilammoniu/ dodecil diamin clorid - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litru inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 60 min *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Lotul 2. Peroxid de hidrogen 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 1 | 24455000-8 |  |  |  | Peroxid de hidrogen 6% (ambalaj 5 l) | Litri | 1000 |  |  | Certificări:- certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare, eliberat de o autoritate națională competentă în domeniu; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - ambalaj 5 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător - substanța activă peroxid de hidrogen 6% - produs gata pentru ultilizare - utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Lotul 3 Peroxid de hidrogen 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 1 | 24455000-8 |  |  |  | Peroxid de hidrogen 6% (ambalaj 1 l) | litru | 500 |  |  | Certificări:- certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sa original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare, eliberat de o autoritate națională competentă în domeniu; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice:- ambalaj 1 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător - substanța activă peroxid de hidrogen 6% - produs gata pentru ultilizare - utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Lotul 4 Dezinfecţia deșeurilor medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
|  | 24455000-8 |  |  |  | Dezinfecţia deșeurilor medicale | kg | 200 |  |  | Acțiunea dezinfectantului: Virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanța activă clor activ - produs concentrat pulbere; - pentru toate formele de deșeuri medicale; Expoziția: ≤ 120 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Lotul 5 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |
|  | 24455000-8 |  |  |  | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 1 litru) | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 10000 |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă ecildimetilammoniu/ dodecil diamin clorid - produs concentrat lichid/solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min *Catalogul p roducătorului/ prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Lotul 6 Dezinfectarea și curățarea utilajului și dispozitivelor medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |
|  | 24455000-8 |  |  |  | Dezinfectarea și curățarea utilajului și dispozitivelor medicale (ambalaj ≤1 litri/kg ) | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 30 000 |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă mycobacterium terrae Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanțe active perborat/percarbonat de sodiu şi tetraacetiletilen diamină; - produs concentrat lichid/solid; - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri/kg inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Lotul 7 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |
|  | 24455000-8 |  |  |  | Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 10000 |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă mycobacterium terrae fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă - diclorizocianurat de sodiu; - produs concentrat lichid/solid (comprimate/tablete/pastile); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Lotul 8 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500.00 |
|  | 24455000-8 |  |  |  | Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe (ambalaj ≤ 1 litru) | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 7000 |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă tuberculocidă, mycobacterium terrae Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă clorura: sare cuaternară de amoniu (se admit substanțe adăugătoare); sa nu contina aldehide, guanidină și fenoli; - produs concentrat lichid/solid; - ambalaj ≤ 1 litri inclusive - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min *Catalogul roducătorului/ prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Lotul 9 Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000.00 |
|  |  | 24455000-8 |  |  | Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe EXEMPLU: mobilierul din sala de proceduri după fiecare pacient. (ambalaj ≤ 1 litru) | Litru |  | 2000 |  | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - dotat cu pulverizator - substanta activa pe baza de alcool - produs gata pentru ultilizare - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 120 secunde *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Lotul 10. Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175000.00 |
|  |  | 24455000-8 |  |  | Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor (ambalaj ≤ 1 litru) | litru |  | 2500 |  | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Să corespundă recomandarilor (standardelor) OMS (WHO) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza etanol - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 90 sec *Catalogul roducătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| Lotul 11 Dezinfecția preoperatorie a pielii (câmpul chirurgical) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000.00 |
|  |  |  |  | 24455000-8 | Dezinfecția preoperatorie a pielii (câmpul chirurgical) (ambalaj ≤ 1 litru) | litru |  | 500 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă tuberculocidă, mycobacterium terrae Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și ispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - pe baza de alcool și clorhexidină - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 180 sec *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală f/r TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410000.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):    Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: in decurs de 10 zile  de la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oferta | Semnat electronic | da |
|  | Date despre participant | Semnat electronic | da |
|  | Certificat de inregistrare | Copie Semnat electronic | da |
|  | Certificatul de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor | Copie Semnat electronic | da |
|  | Ultimul raport financiar | Copie cu Semnat electronic | da |
|  | Lista fondatorilor (NP, cod personal) | Copie Semnat electronic | da |
|  | Certificatul CE sau de conformitate | Copie Semnat electronic | da |
|  | Declaraţii privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase | Semnat electronic | da |
|  | Certificat privind atribuirea contului bancar eliberat de Banca detinatoare de cont | Copie Semnat electronic | da |
|  | Declaraţie privind situaţia personala a operatorului forma 3.5 | Semnat electronic | da |
|  | Declaratie privind termenul de valabilitate (la momentul livrarii va constitui 80% din termenul total al produsului dar nu mai mic de 12 luni | Copie Semnat electronic | da |
|  | Specificaţii tehnice forma 4.1, 4.2 | Semnat electronic | da |
|  | În caz de necesitate operatorul economic în timp de 1 zile de la înştinţare este obligatoriu sa prezinte monstre; | Semnat electronic | da |
|  | Docoment ce confirmă înregistrarea produselor în registru de stat al dispozitivelor medicale. | Copie Semnat electronic | da |
|  | Garanţia pentru oferta 2% transfer bancar pe contul institutiei |  | da |
|  | Garanţia de buna execuţie 15% transfer bancar pe contul institutiei pentru operatorul desemnat castigator | Semnat electronic | da |
|  | DUAE | Semnat electronic | da |
|  | - DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Semnat electronic | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică -2%

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): corespunderea cerintelor caietului de sarcini si pretul cel mai scazut

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerintelor caietului de sarcini si pretul cel mai scazut

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] SIA RSAP

- pe: [data] SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________        LILIANA IAȘAN

L.Ș.