| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reactive și Consumabile de laborator, pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | cod catalog tarife MS | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Antihlamydia trahomatis IgA, RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Antihlamydia trahomatis IgG, RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti HSV (tip I+II) IgG, RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti HSV (tip I+II) IgM, RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Helicobacter pylori IgA RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Helicobacter pylori IgG RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Testosteron total |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Testosteron free |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Mycoplasma hominis IgM RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Mycoplasma hominis IgG RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Ureaplasma Urealyticum IgM RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Ureaplasma Urealyticum IgM RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti CMV IgM |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti CMV IgG |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Human Papiloma virus IgG RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti HCV sumar, RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| TPHA 100 teste sifilis |  |  |  | Cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anticorpi sumar M+G la Lues prin metoda RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| IgM(lies) RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Barrelia Borddorfer i IgM RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Barrelia Borddorferi IgG RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| RPR - 10,0 ml Carbon antigen |  |  |  | Flacon din sticlă, cu control pozitiv și control negativ |  |  |  |  |
| HbsAg |  |  |  | 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Toxoplasma IgM RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Toxoplasma IgG RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Toxocara canis IgG RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti Ascarida lumbicalis IgG RIE |  |  |  | Reactivele pentru RIE să fie de la un producător , 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anticorpi Lamblia sumar (A+M+G) RIE |  |  |  | 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| DHEA-S |  |  |  | 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| 17-OH Progesteron |  |  |  | 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Anti-HIV ½ cu proteină 24 |  |  |  | 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu |  |  |  |  |
| Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic (raclaj din canalul cervical la femei, uretra la barbaţi, urină), să fie incluşi toţi reagenţii. Cantitatea materialului biologic necesară pentru extragerea ADN 0,1ml. DNK–sorb-AM |  |  |  | Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata de utilizare |  |  |  |  |
| Trusa pentru amplificarea Micoplasma ghenitalis-FL, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. |  |  |  | Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata de utilizare |  |  |  |  |
| Trusa pentru amplificarea Mcoplasma hominis-FL, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. |  |  |  | Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata de utilizare |  |  |  |  |
| Trusa pentru amplificarea chlamidia trahomatis-FL, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. |  |  |  | Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata de utilizare |  |  |  |  |
| Trusa pentru amplificarea Ureaplasma Urealiticum/parvum - FL,cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. |  |  |  | Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata de utilizare |  |  |  |  |
| Trusa pentru amplificarea ADN trihomonus vaginalis, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. |  |  |  | Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata de utilizare |  |  |  |  |
| Trusa pentru amplificarea HPV |  |  |  | Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata de utilizare |  |  |  |  |
| Trusa pentru amplificarea N.gonoree |  |  |  | Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata de utilizare |  |  |  |  |
| Trusă pentru amplificarea trichopyton Rubrum |  |  |  | Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata de utilizare |  |  |  |  |
| Trusă pentru amplificarea trichopyton mentagrophytes |  |  |  | Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata de utilizare |  |  |  |  |
| Mediu de transport cu mucolitic 50 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rondele cu antibiotice |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Columbia geloză Sînge Agar |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Agar Miuler Hinton |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Acid Citric |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Manitol Salt Agar Base |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Sabouraud Dextrose Agar |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Mediu Endo |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Mediu Cligler |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Simons Citrat Agar |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Uree |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| SIM (geloză similichid ă)(sulfat+indol) |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| L-Lizin |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| L-Arginin |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Maltoza |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Hi Crome UTI Agar |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Nutrient Broth |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Tricomonos Agar Base |  |  |  | Ambalate de producător Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Set colorare Gram |  |  |  | Să fie ambalate de producător, Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Albastru de metilen |  |  |  | Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| Clorură de sodium 200 ml |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Indicatoare pentru sterilizare la 180 grade |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Indicatoare pentru sterilizare la 132 grade |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Lamele 24x24 |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Eprubetă din plastic uz unic 10,0 ml cu capac pentru centrifugare |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Lanceta puncție capilară, inox, steril, amb. ind., cut. 200 buc.(scarificator) |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Ansa microbiologică, vol, 10 ul PS sterilă, ambalat câte 20 buc |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Rulou din hârtie pentru sterilizare cu indicator 50 mmx200m |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Rulou din hârtie pentru sterilizare cu indicator 100 mmx200m |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Lame sterile pentru bisturiu nr.23 |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Lamele de sticlă |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Vârfuri albastre 0-1000 |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Vârfuri 0-200 mk l galbene |  |  |  | Sterile pentru PCR, să corespundăpipetelor tit Eppendorf, Hamilton, Lenppiepet |  |  |  |  |
| Tampon steril p/ colectarea materialului din nas,ochi și cavitatea bucală |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Sondă pentru recoltarea materialului biologic din uretră la bărbați |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Vârfuri cu filtru 10-200 mkl |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Vârfuri cu filtru 0,5-10 mkl |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Mănuși sterile fără talc |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Microeprubete din plastic de tip Epindorf 1,5 ml |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Șervețele sterile din materie absorbantă 10x10 |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare, cod 180101 cu inscripția”pericol biologic 0,7 l 120x105x25 mm |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare, cod 180101 cu inscripția”pericol biologic l,0 l 160x105x25 mm |  |  |  | Conform anexei 3 a ordinului nr.701 din 18.10.2010 |  |  |  |  |
| Șervețele de uz unic 2 straturi, hârtie, polietilenă |  |  |  | 2 straturi, hârtie/polietilenă, mărimea 45/33 |  |  |  |  |

Semnat_______________  Numele, prenumele: Petru Bulgac

În calitate de director, președintele grupului de lucru