Anexa nr. 1

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

- Denumirea operatorului economic: _______________________________________________________

- Codul fiscal: ________________________________________________________________________

- Decizia de  înregistrare________________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării, instituţia emitentă)

- Domeniile principale de activitate:________________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

- Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii) _________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

- Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă: ______________________________________________

(denumirea, adresa)

- Structuri, întreprinderi afiliate: ___________________________________________________________

(denumirea, adresa)

- Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ ________________________________________

(de indicat valoarea şi data)

- Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _________________________________________________ mii lei

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

- Datoriile totale ale operatorului economic __________ mii lei, inclusiv: față de buget _________ mii lei.

- Rechizite:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

## DECLARAŢIE

PRIVIND VALABILITATEA OFERTEI

Către „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani, 7/E

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea __________________________________ ____________________________________________________________________________________, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de _________________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 3.1

la Anunț de participare

- DECLARAŢIE

- PRIVIND CONFIRMAREA IDENTITĂȚII BENEFICIARILOR EFECTIVI ȘI NEÎNCADRAREA ACESTORA ÎN

- SITUAȚIA CONDAMNĂRII PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI ALE UNEI ORGANIZAŢII SAU

- GRUPĂRI CRIMINALE, PENTRU CORUPŢIE, FRAUDĂ ŞI/SAU SPĂLARE DE BANI.

Subsemnatul, _____________________________________________________________ reprezentant împuternicit al ___________________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. __________ din data ____ _________ ____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Semnat: |  |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| Denumirea operatorului economic: |  |
| IDNO al operatorului economic: |  |

Anexa nr. 3.2

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

PRIVIND CONFIRMAREA ÎNTRUNIRII CRITERIILOR DE SELECȚIE CALITATIVĂ

PREVĂZUTE LA ART.67, 68 DIN LEGEA NR.74/2020,

DE ELIGIBILITATE (NEÎNTRUNIRII MOTIVELOR DE EXCLUDERE)

PREVĂZUTE LA ART.19 DIN LEGEA NR.131/2015,

PRECUM ȘI LIPSA UNOR MĂSURI RESTRICTIVE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA

NAȚIONALĂ/INTERNAȚIONALĂ APLICABILĂ

Subsemnatul, ___________________ reprezentant împuternicit al SC „______________________” SRL în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr.____________________________ din data ______________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice și excluderea din cadrul procedurii de achiziție, că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia întrunesc condițiile de selecție calitativă prevăzute la Art.67, 68 din Legea nr.74/2020 și nu se află în nici una dintre situațiile de excludere prevăzute la Art.19 din Legea nr.131/2015.

De asemenea, declar pe propria răspundere că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia, nu sunt înscriși în Lista de sancțiuni întocmită de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, întocmită în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și nici în alte liste similare internaționale.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării: ______________

Nume/Prenume:

Funcția:

Denumirea operatorului economic:

IDNO al operatorului economic:

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 34 DIN LEGEA NR. 74/2020

CU PRIVIRE LA EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Titlul achiziției: ________________________________________________________________________

Subsemnatul,______________________, reprezentantul legal al ________________________________,

(numele şi prenumele)                                                                                                       (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție___________________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Semnat: | ____________________________ |
| Operatorul economic: | ____________________________ (semnătura) |
| Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția: |  |
| ____________________________________________________________________________________ |  |
| ____________________________________________________________________________________ |  |
| ____________________________________________________________________________________ |  |

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ

LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTELOR SIMILARE CA COMPLEXITATE

ȘI PREȚ EFECTUATE ÎN ULTIMII 3 ANI DE ACTIVITATE

Prezentarea unui contract de bunuri similare a cărui valoare să fie cel puțin egală cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare, a căror valoare cumulată să fie cel puțin egală cu valoarea viitorului contract

| Nr. d/o | Obiectul contractului | Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul contractului | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

Contract nr. 1

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

Contract nr. 2

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

Contract nr. 3

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

OBIECTUL: EXPLOZIMETRU-CATAROMETRU

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Cerințe pentru bunurile achiziționate | Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Descrierea bunului (caracteristici funcționale): | Explozimetru-catarometru destinat detectării sсurgеrilоr de gaze inflamabile și evaluării riscului de explozie în spații interioare și eхtеriоare. |  |  |  |  |  |
|  | Cantitatea necesară de bunuri | 3 unități |  |  |  |  |  |
|  | Destinația și scopul bunului: | - Măsurarea și localizarea scurgerilor de gaz în locuri greu accesibile; - Controlul atmosferic: concentrații preexplozive; - Măsurători în conducte de gaze de joasă și înaltă presiune; - Măsurarea nivelurilor de concentrație în jurul concuctelor de gaz în timpul lucrărilor de mentenanță; - Detectarea scurgerilor în interior cât și exterior; - Localizarea scurgerilor în rețelele de distribuție a gazelor; - Identificarea scurgerilor de apă utilizând hidrogen. |  |  |  |  |  |
|  | Caracteristicile tehnice a bunului: |  |  |  |  |  |  |
|  | Caracteristicile detectorului | Valori |  |  |  |  |  |
|  | Principiul de funcționare | Arderea catalitică și măsurarea prin conductivitate termică |  |  |  |  |  |
|  | Tipul de gaz măsurat | Metan (CH4); propan; butan etc. |  |  |  |  |  |
|  | Intervalul de măsurare a concentrației de gaz | Scala 1: 0 – 10.000 ppm (CH4); Scala 2: 0 – 100 % LIE (CH4); Scala 3: 0 – 100 % volum gaz. |  |  |  |  |  |
|  | Timp de răspuns | Standard t90: 4,5 secunde Standard t10: 2 secunde Cu prelevator t90: 6 secunde Cu prelevator t10: < 3,5 secunde |  |  |  |  |  |
|  | Precizie de măsurare | Scala ppm (părți per milion): ± 15%; Scala LIE (Limita inferioară de explozivitate), conform standardului SM EN 60079-29:2017 Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă ale detectoarelor de gaze inflamabile: - 0 – 50 % LIE: ± 5 % LIE - 50 – 100 % LIE: ± 10 % LIE (relativ la pragul exploziv inferior) Scala volum (fracțiune volumetrică de gaz), conform standardului SM EN 60079-29:2017 Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă ale detectoarelor de gaze inflamabile: - 0 – 50 % (în volumul aerului admis): ± 5 % - 50 – 100 % (în volumul aerului admis): ± 10 % (față de pragul exploziv inferior) |  |  |  |  |  |
|  | Interval de temperatură de operare | de la - 20 °C până la +50 °C, conform SM EN IEC 60079-0:2019 Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerințe generale; |  |  |  |  |  |
|  | Umiditatea admisă | Până la 95 % (fără condens) |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de protecție | IP54 (protecție la praf și umiditate), conform SM SR EN 60529:2010 Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP). |  |  |  |  |  |
|  | Indicator vizual | Trei zone: măsurare, indicație, dialog; Trei scări de măsurare: ppm, LIE, volum. |  |  |  |  |  |
|  | Tastatura | 3 taste impermeabile pe panoul frontal |  |  |  |  |  |
|  | Sursa de curent | Acumulator: 3,6 V5100 Ah. Trei baterii alcaline: tip D - 1,5 V, 5000 mAh. Timp de încărcare: maxim 3 ore |  |  |  |  |  |
|  | Funcționarea în regim autonom | 10 ore pentru toate funcțiile |  |  |  |  |  |
|  | Semnalizarea | Luminoasă și sonoră la depășirea pragurilor |  |  |  |  |  |
|  | Pompa electrica | Capacitate: 35 litri/h |  |  |  |  |  |
|  | Afișaj | Display LCD iluminat, cu afișaj pentru concentrația gazelor și semnale de alarmă |  |  |  |  |  |
|  | Carcasa | Policarbonat armat, rezistent la impact |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe față de bunul livrat: | - Explozimetru-catarometru; - Mâner standard cu filtre de apă și praf; - Duză și sondă telescopică pentru prelevare probe; - Sondă auxiliară scurtă; - Furtun flexibil pentru conectarea la prelevarea probelor; - Încărcător 100 - 240 VAC cu cablu de alimentare - Încărcător 12 VDC; - Bază de încărcare; - Husă pentru transport și depozitare; - Butelie cu amestec CH4; - Reductor pentru o butelie; - Curele de prindere a dispozitivului. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe pentru consumabile și piese de schimb a bunului | Filtre de rezervă: - Filtru de praf: 100 buc. - Filtru hidrofob: 100 buc |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe față de bunul livrat: | Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind dimensiunile, ambalajele, containerele și transportul bunului: | Dimensiunile, ambalajele, containerele și condițiile de transport ale bunului vor fi conforme cu specificațiile și recomandările producătorului, astfel încât să asigure integritatea, protecția și funcționalitatea acestuia pe durata transportului și depozitării. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe de securitate | Grad de protecție IP 54 conform standardului SM SR EN 60529:2010 Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP). |  |  |  |  |  |
|  | Tip și marcă recomandabilă | EXPLOZIMETRU-CATAROMETRU «CATEX ™ 3» cu trei scări de măsurare (ppm, LIE, volum) |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind certificările de calitate și siguranța (conformitate standarde): | Marcaje și clasificări: - Marcaj CE: CE 0080; - Marcaj de protecție la explozie: EEx ia dl IC T4; - Clasa de protecție: II 2G (echipament destinat zonelor cu atmosferă explozivă – gaze, vapori); Certificate și înregistrări prezentate la ofertare: - Certificat de conformitate: UA-Ml/1-2761-2011; - Certificat de protecție la explozie: UA.TR.047.C.0046-12; Directive aplicabile: - Directiva ATEX 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 privind echipamentele și sistemele de protecție utilizate în atmosferă explozivă; - Directiva Consiliului 89/336/CEE din 3 mai 1989 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică; Confromitatea cu standardele: - SM EN 50270:2017 Compatibilitate electromagnetică. Aparate electrice pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului; - SM SR EN 60529:2010 Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP); - SM EN 61010-1-2010/AI:2019/AC:2019 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale; - SM EN 60079-1:2015 Atmosfere explozive. Partea 1: Protecția echipamentului prin carcase antideflagrante „d”; - SM EN IEC 60079-0:2019 Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerințe generale; - SM EN IEC 60079-11:2025 Atmosfere explozive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă 'i'. - SM EN 60079-29:2017 Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă ale detectoarelor de gaze inflamabile: |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind dimensiunile bunului: | Dimensiunile trebuie să fie conforme parametrilor specificați de producător. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind actele de însoțire a bunului la livrare: | - Pașaportul tehnic al bunului, - Certificatul de calitate, - Certificatul de calibrare, valabil la data livrării, - Instrucțiuni de operare/ Toate documentele se vor prezenta în limba română sau în limba rusă. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității: | Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind termenul de livrare și locația livrării bunului: | Termen de livrare: 90 zile de la data semnării contractului. Locația livrării: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe pentru costurile de exploatare: | Furnizorul trebuie să dețină sau să aibă încheiat acord de colaborare cu un service autorizat situat pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru intervenții pe perioada de garanție. Ofertantul va prezenta dovada acestei cerințe – copie a autorizației service-ului propriu sau a acordului de colaborare valabil semnat cu un service autorizat. |  |  |  |  |  |

* Notă pentru ofertanți:

Completarea prezentului tabel cu cerințele tehnice și semnarea acestuia de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită a ofertantului echivalează cu o declarație pe proprie răspundere privind conformitatea ofertei cu cerințele documentației de atribuire.

Ofertantul este obligat să indice informațiile complete privind caracteristicile tehnice ale bunurilor propuse și să demonstreze îndeplinirea cerințelor din Specificația tehnică prin documente justificative corespunzătoare.

Pentru cerințele tehnice ce presupun valori, caracteristici sau performanțe măsurabile (ex.: presiune, productivitate, capacitate etc.), precum și pentru cele referitoare la documente doveditoare (ex.: certificate de conformitate, acorduri de service, garanții, instruire, punere în funcțiune etc.), ofertantul trebuie să anexeze documente justificative relevante (ex.: fișe tehnice, cataloage, certificate, declarații, angajamente etc.).

Lipsa documentelor justificative pentru aceste cerințe poate conduce la respingerea ofertei, fiind considerată ca neconformă.

| Semnat: | ____________________________ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| În calitate de: | ____________________________ |
| Ofertantul: | ____________________________ |
| Adresa: | ____________________________ |
| Data: | _____ _________________ _____ |

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către: ________________________________________________________________________________

(denumirea Entității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a Anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice şi/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr._______ din _____________ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ______________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie sectorială)

noi __________________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentația de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Cu stimă, |  |
| Ofertant/candidat | ____________________________ (semnătura autorizată) |

| Denumirea operatorului economic | ____________________________________ |
| --- | --- |
| adresa completă | ____________________________________ |
| tel, fax, e-mail | ____________________________________ |

OFERTĂ

Către_________________________________________________________________________________

denumirea beneficiarului şi adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la _____________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

- __________________________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

- __________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________

(suma în litere şi în cifre)

MDL/USD/EURO, fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de _____________________MDL/USD/EURO,

(suma în litere şi în cifre)

TOTAL __________________________ MDL/USD/EURO cu TVA

III. Termeni de plată: _______________________

IV. Timp de prestare serviciilor (executarea serviciilor): ____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) ___________________

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

| ________________________________________________ Data completării: |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic): |  |
| ________________________________________________ (semnătura) şi L.Ş. |  |

Anexa nr. 8

la Anunț de participare

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

OBIECTUL: EXPLOZIMETRU-CATAROMETRU

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Explozimetru-catarometru | unitate | 3 |  |  |  |  |
| Valoarea totală (MDL/USD/EURO): |  |  |  |  |  |  |  |

| Semnat: |  |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| În calitate de: |  |
| Ofertantul | ____________________________ |
| Adresa |  |
| Data completării: | _____ _________________ _____ |