Caiet de sarcini pentru serviciile de proiectare

| № | Caracteristică tipului de lucrări, servicii | Destinaţia funcţională şi tipul construcţiei, date suplimentare | Cerinte continut proiect | Cantitate | Termen executare | Valoarea estimată fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Proiectare “Constructia spațiilor auxiliare și birouri, construcție ușoară modulară | Construcție ușoară, anexă, cu pereti „tip sandwich„. 2 nivele, suprafata totală 800mp. Nivel I - 400 mp (23*18metri). - Încăpere ”Open space” 100 mp (6*18metri) - Încăpere ”Open space” 50 mp (5*10metri) - Încăpere ”Open space” 50 mp (5*10metri) - Încăpere ”Open space” 50 mp (5*10metri) - Încăpere ”Open space” 50 mp (5*10metri) - Incapere ”Open space” 100 mp - centru Nivel II – 400 mp (23*18metri). - Încăpere ”Open space” 100 mp (6*18metri) - Încăpere ”Open space” 50 mp (5*10metri) - Încăpere ”Open space” 50 mp (5*10metri) - Încăpere ”Open space” 50 mp (5*10metri) - Încăpere ”Open space” 50 mp (5*10metri) - Incapere ”Open space” 100 mp - centru | Proiectul va include: Soluții arhitecturale, conceptul proiectului. Date generale și indici tehnico economici. Soluții fațadă și acoperiș. Rezistența, după caz. Plane cu dimensiuni a fiecărui nivel. Specificații ferestre, pardoseli, uși. Încălzirea. Alimentarea cu energie electrică interior. Construcții beton armat, după caz. Construcții structuri metalice. Memorii explicative. Întocmirea volumului lucrarilor și listele echipamentelor necesare, dotari, valoarea totala a investitiei cu detalieri în deviz. Graficul de realizare a lucrarilor. Caiet de sarcini pentru proiect de executie. Elaborarea documentației de deviz F 1,3,5,7,9. - Toate coordonările cu organizaţile de stat necesare şi serviciile (Direcția generală Arhitectura, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei or. Chișinău, Centrul de Sănătate Publică, Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale supravegerea de stat a măsurilor contra incendiilor, Inspectoratul Ecologic de Stat, etc.); - Petrecerea expertizei proiectului la organul abilitat de Expertizare a Proiectelor şi Construcţiilor. - Coordonarea cu furnizorii utilităților, instituțiile abilitate (după caz) – în conformitate cu legislația actuală. | 1 | 30 de zile și 20 de zile pentru verificări și avize | 100 000,00 lei |

Descrierea achiziției

Proiectul de execuții în 3 exemplare pe suport de hârtie și electronic;

Proiectul de execuție va cuprinde piese scrise, desenate pe specialități/lucrări, după caz: arhitectura, rezistența, instalații electrice, studii de însoțire sau orice alte studii și documentații necesare pentru o proiectare eficientă a elementelor de constuctie, liste de cantități pentru fiecare specialitate/lucrare în parte, întocmite conform legislației.

Ofertantul câștigător/proiectantul va pune la dispoziția beneficiarului:

- Memoriul tehnic (desene pe specialități);

- Piese desenate (planșe pe specialități);

- asigurarea, prin proiecte și detalii de execuție, a nivelului de calitate corespunzător cerințelor obiectului achizițiilor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;

- documentația tehnică trebuie să cuprindă toate fazele de proiectare în detaliu;

- stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

- soluţia tehnică de proiectare va fi însoţită de notele de calcul şi de documentele justificative;

- asigurarea asistenței tehnice, pe perioada execuției lucrărilor de replanificare, reparația capitală grupurilor sanitare și a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;

-  asigurarea participării obligatorie la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția lucrărilor finale;

a) Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat astfel încât să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice a autorității contractante;

b) Proiectul tehnic va include caietul de sarcini detaliile de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, fără să fie necesară suplimentarea ulterioară a cantităților de lucrări;

Predarea proiectului Înainte de depunerea variantei finale a proiectului, Prestatorul are obligaţia de a depune forma „draft” a documentației către Beneficiar, pentru identificarea eventualelor aspecte care ar putea necesita revizuire, precum şi integrarea obligatorie a observaţiilor Beneficiarului fără ca acesta să suporte cheltuieli suplimentare.

În cazul unor neconcordanțe din partea autorităților de resort, Prestatorul se obligă să înlăture neconformitățile constatate.

NOTĂ : Agenții economici cointeresați sunt îndemnați să se apropie la sediul autorității contractante pentru a face cunoștință cu obiectivul și determinarea sarcinilor trasate, mun.Chișinău, str.A.Russo,11. Administrația. Tel:022-43-82-37.

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția proiectantului expertiza tehnică a construcției (starea structurii de rezistență a construcției)