____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP SCM "Sfanta Treime"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP SCM "Sfanta Treime"

3. Obiectul achiziţiilor  IMSP SCM "Sfanta Treime"

Servicii de montare a echipamentului electrotehnic  -

Panou de distributie PD3- CE2064

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reaparatia LEC 0.4 kV k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata Coeficient la manoperei=1,800 |  |  |
| 1 | 08-02-144-6 | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 Coeficient la manoperei=0,500 Coeficient la utilajului=0,500 | 100 buc | 0,1200 |
| 2 | 08-02-144-4 | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 Coeficient la manoperei=0,500 Coeficient la utilajului=0,500 | 100 buc | 0,0400 |
| 3 | 08-02-165-3 | Demontare. Manson terminal, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 Coeficient la manoperei=0,500 Coeficient la utilajului=0,500 | buc | 4,0000 |
| 4 | 08-02-165-3 | Manson terminal, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 4,0000 |
| 5 | material | Manson de capat 4KVTP-1-70/120 | buc | 4,0000 |
| 6 | material | Papuc de cablu Al 120 | buc | 16,0000 |
| 7 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,1200 |
| 8 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,0400 |
|  |  | 2. AAR-1500 k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata Coeficient la manoperei=1,800 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |
| 9 | 08-02-144-6 | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 Coeficient la manoperei=0,500 Coeficient la utilajului=0,500 | 100 buc | 0,2400 |
| 10 | 08-03-522-31 | Demontare. Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 1600 A Coeficient la manoperei=0,500 Coeficient la utilajului=0,500 | buc | 3,0000 |
| 11 | 08-03-522-31 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 1600 A | buc | 3,0000 |
| 12 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,2400 |
| 13 | 08-01-072-1 | Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,0600 |
| 14 | material | Bara Al 60*6 mm | m | 6,0000 |
| 15 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1000 |
| 16 | material | Banda Fe zincat 40*4 mm | m | 10,0000 |
| 17 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare Panou AAR | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,0100 |
| 19 | material | Profil Z | buc | 1,0000 |
| 20 | RpEP04A | Reparatia curenta a punctului de alimentare | buc | 5,0000 |
| 21 | RpEP19A | Reparatia usilor la punctul de alimentare | buc | 5,0000 |
| 22 | RpEP20A | Vopsirea punctului de alimentare | buc | 5,0000 |
| 23 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 5,0000 |
| 24 | material | Vopsea antracit 7016 1kg | buc | 5,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 25 | utilaj | Intrerupator BA55-43A 371830-00 1500A - Beneficiar | buc | 2,0000 |
| 26 | utilaj | Panou AAR | set | 1,0000 |
|  |  | 4. RD |  |  |
| 27 | 1-05-015-1 | Dispozitiv RAA cu circuit de restabilire a tensiunii | dispozitiv | 1,0000 |
| 28 | 1-03-002-15 | Intreruptor tripolar cu declansator de curent maxim cu semiconductor si electromagnetic, curent nominal pina la 1600 A | buc | 1,0000 |