ECHIPAMENT pentru examinarea și fixarea a urmelor biologice.

Valoarea estimativă 800000 lei

| Poziția | Denumire produs/ Caracteristici tehnico-funcționale |  |  | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | # Sistem avansat de detectare, captare și prelucrare a urmelor biologice (echivalent DCS-5® foster+freman) |  |  | 1 |
|  |  | Caracteristici generale: |  |  |
|  |  | - Culoare negru cu gri |  |  |
|  |  | - Aparat foto cu obiectiv macro - Sursă de lumină cu halogen - Lumină circulară cu mai multe lungimi de undă - Stand de copiere profesional - Software - Hardware PC |  |  |
|  |  | - Lumină inel pentru imagini IR - Sursă de lumină FLS - Kit de filtru pentru imagini IR |  |  |
|  |  | - Lentila cu transmisie UV - Sursă de lumină UV - Kit de filtru pentru imagini R-UV |  |  |
|  |  | - Lentila de schimbare/înclinare - Set de lentile de schimbare/înclinare |  |  |
|  |  | - Tensiune 220-230V cu conectare – la priză standart. |  |  |
|  |  | - Metoda de instalare, fixare – pe masa modular |  |  |
|  |  | - Posibilitatea fixării surselor de lumina sub unghiuri diferite fără a fi ținute cu mâna. |  |  |
|  |  | - Soft ce permite înregistrarea întregului process de examinare, captare și prelucrare a urmelor papilare. |  |  |
|  |  | - Posibilitatea de a roti lentila cu + sau - 90 de grade |  |  |
|  |  | - Lentila Vis-IR Tilt/Shift de 80-90 mm pentru controlul profunzimii câmpului |  |  |
|  |  | Specificații de mediu: |  |  |
|  |  | Temperatura în laborator de lucru: +5° la +50° C |  |  |
|  |  | Temperatura de depozitare: -20° la +50° C |  |  |
|  |  | Umiditatea aerului: ≤ 80%, fără condensat. |  |  |
|  |  | Set de livrare: |  |  |
|  |  | - 1 sitem cu toate componentele. |  |  |
|  |  | - Lumină circulară cu mai multe lungimi de undă - Pachet sursă de lumină cu halogen - Sursă de lumină criminalistică (FLS) - Imagini IR Crime-lite 8x4Mk4 - Ghiduri de lumină cu fibră optică - Sursă de lumină UV - Set pentru curățarea și întreținerea sistemului - Instructiuni de folosire - Imprimantă pentru imprimarea imaginilor cu amprentele digitale - Imprimanta pentru imprimarea imaginilor urmelor digitale |  |  |
|  |  | Garanţie | Minim 24 luni |  |