## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Articole sanitare. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44411000-4; Bunuri/servicii. Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR; metru; 100; 5 zile la comanda; MD17ML000000002251308233. Teava cu fibra din sticla PN25 dn.20x3,4 alba PPR; metru; 100. Cot 25 90 alb PPR; buc; 100. Cot 25 45 alb PPR; buc; 20. Cot 20 90 alb PPR; buc; 100. Cot 20 45 alb PPR; buc; 20. Derivatie 25 alb PPR; buc; 20. Derivatie 20 alb PPR; buc; 20. Mufa 20 alb PPR; buc; 20. Olandez F 20x1/2 alb PPR; buc; 15. Cot cu suport 20x1/2 M alb PPR; buc; 30. Cot cu suport 20x1/2 F alb PPR; buc; 15. Racord F 20x1/2 alb PPR; buc; 15. Cleme ordinare 25 alb PPR; buc; 50. Cleme ordinare 20 alb PPR; buc; 100. Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M8) 20-25 (1/2"); buc; 30. Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M8) 26-30 (3/4"); buc; 30. Niplu alama 1/2"M x1/2"M GTN; buc; 20. Robinet FF 1/2"; buc; 10. Robinet FM 1/2"; buc; 10. Reductie alama M/F 3/4"x1/2" GTN; buc; 20. Diblu cu surub 6x60; Buc; 1000. Diblu cu surub 6x40; buc; 1000. Mufa rapida GHEBA RP ITALY 1/2"M; buc; 6. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _______________________________________________.