Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33191000-5 | Tunel pentru dezinfectare | unit. | 10 | Tunel pentru dezinfectare – utilizat în decontaminare rapidă a persoanele și echipamentele la trecerea dintr-un mediu în altul, esențial în situații de urgență, calamități , crize etc. 1.Structură din oțel inoxidabil (INOX) 2.Dimensiuni: înălțime: 2100 -2350mm, lățime: 900-1400mm, lungime: 1300-1500mm 3.Bandă LED UV: 3.1 Tensiune alimentare: 12V și 220V 3.2. Putere: cel puțin 4.8W 4.Instalație pulverizare: 4.1.Pompă 12V 8Ah 4.2 Presiune de lucru: cel puțin 5,5 bar 4.3 Duze de pulverizare: cel puțin 5 buc 4.4 Capacitate rezervor: cel puțin 16 litri 5.Podea: placă rezistentă la uzură și umeditate, cu suprafață antiderapantă. 6. Cuvă colectare lichid dezinfectant. 7. Certificat de conformitate CE. 8. Declarația de conformitate 9. Certificat de garanție - termen de minimum 60 de luni. 10. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant/subreprezentant oficial pentru tipul bunului ofertat în Republica Moldova: - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani, pentru tipul bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului. - să asigure deservirea tehnică curentă, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă., în decurs de 45 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 175 000 lei