Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea imprimantelor 3D pentru activitatea laboratorului de inginerie tisulară

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30200000-1 | 1. Set Imprimantă 3D cu SLA | buc | 1 | Utilizare: Imprimarea 3D a obiectelor cu o exactitate extrem de înaltă Caracteristici: Alimentare 100–220 V, 1.5 A 50/60 Hz Specificațiile laserului: ● Tehnologie de imprimare: imprimanta 3D SLA bazată pe LCD ● Sursa de lumină: lumină UV integrată lungime de undă 405nm ● DPI XY:46 microns ( 6480 x 3600 pixels) ● Precizia de poziționare a axei Z: 0,01 mm ● Înălțimea stratului: 10 microni ● Viteza de imprimare: ≤ 6 cm/hr ● Dimensiunea imprimantei: 596 mm x 400 mm x 408 mm ● Volumul de imprimare: 300 mm x 298 mm x 164 mm ● Material de imprimare: rășină fotosensibilă de 405 nm ● Conectivitate: port USB Suporturi de imprimare: ușor înlăturabile Compatibil cu sistem de operare Windows 8,10 x64, MacOS În comandă să între: Stație de post procesare- mărime de procesare 190mm x 245mm. Soft pentru lucrul cu imprimanta. Rășină flexibilă – 1 litri specific imprimantei Rășină elastică – 1 litri specific imprimantei Rășină pentru modele dentare – 1 litri specific imprimantei Rășină transparentă – 1 litri specific imprimantei Rășină albă – 1 litri specific imprimantei. Kit de curățare pentru imprimantă - 1 Kit de mentenanță pentru imprimantă -1 Livrare: Conform cerințelor producătorului.. Garanție și deservire tehnică: minimum 12 luni | 90000,00 |
| 2. | 30200000-1 | 2. Scaner 3D | buc | 1 | Utilizare: scanarea obiectelor pentru obținerea structurii tridimensionale în variantă electronică. Specificații: Sursă de lumină – LED albastru, 7 cruci laser albastre Acuratețe scanare - mod rapid 0.05 mm, scanare laser 0.04 mm Acuratețe volumetrică mod rapid 0.05+0.1 mm/m, scanare laser 0.04+0.06 mm/m viteză de scanare și aliniere 1.200.000 puncte/s, 20 FPS, 480.000 puncte/s, 55 FPS Cadre cameră - 55 FPS Cameră color - Da Distanța de la punct 0.05mm - 3mm Distanţă de lucru - 470 mm Dimensiune obiecte scanate 0.04 cm - 4 m Formate de ieșire: Pentru format 3D: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB Formate pentru măsurări: CSV, DXF, XML Caracteristică generală: Soft pentru lucrul cu scanerul.. Cablul de alimentare de la 1-2 metri Compatibilitate cu interfața USB 3.0; Compatibil cu sistem de operare Windows 7,8,10, x64, MaOS Garanție și deservire tehnică: minimum 12 luni | 290000,00 |
| 3. | 30200000-1 | 3. Imprimantă 3D FDA cu 5 culori | buc | 1 | Utilizarea: Preconizat pentru imprimarea simultană în 3D a unor figuri cu o mare varietate de culori Caracteristici: Tehnologie: FDM Volumul de imprimare : de la 250x250x250 mm Nivelare patului: automată Tip extruder: direct Înălțimea stratului: 0.05 – 0.35 mm Temperatura maximă de încălzire: 300° C Suprafața de printare: Placă de oțel flexibilă + PEI Spațiul de imprimare: complet închis, inclusiv bobina cu filament Senzor de detectare a lipsei de material (Material run out sensor); Materiale suportate: PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF Grosimea filamentului: 1.75mm Cameră video: integrată în imprimantă Filtrare aer; Viteza maximă a capului de printare: 500mm/s Accelerație maximă a capului de printare: 20mm/s Accuratețe: 7 um Specializare: Instruire, machetare, medicina Conectivitate: SD-card, wi-fi Software: specific sau propriu 3D imprimantei Monitor LCD integrat Sistemul de operare: Windows 7/8/10 Garanție și deservire tehnică: minimum 12 luni Accesorii: Duze înlocuibile în timpul imprimării cu diametrul de: 0.20; 0.4; 0.6 și 0.8. Capuri de extrudare adiționale : 2 Card memorie SD: 8GB Kit pentru mentenanța imprimantei - 1 Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 1,75mm: 1. Acid polylactic (PLA) – 2 bobine, culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametrul de 1,75 mm Fără metale grele, ftalați sau bisfenol A (BPA) Temperatura de extruzie 200-220ºC. Temperatura de topire 160-180ºC. Temperatura de tranziție la sticlă 58ºC. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) – 2 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametrul de 1,75 mm Modulul de tracțiune: 1681,5 MPa Tensiune de întindere: 39,0 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 33,9 MPa Elongație la întindere: 3,5% Elongație la rupere: 4,8% Rezistența la încovoiere: 70,5 MPa Modul flexibil: 2070,0 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură (la 23˚C): 10,5 kJ / m2 Forța de impact Charpy (la 23˚C) absentă Duritate prin Shore D – 76 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 3. Poliamidă (Nailon) – 2 bobine de material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametrul de 1,75 mm Modulul de tracțiune: 579,0 MPa Tensiune de întindere: 27,8 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 34,4 MPa Elongație la întindere: 20,0% Elongație la rupere: 210,0% Rezistența la încovoiere: 24,0 MPa Modul flexibil: 463,5 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C – absentă Duritate prin Shore D – 74. Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 4. Poliuretan termoplastic (TPU 95°) – 2 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametrul de 1,75 mm Modulul de tracțiune: 26,0 MPa Tensiune de întindere: 8,6 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 39,0 MPa Elongație la întindere: 55,0% Elongație la rupere: 580.0% Rezistența la încovoiere: 4,3 MPa Modul flexibil: 78,7 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C absentă Duritate Shore A – 95 și duritate Shore D – 46 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Ambalare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandarilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat într-un set cu 2 bobine de Acid polylactic (PLA), 2 bobine de Acrylonitrile butadiene stiren (ABS), 2 bobine de Poliamidă (Nailon) și 2 bobine de Poliuretan termoplastic (TPU 95°), conform recomandărilor producătorului. | 85000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 465000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: maxim 60 zile din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea livrarea, descărcarea și instalarea la sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decît 70 % din valoarea viitorului contract, cu prezentarea scrisorilor de recomandare, semnat electronic | Obligatoriu |
| 9. | Autorizaţie de la producător sau Certificat de partener/distribuitor oficial al producătorului | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 10. | Certificat de calitate ISO 9001 al producătorului | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 11. | Declarație de garanție și postgaranție | minimum 12 luni, semnat electronic de către operatorul economic |  |
| 12. | Declaraţie de la producător/ distribuitor privind existenţa unui service centru oficial pe teritoriul Republicii Moldova sau prezentarea unui contract cu un asemenea service centru | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 13. | Declarație EEE | Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, cu prezentarea numărului de înregistrare în Lista producătorilor prenotată, în conformitate cu HG 212/2018, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 14. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 15. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 16. | Alte documente după caz | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică):.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                                                   ___________________   .