____

| Sectie Patologo- anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №  06/17-1 2-6 2023

Incalzirea. Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpID11A |  | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" термостатический элемент RA 2991 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03 |  | buc | 47,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 8,46 |
|  | 2913124503191RA |  | Robinet din fonta si alamaТермостатический элемент RA 2991 |  | buc | 48,41 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 740,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 66,60 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 29,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficii |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 3 | IA24A |  | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 15...20 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,00 |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  | buc | 6,00 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,28 |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  | buc | 24,00 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 24,00 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 24,00 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,75 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,52 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,70 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | IA24B |  | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,40 |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  | buc | 6,00 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,44 |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  | buc | 16,00 |
|  | 2874115818414 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8 |  | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 16,00 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 16,00 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 8,00 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,44 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,38 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 1,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
| 5 | Piata |  | Смесительный узел РРU-HW-3R-25-6.3-W2 |  | buc | 2,00 |
|  | 1122558 |  | Смесительный узел РРU-HW-3R-25-6.3-W2 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | Piata |  | Смесительный узел РРU-HW-3R-15-1,6-W2 |  | buc | 2,00 |
|  | 11225158 |  | Смесительный узел РРU-HW-3R-15-1,6-W2 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de Depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |