| Nr. d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Tipul reagentului |  | Material pentru investigaţii | Limita minim de detecţie prt set | CV intra serial | CV extra serial | Interferenţe | Ambalajul solicitat | Volumul reagent total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL 6 – cercetarea sistemului de hemostază |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | BIO-TP-determinarea Protrombinei Set a cite 6x4ml +1x25ml | CE | Trombostat |  | Amestec liofilizat solubil în diluent | Plasma citrată proaspătă | Valabilitatea 18 luni |  |  | Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător) | Set a cite 6x4ml +1x25ml | 25set |
| 2. | Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (Tehplastin Test cu tromboplastin stadard solubilă cu calciu) | CE | Trombostat |  | set | Plasma citrată proaspătă | Valabilitatea 18 luni |  |  |  |  | 10 set. |
| 3. | Set pentru determinarea fibrinogenului | CE | Cronometrică după Clauss |  | set | 1flx2ml =40teste Imidazol pentru reactie dupa Clauss. | Valabilitatea 24 luni |  |  |  | teste | 2000teste |
| 4. | Plasmă de control normal 4 parametri | CE | flacon |  |  |  |  |  |  |  | 3 ml | 15ml |
| 5. | Plasmă de control patologică 4 parametri | CE | flacon |  |  |  | Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător) |  |  |  | 3 ml | 15ml |
| 6. | Cuve tipul Balls pentru trombostat BE | CE |  |  | bucăţi |  |  |  |  |  | Ambalaj 500 cuve | 6000 buc |