| Lucrari de reparație capitală a edificiului Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana str. M.Sadoveanu 24/1 (etapa III) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi |  | buc | 193,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 202,650 |  |  |
| 2 | RpIC19A1 |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  | m | 437,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 113,620 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 131,100 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 26,220 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 59,869 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 9,614 |  |  |
| 3 | RpIC19D |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" |  | m | 96,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 50,880 |  |  |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  | kg | 63,360 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 12,480 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 23,424 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 6,240 |  |  |
| 4 | RpIC19D |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" |  | m | 48,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 25,440 |  |  |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  | kg | 31,680 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 6,240 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 11,712 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 3,120 |  |  |
| 5 | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  | m | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 21,000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 5,500 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 10,100 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,650 |  |  |
| 6 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  | m | 224,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 85,120 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 67,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 15,680 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 35,616 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 6,496 |  |  |
| 7 | RpIC19E |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 9,300 |  |  |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  | kg | 11,700 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,100 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,930 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,050 |  |  |
| 8 | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  | m | 32,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 13,440 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 9,600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,520 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 6,464 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,056 |  |  |
| 9 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 65,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,450 |  |  |
| 10 | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,990 |  |  |
| 11 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,310 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,550 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,950 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,102 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,170 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,255 |  |  |
| 12 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 65,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 14,300 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,065 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,325 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,650 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,975 |  |  |
| 13 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d50mm |  | buc | 34,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 20,400 |  |  |
|  | 2875277330522 |  | Mufa antiincendiara tip РТМК d50mm |  | buc | 34,000 |  |  |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  | m3 | 0,408 |  |  |
| 14 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/Radiator bimetal 500x80x80mm 10 sectii |  | buc | 117,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 234,000 |  |  |
|  | 282211570000010 |  | Radiator bimetal 500x80x80mm 10 sectii |  | buc | 117,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 3,510 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 7,020 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 5,850 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 351,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 23,400 |  |  |
| 15 | IB05B |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente/Radiator bimetal 500x80x80 mm 12 sectii |  | buc | 79,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 197,500 |  |  |
|  | 282211570000012 |  | Radiator bimetal 500x80x80mm 12 sectii |  | buc | 79,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 3,160 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 6,320 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 3,950 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 316,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 19,750 |  |  |
| 16 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/radiator aluminiu Nova Florida Maior alitermum 1600x90mm 10 sectii |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 28221157000003 |  | radiator aluminiu Nova Florida Maior alitermum 1600x90mm 10 sectii |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 17 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"Kit montaj radiator aluminiu 1"x3/4(set 7 in 1) |  | buc | 200,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 44,000 |  |  |
|  | 2523156713800233 |  | Kit montaj radiator aluminiu 1"x3/4(set 7 in 1) |  | buc | 200,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 3,200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 6,400 |  |  |
| 18 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"/Robinet cu sfera PP-R alb Firat d32mm |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,250 |  |  |
|  | 287527420510032 |  | Robinet cu sfera PP-R alb Firat d32mm |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,510 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 1,020 |  |  |
| 19 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"/Racord M25x3/4" alb |  | buc | 400,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 108,000 |  |  |
|  | 25231567138001222 |  | Racord M25x3/4" alb |  | buc | 400,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 16,000 |  |  |
| 20 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"Niplu D/S 1"+garnitura niplu |  | buc | 400,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 108,000 |  |  |
|  | 252315671380023 |  | Niplu D/S 1"+garnitura niplu |  | buc | 400,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 16,000 |  |  |
| 21 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Tub PP-R/FB PN25 alb |  | m | 599,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 239,600 |  |  |
|  | 252121671000025 |  | Tub PP-R/FB PN25 alb |  | m | 616,970 |  |  |
| 22 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Tub PP-R/FB PN25 alb/Piese de racordare fitinguri 30% din tevi |  | m | 179,700 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 71,880 |  |  |
|  | 252121671000025 |  | Tub PP-R/FB PN25 alb |  | m | 185,091 |  |  |
| 23 | IC36F |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 D75mm alb |  | m | 96,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 52,800 |  |  |
|  | 252121671000075 |  | Tub PP-R/FB PN25 D75mm alb |  | m | 98,880 |  |  |
| 24 | IC36F |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 D75mm alb/Piese de racordare fitinguri 30% din tevi |  | m | 28,800 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 15,840 |  |  |
|  | 252121671000075 |  | Tub PP-R/FB PN25 D75mm alb |  | m | 29,664 |  |  |
| 25 | IC36F |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.Tub PP-R /FB PN25 d63mm alb |  | m | 48,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 26,400 |  |  |
|  | 252121671000063 |  | Tub PP-R /FB PN25 d63mm alb |  | m | 49,440 |  |  |
| 26 | IC36F |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.Tub PP-R /FB PN25 d63mm alb/Piese de racordare fitinguri 30% din tevi |  | m | 14,400 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,920 |  |  |
|  | 252121671000063 |  | Tub PP-R /FB PN25 d63mm alb |  | m | 14,832 |  |  |
| 27 | IC36E |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 alb d50mm |  | m | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 25,000 |  |  |
|  | 252121671000050 |  | Tub PP-R/FB PN25 alb d50mm |  | m | 51,500 |  |  |
| 28 | IC36E |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 alb d50mm.Piesa de racordare fitinguri 30% din tevi |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,500 |  |  |
|  | 252121671000050 |  | Tub PP-R/FB PN25 alb d50mm |  | m | 15,450 |  |  |
| 29 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 d40mm alb |  | m | 72,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 32,400 |  |  |
|  | 252121671000040 |  | Tub PP-R/FB PN25 d40mm alb |  | m | 74,160 |  |  |
| 30 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 d40mm alb.Piesa de legatura fitinguri 30% din tevi |  | m | 21,600 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 9,720 |  |  |
|  | 252121671000040 |  | Tub PP-R/FB PN25 d40mm alb |  | m | 22,248 |  |  |
| 31 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 d32mm alb |  | m | 152,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 60,800 |  |  |
|  | 252121671000032 |  | Tub PP-R/FB PN25 d32mm alb |  | m | 156,560 |  |  |
| 32 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Tub PP-R/FB PN25 d32mm alb.Piese de legatura fitinguri 30% la tevi |  | m | 45,600 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 18,240 |  |  |
|  | 252121671000032 |  | Tub PP-R/FB PN25 d32mm alb |  | m | 46,968 |  |  |
| 33 | IC04E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " |  | m | 32,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 49,600 |  |  |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel 1 1/2" |  | m | 32,320 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,448 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,960 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,096 |  |  |
| 34 | IC05I |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4"Teava d89mm |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 18,750 |  |  |
|  | 252121670100089 |  | Teava din otel d89mm |  | m | 15,225 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,890 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,075 |  |  |
| 35 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida/colier simplu PPR d32mm alb |  | buc | 300,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 84,000 |  |  |
|  | 2875274204000122 |  | Bratara fixare colier simplu PPR d32mm alb |  | buc | 300,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 300,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 300,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 300,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 30,000 |  |  |
| 36 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida/Colier simplu PPR d40 mm alb |  | buc | 140,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 39,200 |  |  |
|  | 287527420400032 |  | Bratara fixare Colier simplu PPR d40 mm alb |  | buc | 140,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 140,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 140,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 140,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 14,000 |  |  |
| 37 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida/Colier simplu PPR d25mm alb |  | buc | 600,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 120,000 |  |  |
|  | 287527420400025 |  | Bratara fixare Colier simplu PPR d25mm alb |  | buc | 600,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 600,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 600,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 600,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 60,000 |  |  |
| 38 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv(Tevi si suporti) |  | m | 62,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,060 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,054 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,558 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,558 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,620 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,620 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,860 |  |  |
| 39 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 35,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 8,050 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 35,000 |  |  |
| 40 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"-d40mm |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,290 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d40mm |  | m | 4,250 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,340 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,833 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,153 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,425 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  | kg | 0,374 |  |  |
| 41 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" d32mm |  | buc | 62,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 24,800 |  |  |
|  | 272210331000032 |  | Teava instalatie d32mm |  | m | 12,400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,054 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,558 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,372 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 19,902 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,112 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,031 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,006 |  |  |
| 42 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida./Haltera cu diblu PTR.radiator 10x170mm |  | buc | 800,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 120,000 |  |  |
|  | 28221157080011 |  | Element de sustinere (cronstein)Haltera cu diblu PTR.radiator 10x170mm |  | buc | 800,000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 1 600,000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 1 600,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 80,000 |  |  |
| 43 | RpIzD02A |  | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 350 mm inclusiv/Saltea din vata bazaltica caserata cu folie de aluminiu gr25mm |  | m2 | 130,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 66,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 98,800 |  |  |
|  | 26821626058291 |  | Saltea din vata bazaltica caserata cu folie de aluminiu gr25mm |  | m2 | 137,917 |  |  |
|  | 1752117344766 |  | Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80 |  | kg | 4,954 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 6,026 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 1,300 |  |  |
| 44 | IE01A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  | m2 | 210,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 111,300 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 21,000 |  |  |
| 45 | IE02A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  | m2 | 210,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 98,700 |  |  |
| 46 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 599,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 53,910 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 23,960 |  |  |
| 47 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 267,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 29,370 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 13,350 |  |  |
| 48 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 599,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 47,920 |  |  |
| 49 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 267,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 26,700 |  |  |
| 50 | IE08A |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  | m2 | 210,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 69,300 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 52,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de finisare dupa montarea sistemei de incalzire |  |  |  |  |  |
| 51 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 150,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,000 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 45,000 |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 150,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 22,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,500 |  |  |
| 53 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 100,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 122,000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 714,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,900 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,600 |  |  |
| 54 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 50,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 76,500 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 357,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,950 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,975 |  |  |
| 55 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 150,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 67,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 158,235 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,150 |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 150,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 22,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,500 |  |  |
| 57 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 150,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 82,500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 60,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 75,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 7,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare dupa montarea sistemei de incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Etaj 1 (subsol) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Intrarea de linga garaj |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 16,980 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,566 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,566 |  |  |
| 59 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,420 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
| 60 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,987 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,987 |  |  |
| 61 | CK57H |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe 3x1,75m |  | m2 | 5,250 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 5,373 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  | m2 | 5,250 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 34,125 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 7,928 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 8,085 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 2,730 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,609 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,161 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,613 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,397 |  |  |
| 62 | CK58B |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 usa exterioara 1,55x2,6m2 |  | m2 | 4,030 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 5,467 |  |  |
|  | 20301129311029 |  | Blocuri de usi de balcon din PVC exterioara |  | m2 | 4,030 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,492 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 8,624 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 6,085 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 1,491 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 19,275 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,540 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,351 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,139 |  |  |
| 63 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 | 9,280 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,394 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,114 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,928 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,139 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,928 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,464 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,278 |  |  |
| 64 | RpCL22A |  | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase-demontat pervaz fereastra |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 65 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre 300mm din mase plastice |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 25211067183931 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300mm |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 66 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 13,250 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 5,830 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,915 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,985 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,082 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,013 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,013 |  |  |
| 67 | CI11A |  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv.Montarea placa din granit din demontari |  | m2 | 1,560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,248 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  | h-om | 9,360 |  |  |
|  | 2875275891519 |  | Crampoane de otel pentru placaje |  | kg | 0,614 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 18,907 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,630 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  | kg | 0,599 |  |  |
|  | 1411112205747 |  | Praf de travertin |  | kg | 0,504 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,039 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,078 |  |  |
|  |  |  |  | Total Intrarea de linga garaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. WC linga izolator |  |  |  |  |  |
| 68 | RpSA01A |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,150 |  |  |
| 69 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,450 |  |  |
| 70 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 71 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,100 |  |  |
| 72 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 73 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
| 74 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,060 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,050 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,050 |  |  |
| 75 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 76 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 3,015 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 3,015 |  |  |
| 77 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic d25mm |  | m | 5,100 |  |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic d25mm |  | buc | 0,600 |  |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic d25mm |  | buc | 0,950 |  |  |
|  | 252315671946025 |  | Reductie din material plastic d25mm |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic d25mm |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 252315671953025 |  | Racord drept M x Fe d25mm |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,110 |  |  |
|  |  |  |  | Total WC linga izolator |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Coridor excorta |  |  |  |  |  |
| 78 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 6,560 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,378 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,378 |  |  |
| 79 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF 0,8x2,05m-1 buc,0,85x2,05m-2 buc 0,7x2,05m -1 buc |  | m2 | 6,560 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,643 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,640 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF |  | m2 | 6,560 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,558 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,952 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,443 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,131 |  |  |
| 80 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv.la hidrant antiincendiar |  | m2 | 1,560 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,326 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 1,560 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 9,360 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,100 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,385 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,936 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,031 |  |  |
| 81 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,680 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 24,000 |  |  |
| 82 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 19,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,272 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,528 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,504 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor excorta |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Coridor etaj 1 linga sala 17 |  |  |  |  |  |
| 83 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 13,230 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,778 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,778 |  |  |
| 84 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF 0,9x2,1m-6 buc, |  | m2 | 11,340 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 16,670 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,907 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,835 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF |  | m2 | 11,340 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,964 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 5,103 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 2,495 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,227 |  |  |
| 85 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 14,520 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 36,000 |  |  |
| 86 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 5,460 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,147 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,147 |  |  |
| 87 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF 1,3x2,1m-2 buc, |  | m2 | 5,460 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,026 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,437 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,365 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF |  | m2 | 5,460 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,464 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,457 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,201 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,109 |  |  |
| 88 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi 1,3x2,6m2 |  | m2 | 3,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,570 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,170 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 3,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,714 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,248 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,700 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,068 |  |  |
| 89 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,260 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
| 90 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 5,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,090 |  |  |
| 91 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 13,440 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,822 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,822 |  |  |
| 92 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF 0,8x2,1m-8 buc, |  | m2 | 13,440 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 19,757 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,075 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF |  | m2 | 13,440 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,142 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 6,048 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 2,957 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,269 |  |  |
| 93 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 19,360 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 48,000 |  |  |
| 94 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 93,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 29,856 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,794 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 69,042 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,075 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,457 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,112 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,093 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,093 |  |  |
| 95 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 81,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 38,446 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 38,446 |  |  |
| 96 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 81,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,270 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 167,690 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 327,200 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 85,890 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,227 |  |  |
| 97 | CD05D6 |  | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm,inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa, semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier |  | m3 | 0,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2020142961100 |  | Blocuri BCA |  | m3 | 0,390 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,624 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2664102101250 |  | Mortar marfa, semipreparat cu var, fara ciment, umed |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,072 |  |  |
| 98 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,600 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 14,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,200 |  |  |
| 100 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 4,880 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 28,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,316 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,064 |  |  |
| 101 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 4,220 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 102 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 | 221,000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 24,310 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc | 66,300 |  |  |
| 103 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 66,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 29,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,600 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 69,623 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,066 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,066 |  |  |
| 104 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 221,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,630 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 33,150 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,050 |  |  |
| 105 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 221,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 121,550 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 88,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 13,260 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 110,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 11,050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,442 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor etaj 1 linga sala 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Izolator |  |  |  |  |  |
| 106 | RpCD07A |  | Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,231 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,198 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 107 | CC03B |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp d20mm ochi 10x10cm |  | kg | 70,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 70,700 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,700 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 21,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 108 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 | 2,750 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,080 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,330 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,275 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,041 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,275 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,138 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,082 |  |  |
| 109 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 | 33,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 36,960 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 3,494 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 3,696 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 1,680 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 5,712 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,720 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,680 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 3,360 |  |  |
| 110 | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite |  | m2 | 7,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,750 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 2,520 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,840 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,140 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 1,400 |  |  |
| 111 | RpCU06B1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 16,240 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 5,600 |  |  |
| 112 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 47,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,280 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,420 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,560 |  |  |
| 113 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 5,040 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,058 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,058 |  |  |
| 114 | CK58B |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 usa 0,8x2,1m2 |  | m2 | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,279 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Blocuri de usi de balcon din PVC |  | m2 | 1,680 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,205 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 3,595 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 2,537 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 0,622 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 8,035 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,225 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,146 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,058 |  |  |
| 115 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,8x2,1m-2 buc |  | m2 | 3,360 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 11,894 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,344 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,638 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,907 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 3,360 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,941 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,470 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,704 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,680 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 2,352 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,067 |  |  |
| 116 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,700 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,093 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,015 |  |  |
| 117 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,260 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
| 118 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 3,560 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,388 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,388 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,178 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,178 |  |  |
| 119 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 3,560 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,534 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,534 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,178 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,142 |  |  |
| 120 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 3,560 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,136 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,356 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 46,280 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,107 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,043 |  |  |
| 121 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact |  | m2 | 3,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,107 |  |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund betoncontact |  | kg | 0,534 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,178 |  |  |
| 122 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 3,560 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,292 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,032 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 3,667 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 14,418 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,068 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 71,200 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 3,204 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,160 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,043 |  |  |
| 123 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 13,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 10,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,039 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,195 |  |  |
| 124 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact |  | m2 | 13,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund betoncontact |  | kg | 1,950 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,650 |  |  |
| 125 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 11,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,624 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 3,480 |  |  |
| 126 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 11,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,348 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,740 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,580 |  |  |
| 127 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 11,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,380 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,640 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,696 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,580 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,023 |  |  |
| 128 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,020 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 129 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x30 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie plastic 20x30 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
| 130 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri |  | m2 | 1,710 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,442 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 1,804 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 3,566 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 7,218 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m | 7,218 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 7,699 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 1,426 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 3,093 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 7,785 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 91,856 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,235 |  |  |
| 131 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 4,880 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,952 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,488 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 5,226 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 1,793 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 30,744 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 0,512 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 1,464 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,244 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 132 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 163,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,820 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 48,900 |  |  |
| 133 | RpCJ09A |  | Reparatii de tencuieli interioare in calcio-vecchio, de 2,5 cm grosime, la pereti avind fata lucrata dupa modelul existent, executate patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar, cu mortar de var-ipsos, marca 4-T (100 kg ipsos la mc mortar) |  | m2 | 52,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 82,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,120 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,520 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,468 |  |  |
|  | 1411112204399 |  | Mozaic din marmura alba saci g=1,0x3,0 mm |  | kg | 166,400 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,520 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,104 |  |  |
| 134 | RpCJ26A |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip |  | m2 | 163,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 61,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 570,500 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,130 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,956 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,603 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,408 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,244 |  |  |
| 135 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 163,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,890 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 24,450 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,150 |  |  |
| 136 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 163,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 94,540 |  |  |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 81,500 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,150 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 81,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 8,150 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,326 |  |  |
| 137 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,150 |  |  |
| 138 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 20,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 10,200 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 139 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre 300mm din mase plastice |  | m | 4,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,045 |  |  |
|  | 25211067183931 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300mm |  | m | 4,500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,045 |  |  |
| 140 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 110,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 16,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,500 |  |  |
| 141 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 110,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 60,500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 44,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,600 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 55,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,220 |  |  |
|  |  |  |  | Total Izolator |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Rampa |  |  |  |  |  |
| 142 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) |  | m2 | 7,680 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,613 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,613 |  |  |
| 143 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 42,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,034 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,126 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,210 |  |  |
| 144 | CL19A |  | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane gratii din demontari |  | m2 | 2,840 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 4,260 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,284 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,071 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,142 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,227 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,199 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,840 |  |  |
| 145 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 | 2,840 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,181 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,341 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,284 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,043 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,284 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,142 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,085 |  |  |
| 146 | CD05D |  | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m |  | m3 | 0,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2020142961100 |  | Blocuri BCA |  | m3 | 0,585 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,436 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 2,106 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,043 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,071 |  |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  | buc | 1,800 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 1,800 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,108 |  |  |
| 147 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,600 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 14,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 148 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  | kg | 12,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 12,120 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 149 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,200 |  |  |
| 150 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 5,680 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 20,107 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,272 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,079 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,534 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 5,680 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,590 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,795 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,952 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,840 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 3,976 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,114 |  |  |
| 151 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,840 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
| 152 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 16,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,520 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 15,680 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,099 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 153 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 4,880 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 28,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,316 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,064 |  |  |
| 154 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,200 |  |  |
| 155 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.7. Sala sedinte 17 |  |  |  |  |  |
| 156 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,420 |  |  |
| 157 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa MDF cu pervaz 1x2m |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,940 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,900 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,440 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 158 | RpCJ06B1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,900 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,031 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 159 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 22,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,152 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,152 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,672 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,672 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,672 |  |  |
| 160 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 22,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,120 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,896 |  |  |
| 161 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 22,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 13,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,240 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 291,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,941 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,224 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,672 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,269 |  |  |
| 162 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 22,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,242 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 344,434 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,026 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,941 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,224 |  |  |
| 163 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar |  | m2 | 22,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 30,912 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,808 |  |  |
|  | 26701122040511 |  | Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm |  | m2 | 23,755 |  |  |
|  | 11110001000481 |  | Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm |  | m2 | 23,755 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 22,624 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,672 |  |  |
| 164 | CN23A1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn |  | m | 22,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,486 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,384 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,203 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,203 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,226 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,226 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,678 |  |  |
| 165 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 22,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 45,920 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 89,600 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 23,520 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,336 |  |  |
| 166 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 48,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,846 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 14,670 |  |  |
| 167 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 48,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,467 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,335 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,445 |  |  |
| 168 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 48,900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 59,658 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 349,146 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,196 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,863 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,782 |  |  |
| 169 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 48,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,005 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,890 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 51,585 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,049 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,049 |  |  |
| 170 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 48,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,890 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 24,108 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,049 |  |  |
| 171 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 48,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,467 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,335 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,445 |  |  |
| 172 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 48,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,895 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 19,560 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,934 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 24,450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,445 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,098 |  |  |
| 173 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,020 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 174 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x30 cm si montate in zidarie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie plastic 20x30 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala sedinte 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.8. Sala sedinte 16 |  |  |  |  |  |
| 175 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,420 |  |  |
| 176 | CD05D |  | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m |  | m3 | 0,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2020142961100 |  | Blocuri BCA |  | m3 | 0,585 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,436 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 2,106 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,043 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,071 |  |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  | buc | 1,800 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 1,800 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,108 |  |  |
| 177 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,600 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 14,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 178 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 34,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 7,912 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,912 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,032 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,032 |  |  |
| 179 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 34,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,160 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,720 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,376 |  |  |
| 180 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 34,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 20,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,440 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 447,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,445 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,344 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,032 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,413 |  |  |
| 181 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 34,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,050 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 528,952 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 3,111 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,138 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,445 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,344 |  |  |
| 182 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar |  | m2 | 34,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 47,472 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,848 |  |  |
|  | 26701122040511 |  | Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm |  | m2 | 36,481 |  |  |
|  | 11110001000481 |  | Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm |  | m2 | 36,481 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 34,744 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,032 |  |  |
| 183 | CN23A1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn |  | m | 34,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,817 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,590 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,312 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,312 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,347 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,347 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,041 |  |  |
| 184 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-trecere prag |  | m | 0,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 0,945 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,023 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,400 |  |  |
| 185 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 34,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,160 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 70,520 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 137,600 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 36,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,516 |  |  |
| 186 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 65,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,114 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 19,530 |  |  |
| 187 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 65,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,953 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,765 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,255 |  |  |
| 188 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 65,100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 79,422 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 464,814 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,260 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,143 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,042 |  |  |
| 189 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 65,100 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 29,295 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,510 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 68,674 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,065 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,065 |  |  |
| 190 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 65,100 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 13,020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,510 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 32,094 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,065 |  |  |
| 191 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 65,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,953 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,765 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,255 |  |  |
| 192 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 65,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 35,805 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 26,040 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,906 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 32,550 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,255 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,130 |  |  |
| 193 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,020 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 194 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x30 cm si montate in zidarie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie plastic 20x30 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
| 195 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 11,200 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,200 |  |  |
| 196 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,240 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,160 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,140 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,280 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,420 |  |  |
| 197 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-cornier perforat la glaf |  | m | 37,700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,802 |  |  |
|  | 27431235490251232 |  | Cornier perforat la glaf |  | m | 39,585 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,943 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,038 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 226,200 |  |  |
| 198 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 13,374 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 2,700 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 131,490 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,101 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,711 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,266 |  |  |
| 199 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,350 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,450 |  |  |
| 200 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 9,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 9,494 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 201 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,350 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,450 |  |  |
| 202 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,950 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,540 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,450 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala sedinte 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 1 (subsol) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Etaj 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Coridor etaj 2 linga fumuar |  |  |  |  |  |
| 203 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 22,180 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,658 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,658 |  |  |
| 204 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ,0,8x0,8m-2 buc(panou antiincendiar) |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,934 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,102 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,120 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,640 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,224 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,768 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,026 |  |  |
| 205 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF 1,3x2,1m-2 buc, |  | m2 | 5,460 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,026 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,437 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,365 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF |  | m2 | 5,460 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,464 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,457 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,201 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,109 |  |  |
| 206 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,840 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
| 207 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF 0,8x2,1m-3 buc, |  | m2 | 5,040 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,409 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,403 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF |  | m2 | 5,040 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,428 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,268 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,109 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,101 |  |  |
| 208 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,260 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
| 209 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF 1,0x2,1m-4 buc, |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,348 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,672 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,714 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 3,780 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,848 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,168 |  |  |
| 210 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,680 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 24,000 |  |  |
| 211 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 46,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 14,848 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,352 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 34,336 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,227 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,056 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,046 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,046 |  |  |
| 212 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 16,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,520 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,520 |  |  |
| 213 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 29,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,440 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 60,680 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 118,400 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 31,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,444 |  |  |
| 214 | CD05D6 |  | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm,inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa, semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier |  | m3 | 0,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2020142961100 |  | Blocuri BCA |  | m3 | 0,390 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,624 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2664102101250 |  | Mortar marfa, semipreparat cu var, fara ciment, umed |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,072 |  |  |
| 215 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,600 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 14,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 216 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,200 |  |  |
| 217 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 4,880 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 28,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,316 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,064 |  |  |
| 218 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 4,220 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 219 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 | 84,000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 9,240 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc | 25,200 |  |  |
| 220 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 25,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 26,583 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |  |  |
| 221 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 84,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,200 |  |  |
| 222 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 84,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 46,200 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 33,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,040 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 42,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,168 |  |  |
| 223 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,080 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 224 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie plastic 20x30 cm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,000 |  |  |
| 225 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 | 10,700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,070 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,605 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 3,210 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 1,070 |  |  |
| 226 | RpCK11A |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor |  | m2 | 10,700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,210 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,070 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,535 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,535 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 5,350 |  |  |
| 227 | RpCK11B |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor |  | m | 16,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,160 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 8,000 |  |  |
| 228 | CG06A1 |  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  | m | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 11,680 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte de stejar sau fag |  | m | 16,320 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 32,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor etaj 2 linga fumuar |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Coridor linga sala de sedinte 10 |  |  |  |  |  |
| 229 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 9,600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,016 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,016 |  |  |
| 230 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1x2,1m-1 buc,0,7x2,1m2 buc,0,7x0,8m-1 buc(panou antiincendiar) |  | m2 | 5,600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,088 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,448 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 5,600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 22,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,800 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,980 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,360 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,112 |  |  |
| 231 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,260 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
| 232 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 17,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 5,536 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,114 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,802 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,085 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,017 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,017 |  |  |
| 233 | RpCK25A |  | Inlocuirea plintelor, soclurilor cu scafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, orizontale la pereti |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 10,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 12,240 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 24,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 1421302200460 |  | Coloranti |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 234 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 16,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,943 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,943 |  |  |
| 235 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 16,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,535 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 34,645 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 67,600 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 17,745 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,253 |  |  |
| 236 | CK18C |  | Montarea cornier perforat la glaf |  | m | 21,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,564 |  |  |
|  | 27431235490215 |  | cornier perforat la glaf |  | m | 22,470 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,535 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 128,400 |  |  |
| 237 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,715 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 0,750 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 36,525 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,198 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,074 |  |  |
| 238 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,075 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,375 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,125 |  |  |
| 239 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,375 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,125 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor linga sala de sedinte 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Fumuar |  |  |  |  |  |
| 240 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi 1,45x1,7m-2 buc oarba |  | m2 | 4,930 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,025 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  | m2 | 4,930 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 32,045 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 7,592 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 7,937 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 2,564 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,572 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,146 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,690 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,448 |  |  |
| 241 | CK57H |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe 4,8x0,84m oarba |  | m2 | 4,030 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,124 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  | m2 | 4,030 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 26,195 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 6,085 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 6,206 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 2,096 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,467 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,123 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,470 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,305 |  |  |
| 242 | CK57H |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe 5,5x1,56m cu 2 deschideri duble |  | m2 | 8,580 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,781 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  | m2 | 8,580 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 55,770 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 12,956 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 13,213 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 4,462 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,995 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,263 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 1,001 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,650 |  |  |
| 243 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 0,94x2,45m-2 buc |  | m2 | 4,606 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 7,383 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Blocuri de usi de balcon din PVC |  | m2 | 4,606 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,719 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 15,983 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 9,534 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 2,073 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 23,228 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,051 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,651 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,455 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,147 |  |  |
| 244 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 2,142 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 0,735 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 12,600 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 245 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,840 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
| 246 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 11,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,720 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 25,480 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,161 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,039 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,026 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,026 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fumuar |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Casa scarii etaj 1-3 (secundara) |  |  |  |  |  |
| 247 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 2,730 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,573 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,573 |  |  |
| 248 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF 1,3x2,1m-1 buc, |  | m2 | 2,730 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,013 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,218 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,682 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF |  | m2 | 2,730 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,232 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,228 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,601 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,055 |  |  |
| 249 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,420 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
| 250 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,030 |  |  |
| 251 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 5,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,070 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,027 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 252 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 192,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,880 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 57,600 |  |  |
| 253 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,000 |  |  |
| 254 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 91,800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 428,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,240 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,740 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,170 |  |  |
| 255 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 27,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 63,294 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 256 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,000 |  |  |
| 257 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 24,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,120 |  |  |
| 258 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,960 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 19,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,600 |  |  |
| 259 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 161,040 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 942,480 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,528 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,428 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,112 |  |  |
| 260 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 |  | m2 | -132,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -63,360 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -377,520 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,264 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -4,224 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -0,792 |  |  |
| 261 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 59,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,200 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 139,247 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,132 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,132 |  |  |
| 262 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,960 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 19,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,600 |  |  |
| 263 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 72,600 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 52,800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,920 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 66,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,264 |  |  |
| 264 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,800 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 92,400 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,264 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,462 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 39,600 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 39,600 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 39,600 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 6,600 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 13,200 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 19,800 |  |  |
| 265 | RpCR23A |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea |  | m2 | 18,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 20,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,914 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,567 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 2,268 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,283 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,567 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,890 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,189 |  |  |
| 266 | CN15A |  | Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic |  | m2 | 8,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,480 |  |  |
|  | 2430116104846 |  | Vopsea alba perclorvinilica 104-400 |  | kg | 3,800 |  |  |
|  | 2430226109200 |  | Diluant dispersie vinilica D400 |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,640 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,800 |  |  |
|  | 2430226100400 |  | Grund pasivant anticoroziv g.834-40 ntr 1702-80 |  | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2414126109781 |  | Toluen |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,400 |  |  |
| 267 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-balustrada |  | m | 21,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,730 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,357 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,189 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,189 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,210 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,210 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,630 |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii etaj 1-3 (secundara) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Diverse |  |  |  |  |  |
| 268 | TrB05A1-8 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m |  | t | 44,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 176,440 |  |  |
| 269 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 44,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,400 |  |  |
| 270 | TsI50C4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km |  | t | 44,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 16,016 |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Izolator |  |  |  |  |  |
| 271 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,520 |  |  |
| 272 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 287527440050221 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 6,240 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 6,240 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 6,240 |  |  |
| 273 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate antivandalizm LED 12,9 W |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat antivandalizm LED 12,9 W, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 10,400 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 10,400 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 10,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Izolator |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sala sedinte 17 |  |  |  |  |  |
| 274 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,880 |  |  |
| 275 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 287527440050221 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 4,160 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 4,160 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 4,160 |  |  |
| 276 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,580 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,200 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,240 |  |  |
| 277 | RpEC05B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 12,180 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 24,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 18,000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 0,750 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 48,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,300 |  |  |
| 278 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 8,000 |  |  |
| 279 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator cu 2 clape |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala sedinte 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Sala sedinte 16 |  |  |  |  |  |
| 280 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,760 |  |  |
| 281 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,240 |  |  |
|  | 287527440050221 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 8,320 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 8,320 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 8,320 |  |  |
| 282 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,580 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,200 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,240 |  |  |
| 283 | RpEC05B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 32,480 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 64,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 48,000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 128,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,800 |  |  |
| 284 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  | buc | 8,160 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 16,000 |  |  |
| 285 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator cu 2 clape |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala sedinte 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Coridor etaj 1 linga sala 17 |  |  |  |  |  |
| 286 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,320 |  |  |
| 287 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 287527440050221 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 6,240 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 6,240 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 6,240 |  |  |
| 288 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,580 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,200 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,240 |  |  |
| 289 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator cu 2 clape |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor etaj 1 linga sala 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Coridor etaj 2 linga sala sedinte 10 |  |  |  |  |  |
| 290 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,440 |  |  |
| 291 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 287527440050221 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 3,120 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 3,120 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 3,120 |  |  |
| 292 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,580 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,200 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,240 |  |  |
| 293 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,660 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator cu 2 clape |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor etaj 2 linga sala sedinte 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Coridor etaj 2 linga fumuar |  |  |  |  |  |
| 294 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,660 |  |  |
| 295 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 287527440050221 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 3,120 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 3,120 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 3,120 |  |  |
| 296 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,580 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,200 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,240 |  |  |
| 297 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator cu 2 clape |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor etaj 2 linga fumuar |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Casa scarii etaj 1-3 secundara |  |  |  |  |  |
| 298 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,100 |  |  |
| 299 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 38W |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 2875274400502214 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 38W |  | buc | 5,200 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 5,200 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 5,200 |  |  |
| 300 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 18,950 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 32,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 65,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,500 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 22,500 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,600 |  |  |
| 301 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator cu 2 clape |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii etaj 1-3 secundara |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |