ANEXA №1

| Nr d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicii de metrologie a dispozitivelor medicale |  |  |  |  |  |  |
| 1. Verificare metrologică a mijloacilor de măsurare |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată pînă la 500 kg inclusiv | buc | 37 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii |  |
| 2 |  | Aparat de măsurare a etanolului din aerul expirat (etilometru) | buc | 1 |  |  |
| 3 |  | ACFN (Balanță de laborator cu brațe egale clasa 4) | buc | 2 |  |  |
| 4 |  | Higrometru psihometric | buc | 65 |  |  |
| 5 |  | Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,2 0C | buc | 15 |  |  |
| 6 |  | Manometru | buc | 10 |  |  |
| 7 |  | ACFN (Balanță de torsiune) | buc | 2 |  |  |
| 8 |  | Greutate clasa F1, până la 500 g, pentru o unitate | buc | 17 |  |  |
| 9 |  | Cronometru | buc | 2 |  |  |
| 2. Servicii de etalonare |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Analizator: biochimic, imunologic, hematologic | buc | 3 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii |  |
| 11 |  | Electrocardiograf | buc | 3 |  |  |
| 12 |  | Pompa de infuzie și pompa cu seringă | buc | 18 |  |  |
| 13 |  | Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice) | buc | 60 |  |  |
| 14 |  | Dispozitiv de fizioterapie | buc | 20 |  |  |
| 15 |  | Termometru medical digital | buc | 40 |  |  |
| 16 |  | Pulsoximetru/pulsometru | buc | 15 |  |  |
| 17 |  | Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (electronice) | buc | 5 |  |  |
| 18 |  | Dispozitiv de resuscitare prin defibrilare externă | buc | 1 |  |  |
| 19 |  | Dozator mecanic și electronic de laborator (pt 1 interval) | buc | 10 |  |  |
| 20 |  | Ventilator pulmonar | buc | 1 |  |  |
|  |  | Valoarea estimată totală |  |  |  | 83 300 |