Anexă:

CAIET DE SARCINI

(pentru proiectare)

Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistice

- Obiectul: Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz privind renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare pentru sediul Inspectoratului de poliție Briceni cu numărul cadastral 1401104.194.01, amplasat în or. Briceni, str. Independenței, 46.

- Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției.

- Tipul procedurii de atribuire: cerere a ofertelor de preţuri.

- Criterii de atribuire: „cel mai mic preţ fără TVA” şi corespunderea cerinţelor solicitate.

- Termenul limită de executare a serviciilor: 60 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Durata contractului: până la 31.12.2026.

- Sursa de finanţare: bugetul de stat.

- Scopul: Atribuirea contractului de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz privind renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare pentru sediul Inspectoratului de poliție Briceni cu numărul cadastral 1401104.194.01, amplasat în or. Briceni, str. Independenței, 46.

9. Proiect de execuție, sarcini şi responsabilități: compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:

- executarea lucrărilor de măsurare;

- proiectarea rețelelor interioare și exterioare de energie electrica;

- elaborarea documentației de deviz F1, F3, F5, F7;

- verificarea și expertizarea documentației de proiect și deviz;

- participarea, în cadrul comisiilor de recepţie, la finisarea lucrărilor;

- alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu CUC 434/2023 privind codul urbanismului și construcțiilor;

- coordonarea schiței de proiect și a proiectului de execuție cu organele de resort.

Șef al Secției construcții și

dezvoltarea infrastructurii

a Direcției logistice,

comisar principal                                                                               Igor CEBAN