Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior, inclusiv lucrări de demontare

Lucrarile se vor efectua la adresa mun. Chișnău, bd. Gr.Vieru nr.1

Autoritatea contractantă: Banca națională a Moldovei

1 . Descriere generală

Lucrările de construcție-montaj ce urmează a fi efectuate în incinta Băncii Naționale a Moldovei de pe adresa mun. Chișnău, bd. Gr.Vieru nr.1 sunt:

1)	Lucrări de demontare:

- Demontarea corpurilor de iluminat de tip fluorescent din interiorul sediului BNM

2)	Lucrări de montare:

- Montarea corpurilor de iluminat de tip LED din interiorul sediului BNM.

Notă: În caz de necesitate operatorul economic va efectua lucrările de montare, demontare a plafoanelor LED în zilele de sîmbătă și duminică sau după ora 17:00 la solicitarea scrisă a Beneficiarului.

2. Informaţii şi proiectare

Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, formularele 7,3,5.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele şi produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii. Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor stabilite de investitor. Executantul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

Se solicită obligatoriu reducerea și gestionarea rațională a deșeurilor.

4. Mostre

Executantul va asigura, realiza, atesta și garanta calitatea lucrărilor conform prevederilor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnici ale caror diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu.

La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre a bunurilor electrice care urmează să fie instalate. Mostra ofertantului câştigător va rămâne la autoritatea contractantă pentru a putea fi comparată cu bunurile instalate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtînd răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate şi protecția lor. Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 antreprenorul efectuează protecția şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Executantul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat investorului documentele necesare.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În cazul în care calitatea lucrărilor este necorespunzătoare sau sunt depistate defecțiuni, acestea se vor restabili/înlocui fără costuri suplimentare, pe cheltuiala Antreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției. Antreprenorul în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Marimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor şi cerinţelor tehnice în vigoare.

Transportarea bunurilor sau a lucrătorilor pentru executarea lucrărilor se vor efectua în afara orelor de vârf (ambuteiaje).

8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.

9. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalațiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

- împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;

- amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentu construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;

- responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție pănă la finalizarea lor.

- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   și   produselor semifabricate.

12. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții" .

Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decît cel stabilit de Ministerul economiei și infrastructurii.

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 16 din Anunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 16 din Anunțul de participare.

15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebuie să fie de 60 de zile calendaristice.

Termen recomandat de autoritatea contractantă. Ofertantul poate indica alte termene, cu indicarea argumentelor de rigoare dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice.

Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

16. Sancțiuni:

1.	Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună execuție a Contractului.

2.	Pentru executarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor executate cu întîrziere, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală orientativă a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile lucrătoare, Antreprenorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Antreprenorul  prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună execuție, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanţia de bună execuție a Contractului.

3.	Pentru achitarea cu întârziere a Lucrărilor executate, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din din suma totală orientativă a prezentului Contract.

4.	Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, sau a angajaţilor acestora.

5.	Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale.

Conducătorul grupului de lucru:  Aureliu CINCILEI   (semnat electronic)

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior, inclusiv lucrări de demontare

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrăril de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior, inclusiv lucrări de demontare |  |  |  |  |
| Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (corpuri de iluminat - 4x18, 4x36, 2x36, 2x18, 1x18) | buc | 538,00 |
| Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 2 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 6x60cm (Analog cu ЛПО-1x18, aparent), LED 10-20W 6000-6500K, IP22-23, PF(cosφ)>0,9, IK≥03 | buc | 44,00 |
| 3 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600mm (incastrat in celula "armstrong" 600x600mm), LED 40-48W 6000-6500K, IP22-23, PF(cosφ)>0,9, UGR<22, IK≥03 | buc | 268,00 |
| 4 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600mm (aparent), LED 40-48W 6000-6500K, IP22-23, PF(cosφ)>0,9, UGR<22, IK≥03, rama prefabricată(aluminiu) p/u panouri LED 600x600mm | buc | 188,00 |
| 5 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600mm (incastrat in celula "armstrong" 620x620mm), LED 40-48W 6000-6500K, IP22-23, PF(cosφ)>0,9, UGR<22, IK≥03, rama prefabricată(aluminiu) p/u panouri LED 620x620mm | buc | 26,00 |
| 6 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 300x1200mm (Analog cu ЛПО-2x36, aparent), LED 40-48W 6000-6500K, IP22-23, PF(cosφ)>0,9, UGR<22, IK≥03 | buc | 16,00 |
| 7 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 1200mm (Analog cu ЛПО-2x36, aparent, cu protecție împotriva prafului și umidității), LED 40-48W 6000-6500K, IP65, PF(cosφ)>0,9, UGR<22, IK≥03 | buc | 23,00 |
| 8 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x300mm (incastrat), LED 18-40W 6000-6500K, IP22-23, PF(cosφ)>0,9, UGR<22, IK≥03 | buc | 13,00 |
| 9 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, (Analog cu ЛПО-2x18, aparent), LED 18-40W 6000-6500K, IP22-23, 6000-6500K, IP22-23, PF(cosφ)>0,9, UGR<22, IK≥03, rama prefabricată(aluminiu) p/u panouri LED 300x600mm | buc | 3,00 |
| 10 | Cablu | Pentru conectarea panourilor de iluminat de tip led - cablu electric VVGng 3*1,5 | m | 100,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  | 349 958,52 |

Semnături autorizate:

Eugeniu PRODAN - Director al Departamentului Securitate și Administrare;

Alexandru FLOREA - Expert consultant, Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale.