Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 115

din “15” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor electrice prin procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://achizitii.usmf.md/ro/planuri-de-achizitii

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA ”RSAP”.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31000000-6 | Cablu SVVP 2x0.75mm | m | 400 |  | 2834,00 |
| 2. |  | Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J | m | 800 |  | 15334,00 |
| 3. |  | Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J | m | 800 |  | 17334,00 |
| 4. |  | Cablu AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM-J | m | 300 |  | 14000,00 |
| 5. |  | Cablu AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J | m | 200 |  | 11667,00 |
| 6. |  | Tub gofrat | m | 400 | spiralat 20mm 750 N, cu fir de oțel | 1367,00 |
| 7. |  | Canal din plastic alb 2000x25x16 mm | m | 400 |  | 4667,00 |
| 8. |  | Tub LED | buc | 200 | Tub LED 9-12W, lumina albă rece 6000k, fluxul luminos 900-1000 lum., 600mm, radiator din aluminiu 4,8 cm, soclu rotativ cel puțin 90 grade, termen de garanție minim 36 luni, modulul LED va fi criptat pe placa din aluminiu | 12500,00 |
| 9. |  | Tub LED | buc | 100 | Tub LED 18-22W lumina albă rece 6000K, fluxul luminos 1900-10000 lum., 1200mm, radiator din aluminiu 4,8 cm, soclu rotativ cel puțin 90 grade, termen de garanție minim 36 luni, modulul LED va fi criptat pe placă din aluminiu | 11000,00 |
| 10. |  | Corp de iluminat LED exterior | buc | 100 | Puterea 10-12W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, garanție minim 36 luni | 14583,00 |
| 11. |  | Corp de iluminat LED interior | buc | 100 | Puterea 10-12W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, garanție minim 36 luni | 14583,00 |
| 12. |  | Corp de iluminat LED exterior | buc | 100 | Puterea 18-20W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, garanție minim 36 luni | 17500,00 |
| 13. |  | Corp de iluminat LED interior | buc | 80 | Puterea 18-20W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, garanție minim 36 luni | 13667,00 |
| 14. |  | Corp de iluminat LED exterior | buc | 100 | Puterea 22-24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 2000 -2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, garanție minim 36 luni | 25833,00 |
| 15. |  | Corp de iluminat LED interior | buc | 50 | Puterea 22-24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 2000 -2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni | 12917,00 |
| 16. |  | Panel LED | buc | 150 | încastrat în tavan, 40-48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000-6500K, 3500-4500Lm, IP20, mărime: 596*596 mm, iluminare din 4 parți, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni | 68750,00 |
| 17. |  | Corp iluminat linear LED | buc | 50 | Aplicare: pe tavan cu clipse de metal Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere: 20-24 W Lumina: 6000K Luminozitate: 2000-2600 Lm Clasa de protectie: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 600*75*70 mm, Termen de garanție: minim 60 luni | 22917,00 |
| 18. |  | Corp iluminat linear LED | buc | 60 | Aplicare: pe tavan cu clipse de metal Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere:40-48W Lumina: 6000K Luminozitate: 4000-5000Lm Clasa de protectie: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 1200*75*70 mm Termen de garantie: minim 60 luni | 30000,00 |
| 19. |  | Bec LED | buc | 70 | Bec LED 10-12 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garantie minim 36 luni | 3208,00 |
| 20. |  | Bec LED | buc | 50 | Bec LED13-15 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1500-1600 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garantie minim 36 luni | 2500,00 |
| 21. |  | Placă din aluminiu | buc | 300 | circuite cu leduri integrate 12W, 48 LED SMD2835 0,2W, 60 mA, culoarea luminii 5500K, dimensiunea plăcii: 9,8 x 560 mm | 11250,00 |
| 22. |  | Priză cu împământare euro dublă externă | buc | 100 | IP-44, 16A, 220V | 4583,00 |
| 23. |  | Priză cu împământare euro externă | buc | 100 | IP-44 16A, 220V | 4000,00 |
| 24. |  | Priză cu împământare euro internă | buc | 200 | 16A, 220V | 8667,00 |
| 25. |  | Priză cu împământare euro dublă internă | buc | 100 | 16A, 220V | 5000,00 |
| 26. |  | Întrerupător intern cu o clapetă | buc | 200 | 220V,10 A, cu indicator LED | 8667,00 |
| 27. |  | Întrerupător intern cu două clape | buc | 200 | 220V,10 A, cu indicator LED | 8667,00 |
| 28. |  | Întrerupător extern cu o clapetă | buc | 50 | 220V,10 A, cu indicator LED, IP-44 | 1458,00 |
| 29. |  | Întrerupător extern cu doua clape | buc | 50 | 220V,10 A, cu indicator LED, IP-44 | 1875,00 |
| 30. |  | Furcă euro | buc | 100 | 2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ignifug, durabil | 1667,00 |
| 31. |  | Cutie pentru priză | buc | 200 | sau întrerupător rigips, 65*45mm | 750,00 |
| 32. |  | Programator digital | buc | 10 | Programator digital zilnic 2 canale, 16A, 2M, frecvență 50 Hz, tensiune nominală AC 195-265 V, putere nominală 2300W, grad de protectie IP-20, temperature de lucru -5…45 °C, precizie executare ± 1,5 s/zi, rezervă energie baterie: 5 ani, tip baterie: litiu 1/2 AA | 6667,00 |
| 33. |  | Automat diferențial | buc | 100 | Automat diferențial AVDT 2PC 20A 0,30mA, greutate minimă 188 gr | 35000,00 |
| 34. |  | Întrerupător automat diferențial | buc | 20 | Intrerupător automat diferențial AVDT 40A, 3P+N, 0,30mA | 10167,00 |
| 35. |  | Ventilator axial | buc | 50 | tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100 m3/h, diametru 100 mm | 10417,00 |
| 36. |  | Ventilator axial | buc | 50 | tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W, debit aer 150 m3/h, diametru 125 mm | 12375,00 |
| 37. |  | Ventilator centrifugal | buc | 6 | diametrul conexiunii 150 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 80 W, capacitatea aerului 460 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBА, 2725 rpm | 7710,00 |
| 38. |  | Ventilator centrifugal | buc | 2 | diametrul conexiunii 250 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 152 W, capacitatea aerului 1070 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42 dBА, 2765 rpm | 3553,00 |
| 39. |  | Burghi pe metal 2 mm | buc | 20 |  | 333,00 |
| 40. |  | Burghi pe metal 3 mm | buc | 20 |  | 333,00 |
| 41. |  | Burghi pe metal 4 mm | buc | 20 |  | 333,00 |
| 42. |  | Capete de înșurubat PH2 50 mm | buc | 50 |  | 708,00 |
| 43. |  | Capete de înșurubat PH1 50 mm | buc | 50 |  | 708,00 |
| 44. |  | Capete de înșurubat PZ2 50 mm | buc | 50 |  | 708,00 |
| 45. |  | Capete de înșurubat PZ1 50 mm | buc | 50 |  | 708,00 |
| 46. |  | Capete de înșurubat PH2 150 mm | buc | 10 |  | 142,00 |
| 47. |  | Capete de înșurubat PH1 150 mm | buc | 10 |  | 142,00 |
| 48. |  | Capete de înșurubat PZ2 150 mm | buc | 10 |  | 142,00 |
| 49. |  | Capete de înșurubat PZ1 150 mm | buc | 10 |  | 142,00 |
| 50. |  | Ciocan rotopercutor | buc | 1 | Ciocan rotopercutor SDS plus, energia impactului 3.2 J, diametrul maxim de găurire în lemn/metal/beton 30/13/28 mm, greutate 3,1 kg, numărul de bătăi pe minut 0-5350 bpm, putere 900 W, turații în gol 0-1400 rpm | 3783,00 |
| 51. |  | Ciocan demolator | buc | 1 | energia impactului 8 J, mandrina SDS-MAX, greutate 5,8 kg, numărul de bătăi pe minut 2740 bpm, putere 1150 W | 8750,00 |
| 52. |  | Mașină de frezat lemn | buc | 1 | inclusiv freze - 15 buc. cu diametru de 8 mm, puterea 1300W, tensiune 220V/240V, turații la mersul în gol 11000-28000 rot/min, Lx152 mm, W x 272 mm, H x 277 mm, mandrina cu diametrul 6 - 8 mm | 4016,00 |
| 53. |  | Ruletă cu magnet | buc | 10 | 5 m x 19 mm, carcasă fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare | 7500,00 |
| 54. |  | Aliaj pentru lipire | buc | 4 | cositor cu sacaz, 1-2 mm, 200-250 g | 1500,00 |
| 55. |  | Cutie automată externă din plastic | buc | 35 | 6-8 module, grad de protectie IP65 | 4900,00 |
| 56. |  | Cutie automată externă din plastic 12 module | buc | 60 | grad de protecție IP65 | 9900,00 |
| 57. |  | Cutie automată externă din plastic 24 module | buc | 10 | grad de protecție IP65 | 3750,00 |
| 58. |  | Lacăt triunghi metal | buc | 60 | pentru panou electric | 1950,00 |
| 59. |  | Plăcuță de avertizare ,,pericol de viata,, | buc | 70 | Vector ilustraţie de un semn de avertizare de pericol de energie electrică. Simbol de atenţie pericol triunghiular negru şi galben | 1167,00 |
| 60. |  | Cleşte ampermetric digital | buc | 2 | cleşte ampermetric digital AC/DC, diametru max. cablu măsurat 34 mm, subtip afişaj utilizat iluminat LCD, interval măs. curent DC 100mA...600A, interval măs. curent AC (1) măsurare indirectă 100mA...600A, acurateţe măs. curent DC ± (2% + 5 cifre), acurateţe măs. curent AC ± (2% + 5 cifre), interval măsurare tens. DC 100mV...1kV, acurateţe măs. tens. DC ±(1% + 5 cifre), interval măsurare tens. AC 0.1mV...1kV, acurateţe măs. tens. AC ± (1,5% + 5 cifre) măsurare valoare reală efectivă, true RMS, interval măsurare rezistenţă 100mΩ...600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ, acurateţe măs. rezistenţă ±(1% + 5 cifre), interval măsurare capacitate 0.1...100µF/ 1000µF, acurateţe măsurare capacitate ± (1% + 4 cifre), interval măsurare frecvenţă 5...500Hz, acurateţe măsurare frecvenţă ± (0,5% + 5 cifre), testare continuitate circuit semnal acustic pentru R<30Ω, testare diodă da, coeficient vârf CF 2.5 @ 600A, grad murdărire 2, dimensiuni 246x83x43mm, greutate cu baterie 388 g, conform cu norma EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III, Interfaţă, Bluetooth | 10900,00 |
| Valoarea totală estimată |  |  |  |  |  | 522149,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: la solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor/site-urilor producătorilor), producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricilor menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 3. | DUAE | completat conform Formularului standard plasat pe platforma electronică, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Cererea de participare | conform Anexei nr. 7, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2. | Certificat de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4. | Situațiile financiare | – pentru ultima perioadă, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5. | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind deținerea experienței specifice de minim 3 ani (calculați până la termenul limită de depunere a ofertelor) în livrarea bunurilor similare | confirmată prin anexarea unui contract cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract (valoarea ofertei, inclusiv TVA) și a recomandării pentru contractul respectiv, semnate electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind asigurarea prezentării mostrelor sau Pașapoartelor tehnice la solicitare | în termen de 2 zile lucrătoare, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 9. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | - cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 11. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 12. | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | conform Anexei nr. 15, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 13. | Angajament terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 16, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 14. | Declaraţie terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 17, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 15. | Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | conform Anexei nr. 18, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 16. | Declaraţie terţ susţinător tehnic | conform Anexei nr. 19, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 17. | Declaraţie terţ susţinător profesional | conform Anexei nr. 20, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu (după caz) |
| 18. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu va fi prezentată de către ofertantul/ ofertantul asociat desemnat câștigător, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ”RSAP”

- conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 10.06.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Marcel Abraș ______________________

L.Ș.