Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data* de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |
| Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |
| - 1.1 Servicii de măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice |  |  |  | Serviciile vor fi prestate pentru o cantitate de 78 linii: - 42 linii CM (str. 31 August 1989, nr. 40, mun. Edineț); - 21 linii SSC (str. Independenței, nr. 59, mun. Edineț); - 14 linii SÎUD (str. Ștefan Vodă, nr. 18/3, mun. Edineț); 1 linie SÎUD (garaj) (str. Independenței, nr. 25A, mun. Edineț). |  |
| 1.2 Servicii de măsurări ale rezistenței prizei de pământ |  |  |  | Serviciile vor fi prestate pentru o cantitate de 4 măsurări: - 1 măsurare CM (str. 31 August 1989, nr. 40, mun. Edineț); - 1 măsurare SSC (str. Independenței, nr. 59, mun. Edineț); - 1 măsurare SÎUD (str. Ștefan Vodă, nr. 18/3, mun. Edineț); 1 măsurare SÎUD (garaj) (str. Independenței, nr. 25A, mun. Edineț). |  |
| 1.3 Servicii de verificare a continuității legăturilor la priza de pământ |  |  |  | Serviciile vor fi prestate pentru o cantitate de 114 puncte: - 62 puncte CM (str. 31 August 1989, nr. 40, mun. Edineț); - 28 puncte SSC (str. Independenței nr, 59, mun. Edineț); - 18 puncte SÎUD (str. Ștefan Vodă nr. 18/3, mun. Edineț); 6 puncte SÎUD (garaj) (str. Independenței nr. 25A, mun. Edineț). |  |
| - 1.4 Servicii de verificare a acționării protecției în instalațiile electrice |  |  |  | Serviciile vor fi prestate pentru o cantitate de 165 receptori: - 88 unități CM (str. 31 August 1989, nr. 40, mun. Edineț); - 44 unități SSC (str. Independenței nr. 59, mun. Edineț); - 29 unități SÎUD (str. Ștefan Vodă nr. 18/3, mun. Edineț); 4 unități SÎUD (garaj) (str. Independenței nr. 25A, mun. Edineț). |  |
| - 1.5 Servicii de măsurare rezistenței izolației condensatoarelor și cablurilor de forță |  |  |  | Serviciile vor fi prestate pentru: - Transformator ‒ PDE, 380V AC; - PDE ‒ PDC, 380V AC. Locul prestării serviciilor: mun. Edineț, str. 31 August 1989, nr. 40. |  |
| - 1.6 Servicii de măsurări ale rezistenței de dispersie a prizei pe pământ |  |  |  | Servicii de măsurări ale rezistenței de dispersie a prizei pe pământ cu aparatul M‒416: - Legarea la pământ a neutrului transformatorului 10/0,4kV, ID‒10kV, ID‒0,4kV; - Pământarea părților metalice a stâlpului nr. 52/2, suportului separatorului; - Legarea la pământ repetată la PDC. Locul prestării serviciilor: mun. Edineț, str. 31 August 1989, nr. 40. |  |
| - 1.7 Servicii de verificare a continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile înpământate |  |  |  | - Pământarea a stâlpului ‒ Suport separatorului; - Pământarea a stâlpului ‒ Descărcător OΠH ‒ 10; - Conductor PE PP ‒ Corpul metalic; - Conductor PE PP ‒ Neutrul transformatorului; - Conductor PE PP ‒ PDE; - Priza de pământ repetată ‒ PD; - Transformator ‒ PDE; - PEN PDE ‒ PEN cablu; - PE PDC ‒ PEN cablu. Locul prestării serviciilor: mun. Edineț, str. 31 August 1989, nr. 40. |  |
| - 1.8 Servicii de încercări a cablurilor electrice cu tensiune mărită redresată |  |  |  | Serviciile vor fi prestate pentru: Stâlp nr. 52/1, LEA ‒ 10kV, Fid. 52, cablu NA2XSY‒10, 3x(1x70/16). Locul prestării serviciilor: mun. Edineț, str. 31 August 1989, nr. 40. |  |
| - 1.9 Servicii de încercări cu tensiune alternativă mărită a utilajului și aparatelor electrice |  |  |  | Serviciile vor fi prestate pentru: - Separator 10 kV CUT ‒ OUT; -Transformator 160 kVA, (TJ+TÎ+corpul). Locul prestării serviciilor: mun. Edineț, str. 31 August 1989, nr. 40. |  |
| - 1.10 Servicii de încercări a descărcătoarelor cu rezistență variabilă |  |  |  | Serviciile vor fi prestate pentru OΠH ‒ 10 (A,B,C). Locul prestării serviciilor: mun. Edineț, str. 31 August 1989, nr. 40. |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA)* | Preț unitar (cu TVA)* | Suma fără TVA* | Suma cu TVA* | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50710 000-5 | Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Servicii de măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice | serviciu | -/- |  |  |  |  | Serviciile vor fi prestate, în termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice din data semnării contractului, în conformitate cu cerințele stipulate în documentația de atribuire. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | 1.2 Servicii de măsurări ale rezistenței prizei de pământ | serviciu | -/- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Servicii de verificare a continuității legăturilor la priza de pământ | serviciu | -/- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Servicii de verificare a acționării protecției în instalațiile electrice | serviciu | -/- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Servicii de măsurare rezistenței izolației condensatoarelor și cablurilor de forță | serviciu | -/- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Servicii de măsurări ale rezistenței de dispersie a prizei pe pământ | serviciu | -/- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Servicii de verificare a continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile înpământate | serviciu | -/- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 Servicii de încercări a cablurilor electrice cu tensiune mărită redresată | serviciu | -/- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 Servicii de încercări cu tensiune alternativă mărită a utilajului și aparatelor electrice | serviciu | -/- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 Servicii de încercări a descărcătoarelor cu rezistență variabilă | serviciu | -/- |  |  |  |  |  |  |
|  | Total pe lot |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Cheltuielile de transport sunt incluse în prețul ofertei.

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ______________________________________