| Ремонт фасада здания Примарии с.Чишмикиой | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Раздел |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Восточный фасад |  |  |
| 1 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка бетонных бордюр цветников) | m3 | 3,5000 |
| 2 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разработка грунта вручную с вывозкой до 10 м | m3 | 9,5000 |
| 3 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки ) | 100m2 | 0,3670 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 7,5000 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение песка трамбовкой ) | 100 m3 | 0,0750 |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из тротуарных плиток ) | m2 | 36,7000 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение тротуарной плитки ) | 100 m3 | 0,0150 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки стен ) | m2 | 15,8000 |
| 9 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка стен бетоногрунтом) | m2 | 197,5000 |
| 10 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция стен минераловатными плитами) т.10 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 134,6000 |
| 11 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция архитектурных элементов фасада минераловатными плитами) т.3 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 57,4000 |
| 12 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( Изоляция оконных откосов фасада минераловатными плитами) толщ.3 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 5,5000 |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой ) | m2 | 197,5000 |
| 14 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 197,5000 |
| 15 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная наружная окраска стен вручную ) | m2 | 197,5000 |
| 16 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Устройство лесов) | m2 | 197,5000 |
| 17 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Монтаж алюминиевого уголка) | m | 120,0000 |
| 18 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя из плитки: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 4,8000 |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока) 2,05x0,85 | m2 | 1,7400 |
| 20 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж оконного блока) 2,05x0,85 | m2 | 1,7400 |
| 21 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отливов для окон из алюминия) шир.10 см | m | 8,4000 |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отливов из алюминия для архитектурных элементов) толщ.25 см | m | 6,4000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Северный фасад |  |  |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки стен) | m2 | 21,3000 |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка стен бетоногрунтом) | m2 | 146,3000 |
| 25 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция стен минераловатными плитами) толщ.10 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 90,4000 |
| 26 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция архитектурных элементов : минераловатными плитами) толщ.3 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 54,1000 |
| 27 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция оконных откосов минераловатными плитами) толщ.3 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 1,8000 |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой ) | m2 | 146,3000 |
| 29 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 138,8000 |
| 30 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная окраска стен вручную ) | m2 | 138,8000 |
| 31 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Монтаж алюминиевого уголка) | m | 80,1000 |
| 32 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Устройство лесов) | m2 | 146,3000 |
| 33 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Устройство цоколя из плитки: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 7,5000 |
| 34 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отливов из алюминия для архитектурных элементов) шир.25 см | m | 10,1000 |
| 35 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отливов для окон из алюминия) шир.10 см | m | 5,4000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Южный фасад здания Примарии |  |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки стен) | m2 | 5,3000 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка стен бетоногрунтом) | m2 | 78,1000 |
| 38 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция стен минераловатными плитами) толщ.10 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 78,1000 |
| 39 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка стен"Gleta" в один слой ) | m2 | 78,1000 |
| 40 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 74,1000 |
| 41 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная окраска стен вручную) | m2 | 74,1000 |
| 42 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка) | m | 16,0000 |
| 43 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Устройство цоколя из плит : размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 4,0000 |
| 44 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Устройство лесов) | m2 | 78,1000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Южный фасад здания зала |  |  |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки стен) | m2 | 3,5000 |
| 46 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка стен) | m2 | 24,6400 |
| 47 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция стен: минераловатными плитами) толщ.10 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 21,9400 |
| 48 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция архитектурных элементов: минераловатными плитами) толщ.3 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 6,3000 |
| 49 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция оконных откосов: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 1,2000 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой ) | m2 | 24,6400 |
| 51 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 24,6400 |
| 52 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная окраска стен вручную ) | m2 | 24,6400 |
| 53 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка) | m | 28,0000 |
| 54 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Устройство цоколя плитками: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 2,9600 |
| 55 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Устройство лесов) | m2 | 24,6400 |
| 56 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отливов из алюминия для архитектурных элементов) шир.25 см | m | 1,0000 |
| 57 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отливов для окон из алюминия ) шир.10 см | m | 1,8000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Западный фасад зала |  |  |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки стен) | m2 | 25,0000 |
| 59 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка стен бетоногрунтом) | m2 | 24,3200 |
| 60 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция стен : минераловатными плитами) т.10 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 24,3200 |
| 61 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой ) | m2 | 24,3200 |
| 62 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 21,7200 |
| 63 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная окраска стен вручную ) | m2 | 21,7200 |
| 64 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка) | m | 8,0000 |
| 65 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Устройство цоколя из плитки: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 2,6000 |
| 66 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Устройство лесов) | m2 | 24,3200 |
|  |  | Capitolul 1.6. Западный фасад здания Примарии. |  |  |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконных блоков) 2,05x0,85 - 3 шт | m2 | 5,2300 |
| 68 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери) 0,7x3,0 = 2,1 м2 | m2 | 2,1000 |
| 69 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж оконных блоков) | m2 | 5,2300 |
| 70 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери ) | m2 | 2,1000 |
| 71 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки стен) | m2 | 13,1000 |
| 72 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка стен ) | m2 | 130,6100 |
| 73 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция стен : минераловатными плитами) толщ.10 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 130,6100 |
| 74 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция архитектурных элементов: минераловатными плитами) 3 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 32,3000 |
| 75 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Изоляция оконных и дверных откосов: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 5,5000 |
| 76 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой ) | m2 | 130,6100 |
| 77 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 130,6100 |
| 78 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная окраска стен вручную ) | m2 | 130,6100 |
| 79 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Устройство цоколя из плитки: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 7,8000 |
| 80 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Устройство лесов) | m2 | 130,6100 |
| 81 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отливов из алюминия для архитектурных элементов) шир.25 см | m | 6,9000 |
| 82 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отливов для окон из алюминия ) шир.10 см | m | 9,0000 |
| 83 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка) | m | 130,0000 |
| 84 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж входной двери ) 0,9x2,0 | m2 | 1,8000 |
| 85 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж двери 0,9x2,0 | m2 | 1,8000 |
| 86 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка бетонного основания цветника ) | m2 | 7,1000 |
| 87 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Облицовка бетонного основания плиткой ) | m2 | 7,1000 |
| 88 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) Устройство бетонной подготовки толщ.10 см перед входом | m2 | 2,5000 |
| 89 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, c приготовлением бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000 | m2 | -2,5000 |
| 90 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток) | m2 | 2,5000 |
| 91 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Демонтаж деревяного козырька перед входом. ) | m2 | 6,4000 |
| 92 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж металлического козырька) 2,0x3,2 | kg | 350,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.