|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| Numărul procedurii de achiziție: conform SIARSAP M-tender |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Echipament de laborator . |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 2 . Echipament de laborator. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Centrifugă de laborator pentru biologie moleculara | Cerințe tehnice minime: Viteză: 500-15.000 rpm (pași de 1 rpm) Rcf Max: 22.000 G; Cronometru: 0-9999 Mins & Hold (pași de 1 sec) Dims: HWD 315 x 450 x 635mm Greutate 62 Kg (fără rotor) Putere 690 W Memorie: 108 programe Accel: rate 10 programe Decel: evaluează 10 programe Temp: -9 ° C până la + 40 ° C PID Controlat la + / - 1 ° C. Sau echivalent ,, Centurion K2015R” |  |  |
| 2.2 |  | Rotor, capacitate 24x1.5-2.2 ml | Cerințe tehnice minime: Capacitate minimă: 24 x 1,5-2,2 ml; Tip rotor: 24 x 2 ml; Dimensiunea tubului maxim: 11 x 50 mm; Viteza minima Rpm: 500; Viteza maximă de turație: 15.000; Ref maxim (G): 22.000; Radius max cms: 8,5; Unghiul probei (°): 45; Timp de accelerare (secunde): 25; Deceleration time (secs): 25; Autoclavable : 121 °C (10) sau echivalent ,, Rotor BRK5424”. |  |  |
| 2.3 |  | Microtitor Placă Rotor 4 x Standard sau 2 x plăci înalte | Cerințe tehnice minime: Găleți: se completează cu găleți Sigilat: Capacele disponibile cu Rotor: tip 4 x plăci STD Dimensiunea tubului: max 85mm x 128mm Viteza minima turație: 500 rpm Viteza maximă turație: 3500 rpm Maxim: Rcf (G) 2500 Radius max cms: 14 Unghiul tubului de eșantion (°): 0 ° C (10) Timp de accelerare (secunde): 30 Timp de decelerare (secunde): 30 Autoclavabil (frecvență): 121 ° C (20) Sau echivalent ,, Rotor BRK5540”. |  |  |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș