| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție din |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Set de diagnostic |  |  |  |  | Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului influenței aviare de a fi utilizat pe probe de ser galinacee și palmipede. microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat până la 10x cu diluant, control pozitiv lichid sau leofilizat control negativ lichid sau leofilizat soluție de diluare pentru probe examenate și reactive soluție substrat soluţia de spălare concentrată până la 20x soluţie stop Setul sa fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al World Organization for Animal Health (WOAH founded as OIE). Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic să conțină un certificat sau alt document care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător sau de la laborator internațional de referință OIE, în care să fie specificate sensibilitatea, specificitatea,reproductibilitatea. |  |  |  |  |
| LOT 2.1 Antigen subtip H5N1 |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| Lot 2.2 Antigen subtip H5N8 |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 2.3 Antigen subtip H5N3 |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 2.4 Ser pozitiv subtip H5N1 sau H5N8 |  |  |  |  | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 3.1 Antigen subtip H7N5 |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 3.2 Antigen subtip H7N7 |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 3.3 Antigen subtip H7N1 |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 3.4 Ser pozitiv subtip H7N7 sau H7N1 |  |  |  |  | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 4.1 Antigen subtip H9N2 |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 4.2 Ser pozitiv subtip H9N2 |  |  |  |  | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 4.3 Ser negativ |  |  |  |  | Ser negativ de referinţă internaţional leofilizat mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 5.1 Antigen serotip APMV1 |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 5.2 Ser pozitiv NDV |  |  |  |  | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 5.3 Ser negativ |  |  |  |  | Ser negativ de referinţă internaţional leofilizat mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| LOT 6 Set de diagnostic |  |  |  |  | Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la boala de Newcastle. Componența: Soluție de diluare a acidului nucleic 25X NDV control RNA 25X NDV Primer Probe Mix Xeno™ RNA Controls sau echivalent 2X qRT-PCR Buffer 25X qRT-PCR Enzyme Mix Nuclease-free Water Setul să fie compatibil cu instrumentele: System Corbet Researche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems QuantStudio 5 .Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul bineficiarului). |  |  |  |  |
| LOT 7 Set de diagnostic |  |  |  |  | Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la Pesta porcină africană. Kitul este o PCR duplex în timp real pentru detectarea ADN-ului virusului pestei porcine africane (ASFV) în ser, sânge integral și probe de țesut de porci, folosind primer și sonde TaqMan Componența: Mix ASFV (ready-to-use master mix for the detection of the ASFV) Control pozitiv- EPC ASFV Control intern- IPC ASFV Setul să fie compatibil cu instrumentele: System Corbet Researche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems QuantStudio 5.Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul bineficiarului). |  |  |  |  |
| LOT 8 Set de diagnostic |  |  |  |  | Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la Febra West Nile Kitul este un PCR duplex în timp real pentru detectarea ARN-ului virusului în ser/sânge integral de cabaline/galinacee Componența: Mix WNV (ready-to-use master mix for the detection of the WNV) Control pozitiv extern- EPC WNV Control pozitiv intern- IPC WNV Setul să fie compatibil cu instrumentele: System Corbet Researche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems QuantStudio 5 Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul bineficiarului). |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție :. Obiectul de achiziției :. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; LOT 1 Set de diagnostic; teste; 4320; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2.1 Antigen subtip H5N1; fl; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 2.2 Antigen subtip H5N8; fl; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2.3 Antigen subtip H5N3; fl; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2.4 Ser pozitiv subtip H5N1 sau H5N8; fl; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3.1 Antigen subtip H7N5; fl; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3.2 Antigen subtip H7N7; fl; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3.3 Antigen subtip H7N1; fl; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3.4 Ser pozitiv subtip H7N7 sau H7N1; fl; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4.1 Antigen subtip H9N2; fl; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4.2 Ser pozitiv subtip H9N2; fl; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4.3 Ser negativ; fl; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5.1 Antigen serotip APMV1; fl; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5.2 Ser pozitiv NDV; fl; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5.3 Ser negativ; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 6 Set de diagnostic; reacții; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 Set de diagnostic; reacții; 1400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 Set de diagnostic; teste; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)