Anexa 2

la Anunțul de participare

1.2 Echipament tehnic pentru pază inclusiv instalarea acestuia la obiectivele Agenției Națioanle pentru Siguranța Alimentelor

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Servicii solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma, fără TVA | Suma, incl. TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1.2 Echipament tehnic pentru pază inclusiv instalarea acestuia la obiectivele Agenției Națioanle pentru Siguranța Alimentelor |
| 1.1 | 79713000-5 | or. Anenii Noi, STSA Anenii Noi, str.S. Lazo, 10 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 9 buc Detector contact magnetic 9 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.2 | 79713000-5 | Or. Singerei, STSA Sîngerei str. G. Asachi, 33 Oficiu | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 9 buc Detector contact magnetic 2 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.3 | 79713000-5 | or. Sîngerei, STSA Sîngerei str. G. Asachi,33 Garaj | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector la miscare 7 buc Detector contact magnetic 1 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.4 | 79713000-5 | or. Sîngerei, STSA Sîngerei str. G. Asachi,33 Laborator | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 5 buc Detector contact magnetic 2 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.5 | 79713000-5 | or. Sîngerei, STSA Sîngerei str. G. Asachi,33 Farmacia | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 6 buc Detector la miscare 2 buc Detector contact magnetic 2 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.6 | 79713000-5 | or. Fălești, STSA Fălești str. Decebal, 6 Oficiu | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 8 buc Detector contact magnetic 3 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc | Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.7 | 79713000-5 | or. Fălești, STSA Fălești str. Decebal, 6 Contabilitatea | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 5 buc Detector contact magnetic 2 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.8 | 79713000-5 | or. Fălești, STSA Fălești str. Decebal, 6 Depozit | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 4 buc Detector contact magnetic 2 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.9 | 79713000-5 | or. Cahul, STSA Cahul Șoseaua Griviței, 28 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 2 buc Detector la miscare 13 buc Acumulator 12V/7,2Ah 2 buc Transformator 30wt/40wt 2 buc Emitator (radio sau GPRS) 2 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.10 | 79713000-5 | or. Căușeni, STSA Căușeni str. A. Mateevici, 31 | buc | 1 | Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.11 | 79713000-5 | or. Căușeni, STSA Căușeni str. A. Pușkin, 13 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 8 buc Detector contact magnetic 7 buc Sursa de alimentare 1 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.12 | 79713000-5 | or. Ștefan-Vodă, STSA Ștefan Vodă, str. Industrială, 3 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 20 buc Detector contact magnetic 23 buc Sursa de alimentare 1 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.13 | 79713000-5 | or. Basarabeasca, STSA Basarabeasca str. 28 Iunie,67 or. Basarabeasca, STSA Basarabeasca str.28 Iunie,106 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector la miscare 14 buc Sirena cu stroboscop 2 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.14 | 79713000-5 | or. Cimișlia, STSA Cimișlia str.Decebal,19 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector la miscare 9 buc Sirena cu stroboscop 2 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.15 | 79713000-5 | or. Criuleni, STSA Criuleni bd. Biruința, 9 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector la miscare 7 buc Detector contact magnetic 1 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.16 | 79713000-5 | or. Criuleni, STSA Criuleni str. Ștefan cel Mare, 4 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector la miscare 9 buc Detector contact magnetic 1 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.17 | 79713000-5 | or. Drochia, STSA Drochia str.Petru Rareş, 2 garaj | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector la miscare 6 buc Detector contact magnetic 4 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.18 | 79713000-5 | or. Drochia, STSA Drochia str.Petru Rareş, 2 oficiu | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector la miscare 12 buc Detector contact magnetic 12 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.19 | 79713000-5 | or. Edineț, STSA Edineț str.Eminescu 13 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 18 buc Detector contact magnetic 3 buc Sursa de alimentare 1 buc Acumulator 12V/7,2Ah 2 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.20 | 79713000-5 | or.Glodeni, STSA Glodeni str. 300 Ani 109 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector la miscare 30 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.21 | 79713000-5 | or. Hîncești, STSA Hîncești str. Grădinilor 3 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 2 buc Detector la miscare 36 buc Detector contact magnetic 4 buc Buton de alarma 1 buc Acumulator 12V/7,2Ah 2 buc Transformator 30wt/40wt 2 buc Sirena cu stroboscop 2 buc Emitator (radio sau GPRS) 2 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.22 | 79713000-5 | or.Orhei, STSA Orhei str.Constantin Negruzzi, 89 oficiu | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 8 buc Detector contact magnetic 2 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.23 | 79713000-5 | or.Orhei, STSA Orhei str.Constantin Negruzzi, 89 contabilitate | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 14 buc Detector contact magnetic 3 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.24 | 79713000-5 | or. Rezina, STSA Rezina str. I.Neculce, 9 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 3 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 30 buc Detector contact magnetic 6 buc Sursa de alimentare 2 buc Acumulator 12V/7,2Ah 5 buc Transformator 30wt/40wt 3 buc Sirena cu stroboscop 3 buc Emitator (radio sau GPRS) 3 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.25 | 79713000-5 | or. Șoldănești, STSA Șoldănești str. C.Stamati,22; | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 6 buc Detector contact magnetic 1 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.26 | 79713000-5 | or. Șoldănești, STSA Șoldănești str.Feroviarilor,73 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 2 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 19 buc Detector contact magnetic 3 buc Sursa de alimentare 1 buc Acumulator 12V/7,2Ah 3 buc Transformator 30wt/40wt 2 buc Sirena cu stroboscop 2 buc Emitator (radio sau GPRS) 2 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.27 | 79713000-5 | or. Rîșcani, STSA Rîșcani str.Codrilor, 2 oficiu 1 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector la miscare 13 buc Detector contact magnetic 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.28 | 79713000-5 | or. Rîșcani, STSA Rîșcani str.Codrilor, 2 oficiu 2 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector la miscare 3 buc Detector contact magnetic 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.29 | 79713000-5 | or.Soroca, STSA Soroca str.V.Stroiescu, 128 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector la miscare 23 buc Detector contact magnetic 7 buc Buton de alarma 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.30 | 79713000-5 | or. Strășeni, STSA Strășeni str. Ion Caraciobanu, 27 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 2 buc Detector la miscare 19 buc Detector contact magnetic 12 buc Acumulator 12V/7,2Ah 2 buc Sirena cu stroboscop 2 buc Emitator (radio sau GPRS) 2 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.31 | 79713000-5 | or.Taraclia, STSA Taraclia str.Lenin, 6 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 4 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 9 buc Detector la miscare 25 buc Detector contact magnetic 15 buc Buton de alarma 1 buc Acumulator 12V/7,2Ah 4 buc Sirena cu stroboscop 6 buc Emitator (radio sau GPRS) 4 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.32 | 79713000-5 | or. Telenești, STSA Telenești str.Dacia 38 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 11 buc Detector contact magnetic 5 buc Acumulator 12V/7,2Ah 1 buc Transformator 30wt/40wt 1 buc Sirena cu stroboscop 1 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.33 | 79713000-5 | or.Ungheni, STSA Ungheni Str. Alexandru cel Bun, 93 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 2 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 21 buc Detector la miscare 9 buc Detector contact magnetic 12 buc Sursa de alimentare 3 buc Acumulator 12V/7,2Ah 5 buc Emitator (radio sau GPRS) 2 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
| 1.34 | 79713000-5 | or.Nisporeni, STSA Nisporeni, str. B.Lăutaru, 36 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura 1 buc Detector combinat (miscare+spargerea sticlei) 19 buc Detector la miscare 1 buc Detector contact magnetic 4 buc Sursa de alimentare 2 buc Acumulator 12V/7,2Ah 3 buc Emitator (radio sau GPRS) 1 buc Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc. 1 set Lucrari de instalare/reglare 1 set |  |  |
|  | TOTAL |  |  |