Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Placa |  |  |  | 1/3 tubulara 3,5,mm, 6 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa |  |  |  | 1/3 tubulara 3,5,mm, 7 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa |  |  |  | 1/3 tubulara 3,5,mm, 8 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa condilara |  |  |  | 95 gr,lama 80mm,12 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa condilara |  |  |  | 95 gr,lama 60mm,7 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa condilara |  |  |  | 95 gr,lama 60mm,9 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa condilara |  |  |  | 95 gr,lama 60mm,16 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa pt femur proximal drept |  |  |  | 11 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa pt femur proximal sting |  |  |  | 11 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa pt femur distal |  |  |  | 13 gauri pe dreapta |  | ISO; CE |  |
|  | Placa pt femur distal |  |  |  | 13 gauri pe stinga |  | ISO; CE |  |
|  | Placa platou tibial lateral |  |  |  | 9 gauri stinga |  | ISO; CE |  |
|  | Placa platou tibial lateral |  |  |  | 9 gauri dreapta |  | ISO; CE |  |
|  | Placa tibie distala-laterala |  |  |  | dreapta diam.4.5mm,13 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa tibie distala-laterala, stinga |  |  |  | diam.4.5mm,13 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa dreapta de reconstructie |  |  |  | 3,5mm 8 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa dreapta de reconstructie |  |  |  | 3,5mm 7 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,8 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,9 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,10 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,11 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,12 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placia lata |  |  |  | LC DCP pt surub 4,5mm 10 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa lata |  |  |  | LC DCP pt surub 4,5mm 13 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa lata |  |  |  | LC DCP pt surub4,5mm 14 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa lata |  |  |  | LC DCP pt surub 4,5mm 16 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa ingusta |  |  |  | LC DCP pt surub diam 3,5mm, 8 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa ingusta |  |  |  | LC DCP pt surub diam3,5 mm, 6 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa ingusta |  |  |  | c/lim 3,5mm,7 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 3,5x16mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 3,5x18mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 3,5x20mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 3,5x22mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x32mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x34mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x36mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x38mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x40mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x42mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x44mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x46mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x48mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x50mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x52mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x54mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x56mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x60mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 4,5x65mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub maleolar |  |  |  | 4,5x50mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub maleolar |  |  |  | diam. 4,5mmx55mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios filet total |  |  |  | diam. 4,0x36mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios filet total |  |  |  | diam. 4,0x40mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios filet total |  |  |  | diam. 4,0x45mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-60mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-65mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-70mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-75mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-80mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-85mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios filet total |  |  |  | 6,5x65mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios filet total |  |  |  | 6,5x60mm |  | ISO; CE |  |
|  | Placa condilara |  |  |  | 95 gr,lama 70mm,16 gauri |  | ISO; CE |  |
|  | Placa cu stabilitate unghiulara pentru tibie laterala |  |  |  | 11 gauri stinga |  | ISO; CE |  |
|  | Placa zavorita tibie laterala |  |  |  | 11 gauri dreapta |  | ISO; CE |  |
|  | Placa zavorita tibie distala, antero-laterala |  |  |  | gauri combinate , 15 gauri dreapta Ti,diam 3,5 |  | ISO; CE |  |
|  | Placa zavorita tibie distala, antero-laterala |  |  |  | gauri combinate , 15 gauri stinga Ti,diam 3,5 |  | ISO; CE |  |
|  | Surub spongios cu stabilitate unghiulara filet total |  |  |  | d.5.0mm,L-55mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stabilitate unghiulara |  |  |  | diam.5,0mmx70 mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stabilitate unghiulara |  |  |  | diam.5,0mmx60mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x55mm Ti |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x48 mm Ti |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x46 mm Ti |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x44 mm Ti |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x42 mm Ti |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x40 mm Ti |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x38 mm Ti |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x30 mm Ti |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x32 mm Ti |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x34 mm Ti |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x36 mm Ti |  | ISO; CE |  |
|  | Placa humerus proximal sting |  |  |  | 10 gauri, diam.3.5mm |  | ISO; CE |  |
|  | Placa humerus proximal drept |  |  |  | 10 gauri, diam.3.5mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 3,5x24mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 3,5x26mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 3,5x28mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 3,5x30mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 3,5x32mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 3,5x34mm |  | ISO; CE |  |
|  | Surub cortical |  |  |  | 3,5x55mm |  | ISO; CE |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 33141770-8 | Placa | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa condilara | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa condilara | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa condilara | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa condilara | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa pt femur proximal drept | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa pt femur proximal sting | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa pt femur distal | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa pt femur distal | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa platou tibial lateral | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa platou tibial lateral | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa tibie distala-laterala | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa tibie distala-laterala, stinga | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa dreapta de reconstructie | buc. | 6 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa dreapta de reconstructie | buc. | 6 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa ingusta dreapta | buc. | 7 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa ingusta dreapta | buc. | 7 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa ingusta dreapta | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa ingusta dreapta | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa ingusta dreapta | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placia lata | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa lata | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa lata | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa lata | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa ingusta | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa ingusta | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa ingusta | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 30 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 40 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 40 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 40 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 40 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub maleolar | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub maleolar | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios filet total | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios filet total | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios filet total | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios filet total | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios filet total | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa condilara | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa cu stabilitate unghiulara pentru tibie laterala | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa zavorita tibie laterala | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa zavorita tibie distala, antero-laterala | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa zavorita tibie distala, antero-laterala | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub spongios cu stabilitate unghiulara filet total | buc. | 7 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stabilitate unghiulara | buc. | 6 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stabilitate unghiulara | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stab. | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stab. | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa humerus proximal sting | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Placa humerus proximal drept | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33141770-8 | Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________