Caiet de sarcini:Echipamente pentru laboratorul de biologie

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor solicitate | Unitate de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină,Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipamente pentru laboratorul de biologie |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 Microscoape și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Microscop stereoscopic, marire 20x pentru profesor | buc. | 1 | Apertura : WF10X, Domeniu de exploatare : masã obiectiv detașabil (plastic negru/alb), diametrul – 60 mm, Obiectiv: 2X, Sursã de luminã: bec incandescent cu iluminare prin reflecție, Prevãzut cu sistem de precizie și focusare prin șuruburi de fixare finã și grosolanã pe cele 2 laturi ale stativului. | 4236 |
| 2.2 |  |  | MICROSCOP PENTRU ELEVI (ciclul primar) | buc. | 4 | Microscop demostrativ destinat claselor primare, inclus in set preparate miscroscopice pentru familiarizarea elevilor ciclului primar cu lumea microsopica. | 2544 |
| 2.3 |  |  | MICROSCOP MONOCULAR cu iluminare | buc. | 15 | Ocular monocular înclinat la 45˚, se roteşte la 360˚, Apertura WF10X, Obiectiv acromatic 4X, 10X, 40X (S), Domeniul de explorare: placă cu sistem de prindere 110X110mm, Stativ de metal fixat stabil de bază cu şuruburi de focusare grosolană şi fină pe cele 2 laturi ale sale, Condensor cu cîmp vizual luminos (N.A 0,65) cu orbire iris, Sursă de lumină: 220V/110V cu bec incandescent. | 41940 |
| 2.4 |  |  | Accesorii pentru microscop | buc. | 10 | 1. Lame din stică, termorezistentă, în set 72-100 de bucăți, în cutie de carton/plastic; 2 Lamele pentru acoperirea preparatelor; În Set cel puțin 50 lamele de sticla; Margini șlefuite. | 2340 |
| Total LOT 2: Microscoape și accesorii, estimat fără TVA |  |  |  |  |  |  | 51 060 |
| Total pe loturi , estimat fără TVA |  |  |  |  |  |  | 51 060 |