	“Reabilitarea și renovarea blocurilor sanitare, necesare pntru necesitățile Instituției de Învățământ Gimnaziul situat în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă, cod poștal MD-4227, str. Frații Dumitrașcu, nr.1, nr. cad. 8526202.152.01”
	Formular Nr.1B
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Deviz-oferta  № 2-1-1
Reparatii. 
SAC-Solutii arhitecturale si constructive
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Reparatii interioare_Blocuri sanitare

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de demontare

	
	
	

	1
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi) 


	m2
	3,200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,672

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,672

	2
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din PVC (usi) 


	m2
	20,800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,368

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,368

	3
	RpCM33E


	Demontarea placajelor din PVC (pereti din PVC la cabinele p/u WC) 


	m2
	16,000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	6,240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,240

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,032

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,160

	4
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti 


	m2
	87,000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	69,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	69,600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,261

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,305

	5
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv glafurile 


	m2
	220,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	26,400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	11,000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,200

	6
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori) 


	m2
	50,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	66,000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,000

	7
	RpCG29D1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice  


	m3
	0,530

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,239

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,896

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,064

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,042

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,170

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,170

	8
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc 


	m2
	50,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	19,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,500

	9
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	50,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,000

	10
	RpCU09C1


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 


	t
	40,000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	20,000

	11
	TsH92B


	Incarcarea in auto deseurile de constructie 


	t
	40,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	44,400

	12
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 


	t
	40,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	1,532

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari de timplarie(usi)

	
	
	

	13
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din PVC-U1, U2) 


	m2
	7,140

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,212

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,571

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	7,140

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	28,560

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,570

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,249

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,284

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	7,140

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,143

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de timplarie(usi)
	            
	

	 
	
	1.3. Compartimentari blocuri sanitare

	
	
	

	14
	CK22D


	Glasvanduri din profile din aluminiu si placaj HPL pentru blocuri sanitare, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usa dotate cu incuietoare din interior(U3, U4) 


	m2
	12,480

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	18,346

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,373

	
	20301129510000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu si panouri HPL foi de usa U3, U4
	m2
	12,480

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	37,440

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,933

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,023

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	6,240

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,250

	15
	CK22B


	Glasvanduri din profile din aluminiu si placaj HPL pentru blocuri sanitare, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 


	m2
	25,000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	22,750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,250

	
	20301129510001
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu si panouri HPL, panouri fixe
	m2
	25,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	100,000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	15,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,500

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Compartimentari blocuri sanitare
	            
	

	 
	
	1.4. Pereti si pereti despartitori

	
	
	

	16
	CD51A


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 mm la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti despartitori) 


	100m2
	0,260

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	31,577

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,466

	
	2640112302502
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88mm
	buc
	764,400

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,216

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	15,600

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,598

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,026

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,559

	17
	CF15A  K=1.5


	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)  


	m2
	184,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	386,400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	82,800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 898,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	8,280

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,932

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	6,624

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,104

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,208

	18
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile 


	m2
	184,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,520

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	27,600

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,200

	19
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor(inclusiv glafurile) 


	m2
	184,000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	414,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,800

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	193,200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	73,600

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	3 680,000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	60,720

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	736,000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,208

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti si pereti despartitori
	            
	

	 
	
	1.5. Pardoseli

	
	
	

	20
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  


	m2
	49,040

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	29,424

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,904

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,618

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	637,520

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,060

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,588

	21
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm  


	m2
	49,040

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	53,944

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	51,016

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	316,995

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	20,307

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	990,608

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,824

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	3,090

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.6. Tavane

	
	
	

	22
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong C1", inclusiv sistemul-grila 


	m2
	49,040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,356

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	100,532

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	196,160

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong C1" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	51,492

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,736

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reparatii interioare_Blocuri sanitare
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


	Intocmit 
	Palade V.

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	SRL "REALCONST-GRUP"

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


