## Dezinfenctanți
Lista dezinfectanșilor pentru anul 2021
Nr. Ord. | Denumire lot | Specificația tehnică | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma planificată /fără TVA
1 | Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 1 litri inclusiv) | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă ,bactericidă,fungicidă , tubeculocid Cerinţe tehnice: - substanţă activă- Polihexametilen guanidin hidroclorid - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 60 min | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 2500 | 630
2 | Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 1 litru) | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă ,bactericidă,fungicidă -Cerinţe tehnice: - substanţă activă glicosal , glutaraldehid, didecildimetilamoniu clorid - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția:≤ 15 min | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 2600 | 660
3 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 5 litri) | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă ,bactericidă, fungicidă, tuberculocidă Cerinţe tehnice: - substanţă activă - comușii coanternari de amoniu, n-acildimetilbenzilamoniu clorid - produs concentrat lichid - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 160000 | 44800
4 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 5 litri) | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă ,bactericidă,fungicidă,tuberculocid Cerinţe tehnice: - substanţă activă - polihexametilenguanidinhidroclorid, alcildimetilamoniu clorid - produs concentrat lichid - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 50 min | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 160000 | 45000
5 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (ambalaj ≤ 5 litru) | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă ,bactericidă,fungicidă Cerinţe tehnice: - substanţă activă Polihexametilen guanidinhidrohlorid, alcildimetilbenzilamoniu clorid - produs concentrat lichid - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 60 min | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 8000 | 20000
6 | Dezinfectarea si curatirea suprafetelor si dispozitivelor medicale (cu exceptia opticelor) (ambalaj ≤6 litri) | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă ,bactericidă,fungicidă ,tuberculocid Cerinţe tehnice: - substanţă activă: derivați ai guanidinei, didecildimetilamoniu clorhidrat, etanol - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 6 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 8000 | 20000
7 | Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe (concentrat) EXEMPLU: podea, pereți, etc.. (ambalaj ≤ 1 litru) | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă,fungicidă ,tuberculocid Cerinţe tehnice : - dotat cu pulvirizator - substanta activa: propanol-1,etanol, glutaraldehidă. - produs concentrat lichid - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15-30 min | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 200 | 10580
8 | Peroxid de hidrogen 3% (ambalaj 5 l) | Certificări: - certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului -Cerinţe tehnice: - ambalaj 5 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător - substanța activă peroxid de hidrogen 3% - produs gata pentru ultilizare - utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an | Litru (se indică nr. total de litri de peroxid) | 350 | 18600
9 | Dezinfecţia deșeurilor medicale (0,450-1,0 kg) | Acțiunea dezinfectantului: Virucidă, bactericidă, tuberculocidă, mycobacterium terrae Cerinţe tehnice: - substanța activă diclorizocianurat de natru( clor activ 56%) - produs concentrat pastile; - pentru toate formele de deșeuri medicale; Expoziția: ≤ 60 min | Kilogram | 300 | 4950
10 | Dezinfecţia deșeurilor medicale (1,0 kg) | Acțiunea dezinfectantului: Virucidă,bactericidă,tuberculocidă, mycobacterium terrae Cerinţe tehnice: - substanța activă acid triclorizocianuric( clor activ 32%) - produs concentrat comprimate ; - pentru toate formele de deșeuri medicale; Expoziția: ≤ 60 min | Kilogram | 250 | 4200
11 | Peroxid de hidrogen 6% (ambalaj 1 l) | Certificări: - certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sa original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului Cerinţe tehnice: - ambalaj 1 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător - substanța activă peroxid de hidrogen 6% - produs gata pentru ultilizare - utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an | Litru (se indică nr. total de litri de peroxid) | 1000 | 10200
12 | Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor (ambalaj ≤ 1 litru) | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă, mycobacterium terrae Certificări: - Să corespundă recomandarilor (standardelor) OMS (WHO) Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza de etanol, izopropanol polietilenglicol - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 180sec | Litru | 500 | 32500
13 | Dezinfecţia igienică a mînilor (ambalaj ≤ 0,250litru) | Acțiunea dezinfectantului: virucidă,bactericidă Cerinţe tehnice: - dotat cu pulvirizator - pe baza etanol/propanol/dinaturat - produs lichid ; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 90 sec | Litru | 200 | 13600
14 | Dezinfecţia igienică a mînilor (ambalaj ≤ 5 litru) | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă Cerinţe tehnice: - dotat cu pulvirizator - pe baza etanol/propanol/dinaturat - produs lichid ; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 90 sec | Litru | 300 | 16500
15 | Dezinfecţia igienică a mînilor (ambalaj ≤ 1 litru) | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă,tuberculocidă Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza povidon iod, glicerină, hidrofosfat hidroxid de natru, acid citric - produs gel ; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 60 sec | Litru | 300 | 20400
16 | Dezinfecţia igienică a mînilor (ambalaj ≤ 0,120 litru) | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă,tuberculocidă Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza povidon iod, glicerină, hidrofosfat hidroxid de natru, acid citric - produs gel ; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 60 sec | Litru | 300 | 27000
| Total |  |  |  | 289620